Дело № 12-4/2020 

32RS0020-01-2020-000064-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Навля Брянской области 21 февраля 2020 года

Судья Навлинского районного суда Брянской области Авдеев Ю.С.,

с участием главного государственного инспектора Навлинского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району ФИО1,

помощника прокурора Навлинского района Брянской области Мурзакова И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по жалобе должностного лица, в отношении которой ведется производство по делу об административном правонарушении, - главы Бяковского сельского поселения ФИО2 на постановление от ДД.ММ.ГГГГ главного государственного инспектора Навлинского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району ФИО1, о привлечении должного лица- главы Бяковского сельского поселения ФИО2 к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Постановлением государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работе по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ глава Бяковского сельского поселения ФИО2 подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 6000 рублей, за нарушение Бяковским СДК МБУК «Навлинский РДК» и Селищенский СДК МБУК «Навлиснкий РДК» Правил противопожарного режима (далее - ППР) в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме в РФ», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 1.133130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно: здание Бяковского СДК МБУК «Навлинский РДК» не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре ( таблица А.1 приложения А СП 5.13130,2009 «Установки пожарной сигнализации в пожаротушения автоматические; имеющиеся огнетушители не переосвидетельствованы в нарушение п. 70 ППР в РФ; в помещениях допускается эсксплуатация ламп накаливания без защитных колпаков, в нарушении Правил противопожарного режима в РФ» п/п в) п. 42 ППР в РФ; не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, в нарушение п. 70 ППР в РФ п. 35 ППР в РФ; входная дверь открывается не по направлению выхода из здания, в нарушении п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы».

В Селищенском СДК МБУК «Навлинский РДК» автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, в нарушении п. 63 ППР в РФ; Имеющиеся огнетушители не переосвидетельствованы, в нарушении п.70 ППР в РФ.

Не согласившись с указанным постановлением главного государственного инспектора Навлинского района по пожарному надзору - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району от 26 декабря 2019 года, глава Бяковского сельского совета ФИО2 на данное постановление подала жалобу.

В Навлинский районный суд к судебному заседанию, назначенному на ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут от главы Бяковской сельской администрации ФИО2 поступило заявление об отказе от рассмотрения указанной жалобы.

В силу ст. 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5.1 настоящего Кодекса. Из правового смысла указанной нормы следует, что лицо также вправе отказаться от своей жалобы.

Учитывая, что глава Бяковской сельской администрации ФИО2 отказалась от жалобы на постановление от ДД.ММ.ГГГГ главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району, о привлечении должностного лица - главы Бяковской сельской администрации ФИО2 к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ., судья руководствуясь главой 30 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л:

Производство по жалобе должностного лица - главы Бяковской сельской администрации ФИО2, на постановление от ДД.ММ.ГГГГ главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району ФИО1, о привлечении должностное лицо – главу Бяковской сельской администрации ФИО2 ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, - прекратить, в связи с отказом ФИО2 от жалобы.

Судья Ю.С. Авдеев