№ 5-205/2024

39RS0002-01-2024-003455-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2024 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Самойленко М.В.,

при секретаре Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении ООО "Проминфраструктура", 

 

УСТАНОВИЛ:

<

 Дата > в 15 час. 00 минут в ходе внепланового инспекционного визита в отношении ООО «Проминфраструктура», расположенного по адресу

<

 адрес > с целью контроля устранения нарушений пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 

<

 Дата > № повторно выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выражающиеся в необеспечении работоспособности, исправности электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем противодымной вентиляции, несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, т.е. совершение ООО «Проммеханика» правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ООО «Проммеханика» М.А., не отрицала выявленные нарушения, однако, указала, что постановлением Центрального районного суда от 

<

 Дата > по делу об административном правонарушении № ООО «Проминфраструктура» уже была привлечена к административной ответственности, указала, что дважды за одно и то же правонарушение никто не может нести ответственность.

Дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области О.Н., представитель ГУ МЧС России по Калининградской области А.В. пояснили, что нарушение является грубым, может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. 

Выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 названного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей ст..

Административная ответственность по ч.2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей ст., если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

В силу ст. 1 Федерального закона от 

<

 Дата > N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Таким образом, статья 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является бланкетной нормой и отсылает к содержащимся в федеральных законах, иных нормативных правовых актах, нормативных документах (в том числе сводах правил) специальным условиям социального и (или) технического характера, установленным в целях обеспечения пожарной безопасности. Нарушение таких условий образует состав административного правонарушения по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Центрального районного суда от 

<

 Дата > по делу об административном правонарушении №, ООО «Проминфраструктура» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере № руб. Основанием для привлечения к административной ответственности по делу об административном правонарушении, послужило несоблюдение ООО «Проминфраструктура» требований пожарной безопасности на объекте производственно-логистического комплекса ООО «Проминфраструктура», расположенного по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > КН №, изложенные в акте от 

<

 Дата > №

Согласно материалам настоящего дела, основанием для привлечения ООО «Проминфраструктура» к административной ответственности, послужило несоблюдение ООО «Проминфраструктура» требований пожарной безопасности на объекте производственно-логистического комплекса ООО «Проминфраструктура», расположенного по адресу: 

<

 адрес > с КН №, изложенные в акте от 

<

 Дата > № №

Как следует из выписки ЕРГН, объекты недвижимости с КН № расположены в границах земельного участка с КН №, находящегося в собственности ООО «Проминфраструктура».

Согласно ч. 7 ст. 4.4. КоАП РФ если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Согласно п. 7 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела

Принимая во внимание, что контрольные мероприятия были проведены на объектах недвижимости расположенных на одном земельном участке, имеющих одного собственника, в один и тот же день, суд приходит к выводу, что обстоятельства привлечения ООО «Проминфраструктура» к административной ответственности на основании актов 

<

 Дата > № и 

<

 Дата > № являются одним общим правонарушением, а также, учитывая, что постановлением Центрального районного суда от 

<

 Дата > по делу об административном правонарушении №, ООО «Проминфраструктура» уже признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, производство по настоящему делу подлежит прекращению. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении ООО «Проминфраструктура» на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, лицами, указанными в ст.ст. 25.1.- 25.5.1 КоАП РФ.

Судья М.В. Самойленко

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО > 

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО > 

<

 ИЗЪЯТО >

<

 ИЗЪЯТО >