Гражданское дело № 2-844/2017

Мотивированное 

решение

 изготовлено 31 марта 2017 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 27 марта 2017 года 

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Дряхловой Ю.А.,

с участием помощника Невьянского городского прокурора ФИО5,

представителя ответчика ИП ФИО2 – ФИО6,

представителя ответчика ГУП СО «Газовые сети» ФИО7,

при секретаре ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Невьянского городского прокурора к индивидуальному предпринимателю ФИО2, государственному унитарному предприятию 

<

адрес> «Газовые сети» о понуждении к совершению действия,

УСТАНОВИЛ:

Невьянский городской прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о возложении обязанности. В обоснование требований указал, что Невьянской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о газоснабжении при эксплуатации системы газоснабжения ИП ФИО2 В ходе проверки установлено, что в собственности ИП ФИО2 находится ряд объектов газоснабжения, расположенных на территории Невьянского и Верх-Нейвинского городских округов. Однако, ИП ФИО2 не эксплуатирует принадлежащие ему на праве собственности опасные объекты, при этом, указанные объекты не поставлены на учет в Управление Ростехнадзора в УрФО, не зарегистрированы в качестве опасных объектов и не контролируются специально уполномоченным государственным органом. Это может привести к аварийной и чрезвычайной ситуации, нанести ущерб здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, муниципалитету и находящимся на территории округов предприятиям и учреждениям, а также привести к негативным последствиям в окружающей среде. С учетом изложенного, прокурор просит возложить на ИП ФИО2 обязанность не позднее 5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: 

создать аварийно-спасательную службу или привлечь на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

осуществить разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

создать инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

создать запасы материально-технических и иных средств;

осуществить подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

разработать перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий, который согласовать с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности

в отношении следующих объектов:

1. Здание газораспределительного пункта пл. 34,8 кв.м, литер А, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

2. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3621 м, в т.ч. участок газопровода от ГPC на 

<

адрес> через условную точку А, через ГК 1 на 

<

адрес> до ограждения завода «ВЦМ», протяженностью 2600 м., литер 1; участок газопровода от точки А на 

<

адрес> через ГК 2 на 

<

адрес> до ГРП на 

<

адрес>, протяженностью 1021 м, литер 1, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

3. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,1 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

4. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

5. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3029 м, в т.ч. участок газопровода от ГРС через ГК 1, ГК 2 на 

<

адрес>, ГК 3, ГРП-1 до ограждения территории химзавода (литер 1А), протяженностью 2989 м; участок газопровода от ГК 2 до ГРП-2 и до здания котельной больничного городка (литер 1Б), протяженностью 40 м; усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

6. Газопровод высокого давления от ГРС до котельной ППХ протяженностью 3343 м., литер 1А, 1Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, р.

<

адрес>;

7. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,4 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>-а;

8. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

9. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32,8 кв.м., литер 3, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

10. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 4, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

11. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,7 кв.м., усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

12. Здание газораспределительного пункта № ******, пл. 17,3 кв.м., литер 6, адрес: 

<

адрес>; 

13. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,5 кв.м., литер 7, адрес: 

<

адрес>;

14. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 12,3 кв.м., литер 8, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

15. Газопровод высокого давления от точки врезки 1 на 

<

адрес> до ГРП 9 протяженностью 468 м, литер Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

16. Газопровод высокого давления, усл. № ******, в т.ч.: от точки врезки 2 по 

<

адрес> через ГК 27 по 

<

адрес> до точки 2а, протяженностью 1266 м.; от точки врезки 2а через ГК 28 до точки 11, точки 9 до точки врезки 9а в газопровод бывшего завода стройматериалов, протяженностью 770 м.; от точки врезки 9 через ГК 6 на 

<

адрес>, через точку 16, ГК 5 до точки 18 на 

<

адрес>, протяженностью 2174 м.; от точки врезки 11 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 52 м.; от точки врезки 16 по 

<

адрес> до ГРП-3 на 

<

адрес>, протяженностью 64 м.; от точки врезки 6 на 

<

адрес> через ГК 10, по 

<

адрес> до ответного фланца после задвижки на котельной по 

<

адрес>, протяженностью 456 м.; от точки врезки 5 через ГК 12, точку 17, точку 7 до точки 18 на 

<

адрес>, от точки 7 на 

<

адрес> до ГК 11 хлебокомбината, протяженностью 1515 м.; от точки врезки 18 на 

<

адрес>, через точку 10, ГК 24 по 

<

адрес> до задвижки на газопроводе высокого давления на территории бывшего мясокомбината, протяженностью 1703 м.; от точки врезки 10 на 

<

адрес> через ГК 25 до ГРП-1, протяженностью 368 м.; от точки врезки 18а на 

<

адрес> по 

<

адрес> до ГРП-2, протяженностью 14 м.; от точки врезки 17 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 178 м.; от точки врезки 6 до точки 5 по 

<

адрес>, протяженностью 125 м.; литер 9В, адрес: 

<

адрес>;

17. Газопровод высокого давления от точки врезки 22 на 

<

адрес> через ГК-18 до ГРП-13 протяженностью 392 м, литер 9Д, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

18. Газопровод высокого давления от точки врезки Д участка газопровода литера 9А по 

<

адрес> в 

<

адрес> через ГК 34 до ГРП-15 протяженностью 175 м, литер 9Е, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

19. Газопровод высокого давления от точки врезки Г участка газопровода литера 9А до задвижки на газопроводе перед котельной ЖБИ протяженностью 380м, литер 9Ж, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

20. Газопровод высокого давления от точки врезки 4 на 

<

адрес> до ГРП-8 протяженностью 40 м, литер 9И, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>.

В судебном заседании помощник Невьянского городского прокурора ФИО5 требования поддержал, просил удовлетворить по изложенным в иске доводам.

Представитель ответчика ФИО6 исковые требования не признал, суду пояснил, что согласно ст. 9 и ст. 10 ФЗ «О промышленной безопасности» обязанность по осуществлению всех мероприятий, связанных с промышленной безопасностью, лежит не на собственнике, а на лице, которое эксплуатирует опасные производственные объекты. При этом, ИП ФИО2 не эксплуатирует принадлежащие ему на праве собственности газопроводы и газораспределительные сети, не оказывает услуг по подаче газа потребителям и не осуществляет иных действий, требующих специального разрешения (лицензии). В настоящий момент эксплуатацию принадлежащих ИП ФИО2 газопроводов и газораспределительных сетей осуществляет ГУП СО «Газовые сети». Ответчик полагает, что данный факт установлен решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А60-35956/2015, все с чем, имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего гражданского дела. Факт эксплуатации газовых сетей ГУП СО «Газовые сети» подтверждается письмом ГУП СО «Газовые сети» от ДД.ММ.ГГГГ № ГС-01/874, направленным в адрес ответчика, где указано, что ГУП СО «Газовые сети» осуществляет на бездоговорной основе техническое обслуживание и аварийное прикрытие газораспределительных пунктов и распределительных газопроводов, принадлежащих ИП ФИО2 Вывод ответчика, что ГУП СО «Газовые сети» является эксплуатирующей организацией в соответствии с действующим законодательством основан на многочисленных нормативных актах, в частности Постановлении Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ****** «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и других. Утверждение ГУП СО «Газовые сети» о том, что эксплуатация объектов газоснабжения не подтверждено надлежащими доказательствами. Учитывая изложенное, требования Невьянского городского прокурора незаконны, не обоснованы и не подлежат удовлетворению.

Представитель ответчика ГУП СО «Газовые сети» ФИО7 исковые требования не признал, суду пояснил, что ГУП СО «Газовые сети» не эксплуатирует газопроводы ИП ФИО2 Указанный факт установлен постановлением ФАС 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-35956/2015. ГУП СО «Газовые сети» обращалось к ИП ФИО2 с предложением заключить договор на аварийное прикрытие систем газопровода, однако ответчик от заключения договора отказался. Кроме того, ст. 2 ФЗ «О промышленной безопасности» и ст. 210 ГК РФ прямо предусмотрено, что бремя содержания имущества несет собственник, если иное не установлено законом или договором. Учитывая изложенное, считает надлежащим ответчиком ИП ФИО2, просит требования прокурора в отношении ИП ФИО2 удовлетворить.

Представитель третьего лица Уральского Управления Ростехнадзора в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом. О причинах неявки суду не сообщил, об отложении дела не просил.

Заслушав мнение прокурора, представителей ответчиков, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что Невьянской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о газоснабжении при эксплуатации системы газоснабжения ИП ФИО2 В ходе проверки установлено, что в собственности ИП ФИО2 находится ряд объектов газоснабжения, расположенных на территории Невьянского и Верх-Нейвинского городских округов:

1. Здание газораспределительного пункта пл. 34,8 кв.м, литер А, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

2. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3621 м, в т.ч. участок газопровода от ГPC на 

<

адрес> через условную точку А, через ГК 1 на 

<

адрес> до ограждения завода «ВЦМ», протяженностью 2600 м., литер 1; участок газопровода от точки А на 

<

адрес> через ГК 2 на 

<

адрес> до ГРП на 

<

адрес>, протяженностью 1021 м, литер 1, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

3. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,1 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

4. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

5. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3029 м, в т.ч. участок газопровода от ГРС через ГК 1, ГК 2 на 

<

адрес>, ГК 3, ГРП-1 до ограждения территории химзавода (литер 1А), протяженностью 2989 м; участок газопровода от ГК 2 до ГРП-2 и до здания котельной больничного городка (литер 1Б), протяженностью 40 м; усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

6. Газопровод высокого давления от ГРС до котельной ППХ протяженностью 3343 м., литер 1А, 1Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, р.

<

адрес>;

7. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,4 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>-а;

8. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

9. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32,8 кв.м., литер 3, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

10. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 4, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

11. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,7 кв.м., усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

12. Здание газораспределительного пункта № ******, пл. 17,3 кв.м., литер 6, адрес: 

<

адрес>; 

13. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,5 кв.м., литер 7, адрес: 

<

адрес>;

14. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 12,3 кв.м., литер 8, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

15. Газопровод высокого давления от точки врезки 1 на 

<

адрес> до ГРП 9 протяженностью 468 м, литер Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

16. Газопровод высокого давления, усл. № ******, в т.ч.: от точки врезки 2 по 

<

адрес> через ГК 27 по 

<

адрес> до точки 2а, протяженностью 1266 м.; от точки врезки 2а через ГК 28 до точки 11, точки 9 до точки врезки 9а в газопровод бывшего завода стройматериалов, протяженностью 770 м.; от точки врезки 9 через ГК 6 на 

<

адрес>, через точку 16, ГК 5 до точки 18 на 

<

адрес>, протяженностью 2174 м.; от точки врезки 11 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 52 м.; от точки врезки 16 по 

<

адрес> до ГРП-3 на 

<

адрес>, протяженностью 64 м.; от точки врезки 6 на 

<

адрес> через ГК 10, по 

<

адрес> до ответного фланца после задвижки на котельной по 

<

адрес>, протяженностью 456 м.; от точки врезки 5 через ГК 12, точку 17, точку 7 до точки 18 на 

<

адрес>, от точки 7 на 

<

адрес> до ГК 11 хлебокомбината, протяженностью 1515 м.; от точки врезки 18 на 

<

адрес>, через точку 10, ГК 24 по 

<

адрес> до задвижки на газопроводе высокого давления на территории бывшего мясокомбината, протяженностью 1703 м.; от точки врезки 10 на 

<

адрес> через ГК 25 до ГРП-1, протяженностью 368 м.; от точки врезки 18а на 

<

адрес> по 

<

адрес> до ГРП-2, протяженностью 14 м.; от точки врезки 17 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 178 м.; от точки врезки 6 до точки 5 по 

<

адрес>, протяженностью 125 м.; литер 9В, адрес: 

<

адрес>;

17. Газопровод высокого давления от точки врезки 22 на 

<

адрес> через ГК-18 до ГРП-13 протяженностью 392 м, литер 9Д, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

18. Газопровод высокого давления от точки врезки Д участка газопровода литера 9А по 

<

адрес> в 

<

адрес> через ГК 34 до ГРП-15 протяженностью 175 м, литер 9Е, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

19. Газопровод высокого давления от точки врезки Г участка газопровода литера 9А до задвижки на газопроводе перед котельной ЖБИ протяженностью 380м, литер 9Ж, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

20. Газопровод высокого давления от точки врезки 4 на 

<

адрес> до ГРП-8 протяженностью 40 м, литер 9И, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>.

В силу ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

В соответствии с приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются горючие вещества – жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов.

Таким образом, вышеуказанные объекты относятся к опасным производственным объектам. 

Как следует из ст. 33 Федерального закона от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в Российской Федерации» организация - собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

создает запасы материально-технических и иных средств;

осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией - собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Кроме того, в соответствии с Федеральными законами от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Положением «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных объектов I, II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 собственник взрывопожароопасных объектов, представляющих при невыполнении требований промышленной безопасности угрозу жизни населения и причинение вреда окружающей среде, должен подтвердить готовность их к эксплуатации, представив в Уральское Управление Ростехнадзора следующие документы:

- лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных объектов (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

-свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО (п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

- договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц и окружающей среде в случае аварии (п. 1 ст. 9, ст. 15 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пп. «м» п. 4, пп. «о» п. 5 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных объектов I, II и III классов опасности»);

- страховой полис (п. 1 ст. 9, ст. 15 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пп. «м» п. 7 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных объектов I, II и III классов опасности»).

Вместе с тем, как установлено в настоящем судебном заседании, ИП ФИО2 не выполнены вышеизложенные требования федерального законодательства, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лица, безопасности окружающей среды, способствует возникновению чрезвычайной ситуации.

Тот факт, что ИП ФИО2 не эксплуатирует принадлежащие ему на праве собственности опасные объекты, никем не оспаривается, более того, указанный факт является одним из оснований предъявляемых прокурором исковых требований.

Также никем не оспаривается наличие права собственности ИП ФИО2 на вышеперечисленные объекты газоснабжения.

В качестве опасных производственных объектов спорные объекты газоснабжения зарегистрированы за ГУП СО «Газовые Сети». Вместе с тем, указанный факт правового значения для рассматриваемого спора не имеет, поскольку мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в Российской Федерации», обязан выполнять (организовать выполнение) собственник объектов.

Разрешая исковые требования, суд исходит из того, что обязанность по контролю, использованием по назначению, сохранностью спорных объектов газоснабжения должна быть возложена на ИП ФИО2, т.к. указанный объект находится в его собственности. Спорные объекты газоснабжения в собственность ГУП СО «Газовые сети» не передавались, а также не передавались в оперативное управление либо хозяйственное ведение как ГУП СО «Газовые сети», так и какой-либо другой организации. В реестре муниципального имущества не значатся. Договор о передаче объектов газоснабжения иным лицам во владение и пользование на каких-либо законных основаниях не заключался.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что ИП ФИО2 является надлежащим ответчиком.

При таких обстоятельствах, учитывая, что указанные объекты не поставлены на учет в Управление Ростехнадзора в УрФО, что в свою очередь может привести к аварийной и чрезвычайной ситуации, нанести ущерб здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, муниципалитету и находящимся на территории округов предприятиям и учреждениям, а также привести к негативным последствиям в окружающей среде, суд полагает, что требования прокурора подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если определенные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. 

Удовлетворяя исковые требования прокурора по возложению на ИП ФИО2 указанных обязанностей, суд считает необходимым установить ответчику для исполнения возложенных судом обязанностей срок не позднее 5 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой прокурор в силу п. 9 ч. 1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации был освобождён, в размере 300 рублей подлежит взысканию с ответчика ИП ФИО2 в доход местного бюджета.

Руководствуясь ст. ст.194-199, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск Невьянского городского прокурора к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о понуждении к совершению действия - удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в срок не позднее 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: 

создать аварийно-спасательную службу или привлечь на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

осуществить разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

создать инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

создать запасы материально-технических и иных средств;

осуществить подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

разработать перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий, который согласовать с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности

в отношении следующих объектов:

1. Здание газораспределительного пункта пл. 34,8 кв.м, литер А, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

2. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3621 м, в т.ч. участок газопровода от ГPC на 

<

адрес> через условную точку А, через ГК 1 на 

<

адрес> до ограждения завода «ВЦМ», протяженностью 2600 м., литер 1; участок газопровода от точки А на 

<

адрес> через ГК 2 на 

<

адрес> до ГРП на 

<

адрес>, протяженностью 1021 м, литер 1, усл. № ******, адрес: р.

<

адрес>;

3. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,1 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

4. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

5. Часть газопровода высокого давления протяженностью 3029 м, в т.ч. участок газопровода от ГРС через ГК 1, ГК 2 на 

<

адрес>, ГК 3, ГРП-1 до ограждения территории химзавода (литер 1А), протяженностью 2989 м; участок газопровода от ГК 2 до ГРП-2 и до здания котельной больничного городка (литер 1Б), протяженностью 40 м; усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

6. Газопровод высокого давления от ГРС до котельной ППХ протяженностью 3343 м., литер 1А, 1Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>, р.

<

адрес>;

7. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,4 кв.м., литер 1, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>-а;

8. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32 кв.м., литер 2, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

9. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 32,8 кв.м., литер 3, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

10. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 16,3 кв.м., литер 4, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

11. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,7 кв.м., усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

12. Здание газораспределительного пункта № ******, пл. 17,3 кв.м., литер 6, адрес: 

<

адрес>; 

13. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 15,5 кв.м., литер 7, адрес: 

<

адрес>;

14. Здание газораспределительного пункта № ****** пл. 12,3 кв.м., литер 8, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

15. Газопровод высокого давления от точки врезки 1 на 

<

адрес> до ГРП 9 протяженностью 468 м, литер Б, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

16. Газопровод высокого давления, усл. № ******, в т.ч.: от точки врезки 2 по 

<

адрес> через ГК 27 по 

<

адрес> до точки 2а, протяженностью 1266 м.; от точки врезки 2а через ГК 28 до точки 11, точки 9 до точки врезки 9а в газопровод бывшего завода стройматериалов, протяженностью 770 м.; от точки врезки 9 через ГК 6 на 

<

адрес>, через точку 16, ГК 5 до точки 18 на 

<

адрес>, протяженностью 2174 м.; от точки врезки 11 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 52 м.; от точки врезки 16 по 

<

адрес> до ГРП-3 на 

<

адрес>, протяженностью 64 м.; от точки врезки 6 на 

<

адрес> через ГК 10, по 

<

адрес> до ответного фланца после задвижки на котельной по 

<

адрес>, протяженностью 456 м.; от точки врезки 5 через ГК 12, точку 17, точку 7 до точки 18 на 

<

адрес>, от точки 7 на 

<

адрес> до ГК 11 хлебокомбината, протяженностью 1515 м.; от точки врезки 18 на 

<

адрес>, через точку 10, ГК 24 по 

<

адрес> до задвижки на газопроводе высокого давления на территории бывшего мясокомбината, протяженностью 1703 м.; от точки врезки 10 на 

<

адрес> через ГК 25 до ГРП-1, протяженностью 368 м.; от точки врезки 18а на 

<

адрес> до ГРП-2, протяженностью 14 м.; от точки врезки 17 на 

<

адрес> до ШГРП, протяженностью 178 м.; от точки врезки 6 до точки 5 по 

<

адрес>, протяженностью 125 м.; литер 9В, адрес: 

<

адрес>;

17. Газопровод высокого давления от точки врезки 22 на 

<

адрес> через ГК-18 до ГРП-13 протяженностью 392 м, литер 9Д, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

18. Газопровод высокого давления от точки врезки Д участка газопровода литера 9А по 

<

адрес> в 

<

адрес> через ГК 34 до ГРП-15 протяженностью 175 м, литер 9Е, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

19. Газопровод высокого давления от точки врезки Г участка газопровода литера 9А до задвижки на газопроводе перед котельной ЖБИ протяженностью 380м, литер 9Ж, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>;

20. Газопровод высокого давления от точки врезки 4 на 

<

адрес> до ГРП-8 протяженностью 40 м, литер 9И, усл. № ******, адрес: 

<

адрес>.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 государственную пошлину в размере ****** рублей в доход местного бюджета.

В удовлетворении исковых требований к государственному унитарному предприятию 

<

адрес> «Газовые сети» отказать.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд 

<

адрес>.

Председательствующий Ю.А. Дряхлова