ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2017г. г.Махачкала.

Судья Ленинского районного суда г.Махачкалы Магомедрасулов Б.М.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ФИО1 ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца, и жителя 

<

адрес>, по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

27 октября 2016г. гос. инспектором г.Махачкалы по пожарному надзору ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении на главного врача ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» по ГО и ЧС ФИО3 за неисполнение пунктов от 03.11.2016г. № т.е. :

на путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от не зависимого источнр питания (НПБ 110-03 таб. 1 п. 1-6; п.7.622 СНиП 23-05; ВСН 59-88 п.2.3);

разработать инструкцию о порядке действия дежурного персонала при срабатывании пожари сигнализации. Установить схему помещений обслуживаемых пожарной сигнализацией.(Правр противопожарного режима в РФ п. 61; п.64);

организовать проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкг чердачных помещений всех зданий скорой помощи (Правила противопожарного режима в п.21);

обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зош соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требован пожарной безопасности».(Правила противопожарного режима в РФ п.20);

не допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять путем проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. (Правила противопожарн режима в РФ п.З);

для целей наружного пожаротушения здания и сооружений проложить кольцевыеводопроводные сети с установкой пожарных гидрантов (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62,68);

Не исполнением вышеуказанных пунктов в назначенный срок ФИО3 совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

ФИО3 надлежаще извещенный о времени месте рассмотрения дела на судебное заседание не явился и суд считает возможным в соответствии ч.2 ст.25.1 КРФоАП рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав представленные материалы, суд считает вину ФИО3 в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

Указанные действия ФИО3. суд квалифицирует по ст.19.5 ч.13 КоАП РФ,.

При назначении наказания суд учитывает, что допущенные нарушения непосредственно влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также на возможность тушения пожара в начальной стадии. 

В связи с этим, суд считает необходимым ФИО4 подвергнут административному наказанию виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья, 

постановил:

Признать ФИО1 ФИО7 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.13 КРФ об АП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 /пять тысяч/ рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Магомедрасулов Б.М.