Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Пенза 20 января 2026 года

Пензенский районный суд Пензенской области в составе

председательствующего судьи Снежкиной О.И.,

при секретаре Солнцевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-182/2026 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области к Сельскохозяйственному потребительскому обслуживающему сбытовому кооперативу «Водолей» о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства,

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области обратилось в суд с названным выше иском, указав, что Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой кооператив «Водолей» (далее СПОСК «Водолей») осуществляет деятельность в соответствии с Уставом. В соответствии с п.3.2 Устава одним из основных видов деятельности предприятия является сбор, чистка и распределение воды. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности СПОСК «Водолей» является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Согласно Постановлению администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 05.07.2016 № 50 переданы на содержание и обслуживание в хозяйственное ведение СПОСК «Водолей» артезианские скважины и водопроводные сети, расположенные в с. Князевка, д. Танеевка и с. Краснополье Пензенского района Пензенской области. На основании решения от 16.05.2024 № 87 Управлением в отношении СПОСК «Водолей» проведена выездная плановая проверка, по результатам которой выявлены нарушения санитарного законодательства. Выявленные нарушения зафиксированы актом выездной плановой проверки от 10.06.2024. За выявленные правонарушения СПОСК «Водолей» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 10000 рублей. По итогам плановой выездной проверки Управлением в адрес СПОСК «Водолей» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10.06.2024 № 120/2.4-С. Так пунктом 1 Предписания СПОСК «Водолей» обязано выполнить ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (артезианских скважин), расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер.Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02). Пунктом 2 Предписания СПОСК «Водолей» обязан оборудовать дорожки к водопроводным сооружениям по вышеуказанным адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02. В соответствии с п.3 Предписания СПОСК «Водолей» обязан разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 и водопроводов питьевого назначения, а также получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии данного проекта санитарным правилам, в соответствии с требованиями п.1.11., п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Пунктом 4 Предписания СПОСК «Водолей» обязано оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: (вышеуказанных источников водоснабжения) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при осуществлении деятельности СПОСК «Володей», в соответствии с требованиями п.3 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ. Согласно п.5 Предписания СПОСК «Водолей» обязан разработать и согласовать в установленном порядке программу производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21). Пунктом 6 Предписания СПОСК «Водолей» обязан обеспечить выполнение производственного контроля качества воды согласно рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21. Срок исполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Предписания до 10.06.2025. 15.07.2025 в адрес Управления oт СПОCK «Водолей» поступила информация о неисполнении Предписания (вх. от 15.07.2025 № 58-10935-2025). Будучи обязанным соблюдать требования санитарного законодательства, а также предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, CПOCK «Водолей» не выполнил в установленный срок пункты 1,2,3,4,5 и 6 законного предписания должностного лица от 10.06.2024 №120/2.4-С. Нарушения зафиксированы протоколом об административном правонарушении от 24.07.2025 № 111-П в отношении CПOCK «Водолей» по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судьей судебного участка №3 Пензенского района Пензенской области СПОСК «Водолей» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (постановление от 21.08.2025 по делу №5-1210/2025) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10000 рублей. На момент предъявления искового заявления пункты 1,2,3,4,5 и 6 Предписания не выполнены, таким образом нарушения требований санитарного законодательства CПOCK «Водолей» не устранены и в настоящее время продолжает их нарушать. CПOCK «Водолей» является юридическим лицом, осуществляющим водоснабжение. Невыполнение СПОСК «Водолей» требований санитарного законодательства нарушает конституционные права граждан, в том числе, на благоприятную окружающую среду. Указанное нарушение затрагивает интересы неопределенного круга лиц.

Просит суд в целях недопущения создания условий для возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей обязать CПOCK «Водолей» устранить нарушения требований санитарного законодательства, тем самым обеспечить:

1.Выполнение ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (артезианских скважин), расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный,4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

2. Оборудование дорожек к водопроводным сооружениям по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02;

3. Разработку проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 и водопроводов питьевого назначения, а также получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии данного проекта санитарным правилам, в соответствии с требованиями п. 1.11., п. 1. 13 СанПиН 2.1.4.1110-02;

4. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов: (вышеуказанных источников водоснабжения) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при осуществлении деятельности СПОСК «Водолей», в соответствии с требованиями п.3. ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ;

5. Разработку и согласование в установленном порядке программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21);

6. Выполнение производственного контроля качества воды согласно рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями и. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Представитель истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в судебное заседание не явился, о дате, времени месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. Заместитель руководителя ФИО1 просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Управления, исковые требования поддержал и просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика СПОСК «Водолей» в судебное заседание не явился, о дате, времени месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ст. ст. 44, 46 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» контроль за выполнением санитарного законодательства осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 31.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области является федеральным органом исполнительной власти, а Управление Роспотребнадзора по Пензенской области – территориальным органом федерального органа исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №322 утверждено Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Пунктом 4 указанного Положения предусмотрено, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

Полномочия Управления утверждены приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 №731.

Государственный контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае нарушения санитарного законодательства предусматривает обращение в суд с исковыми заявлениями.

Право Управления обращаться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц закреплено ст. 46 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона №52-ФЗ.

Согласно ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

СанПиН 2.1.4.1110-02 разработаны на основании Федерального закона № 52-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554, утвердившего «Положение о государственной санитарной эпидемиологической службе Российской Федерации» и «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

СанПиН 2.1.4.1110-02 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Главой 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 регламентированы мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения. Так в первом поясе ЗСО предусмотрено, что в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

В соответствии с п.1.11 и п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Статьей 18 Федерального закона № 52-ФЗ определены санитарно- эпидемиологические требования к водным объектам.

Пунктом 1 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия па человека.

Пунктом 3 ст. 18 Федерального закона 52-ФЗ предусмотрено, что использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Главой 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21) установлены санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Пунктом 77 СанПиН 2.1.3684-21 установлено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 и приложениями №2 - №4 к Санитарным правилам.

Исходя из содержания статьи 39 Федерального о закона № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 1). Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (часть 3).

CПOCK «Водолей» является юридическим лицом, осуществляющим водоснабжение.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Данные права и свободы являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.

В судебном заседании установлено, что Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой кооператив «Водолей» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом.

В соответствии с п.3.2 Устава одним из основных видов деятельности предприятия является сбор, чистка и распределение воды.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности СПОСК «Водолей» является распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Согласно Постановлению администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 05.07.2016 № 50 переданы на содержание и обслуживание в хозяйственное ведение СПОСК «Водолей» артезианские скважины и водопроводные сети, расположенные в с. Князевка, д. Танеевка и с. Краснополье Пензенского района Пензенской области.

На основании решения от 16.05.2024 № 87 Управлением в отношении СПОСК «Водолей» проведена выездная плановая проверка, по результатам которой выявлены нарушения санитарного законодательства.

Выявленные нарушения зафиксированы актом выездной плановой проверки от 10.06.2024.

За выявленные правонарушения СПОСК «Водолей» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 10000 рублей.

По итогам плановой выездной проверки Управлением в адрес СПОСК «Водолей» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10.06.2024 № 120/2.4-С.

Пунктом 1 Предписания СПОСК «Водолей» обязано выполнить ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (артезианских скважин), расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер.Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

Пунктом 2 Предписания СПОСК «Водолей» обязан оборудовать дорожки к водопроводным сооружениям по вышеуказанным адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

В соответствии с п.3 Предписания СПОСК «Водолей» обязан разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 и водопроводов питьевого назначения, а также получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии данного проекта санитарным правилам, в соответствии с требованиями п.1.11., п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Пунктом 4 Предписания СПОСК «Водолей» обязано оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: (вышеуказанных источников водоснабжения) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при осуществлении деятельности СПОСК «Володей», в соответствии с требованиями п.3 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ.

Согласно п.5 Предписания СПОСК «Водолей» обязан разработать и согласовать в установленном порядке программу производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Пунктом 6 Предписания СПОСК «Водолей» обязан обеспечить выполнение производственного контроля качества воды согласно рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Срок исполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Предписания до 10.06.2025.

15.07.2025 в адрес Управления oт СПОCK «Водолей» поступила информация о неисполнении Предписания (вх. от 15.07.2025 № 58-10935-2025).

CПOCK «Водолей» не выполнил в установленный срок пункты 1,2,3,4,5 и 6 законного предписания должностного лица от 10.06.2024 №120/2.4-С.

Нарушения зафиксированы протоколом об административном правонарушении от 24.07.2025 № 111-П в отношении CПOCK «Водолей» по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка №3 Пензенского района Пензенской области СПОСК «Водолей» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (постановление от 21.08.2025 по делу №5-1210/2025) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

На момент предъявления искового заявления пункты 1,2,3,4,5 и 6 Предписания не выполнены, таким образом нарушения требований санитарного законодательства CПOCK «Водолей» не устранены и в настоящее время продолжает их нарушать.

CПOCK «Водолей» является юридическим лицом, осуществляющим водоснабжение.

Невыполнение СПОСК «Водолей» требований санитарного законодательства нарушает конституционные права граждан, в том числе, на благоприятную окружающую среду. Указанное нарушение затрагивает интересы неопределенного круга лиц.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

Невыполнение СПОСК «Водолей» требований санитарного законодательства нарушает конституционные права граждан, в том числе, на благоприятную окружающую среду, указанное нарушение затрагивает интересы неопределенного круга лиц.

При таких обстоятельствах заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области к Сельскохозяйственному потребительскому обслуживающему сбытовому кооперативу «Водолей» о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства удовлетворить.

Обязать Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой кооператив «Водолей» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в целях недопущения создания условий для возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей обязать CПOCK «Водолей» устранить нарушения требований санитарного законодательства, тем самым обеспечить:

1.Выполнение ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (артезианских скважин), расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный,4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

2. Оборудование дорожек к водопроводным сооружениям по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 твердым покрытием в соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02;

3. Разработку проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> м от ул. Припрудная, 49; Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, в 30 м от пер. Мирный, 4; Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, в 50 м от ул. Центральная, 30 и водопроводов питьевого назначения, а также получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии данного проекта санитарным правилам, в соответствии с требованиями п. 1.11., п. 1. 13 СанПиН 2.1.4.1110-02;

4. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов: (вышеуказанных источников водоснабжения) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при осуществлении деятельности СПОСК «Водолей», в соответствии с требованиями п.3. ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ;

5. Разработку и согласование в установленном порядке программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21);

6. Выполнение производственного контроля качества воды согласно рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями и. 77, приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Пензенского областного суда через Пензенский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме

Председательствующий:

В окончательной форме решение изготовлено 03 февраля 2026 г.

Председательствующий: