УИД 67RS0012-01-2025-000666-08

Дело № 2-481/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 августа 2025 года п. Кардымово

Духовщинский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего судьи Зайцева В.В.,

при секретаре Вольневой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах) к Муниципальному унитарному предприятию «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства, 

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах), уточнив требования, обратилось в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства. Требования мотивированы тем, что в период с 25.04.2024 по 08.05.2024 в отношении Муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (далее - МУП «ТЭР») проведена плановая выездная проверка, в ходе которой установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, выдано предписание об устранении выявленных нарушений 13-368 от 08.05.2024 (сроком исполнения 01.04.2025). Предписано: в срок до 17.05.2024 привести качество питьевой воды по микробиологическим показателям в распределительной сети 

<

адрес>), д. Соловьево (

<

адрес>) в соответствие с требованиями санитарного законодательства. Представить информацию об исполнении в территориальный отдел. В срок до 10.06.2024 в д. Березкино, д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Кривцы, д. Шокино, д. Каменка обеспечить условия для контроля качества питьевой воды из артезианской скважины (оборудовать краны для отбора проб воды). Обеспечить своевременное направление информации о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети", об аварийных ситуациях и технических нарушениях в системе водоснабжения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Обеспечить проведение обязательного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций, промывки и дезинфекции системы водоснабжения. Обеспечить разработку проектов зон санитарной охраны водоисточников с планами мероприятий для водозаборов д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Шокино, д. Соловьево и получение заключений центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций на проекты ЗСО. В первых поясах зон санитарной охраны артезианских скважин в населенных пунктах д. Березкино, д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Кривцы, д. Шокино, д. Каменка дорожки к сооружениям обеспечить твердым покрытием. В первом поясе ЗСО артезианской скважины в д. Каменка обеспечить отсутствие высокоствольных деревьев. Производственный контроль качества питьевой воды осуществлять в соответствии с кратностью и программой исследования, установленными программами производственного контроля. Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям (содержание железа, мутность) для населения д. Шутовка, д. Тюшино, д. Пищулино, д. Кривцы, д. Каменка привести в соответствие с гигиеническими нормативами, установленными санитарным законодательством.

По результатам рассмотрения представленной МУП «ТЭР» информации об исполнении предписания от 23.04.2025 установлено, что предписание должностного лица частично не исполнено, а именно:

1. не обеспечено своевременное направление информации о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети", об аварийных ситуациях и технических нарушениях в системе водоснабжения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, территориальный отдел Управления информация о результатах лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети", об аварийных ситуациях и технических нарушениях в системе водоснабжения за 2024 год -истекший период 2025 года не поступала.

2. Обязательный лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды после устранения аварийных ситуаций, промывки и дезинфекции системы водоснабжения не проводился.

3. Проекты зон санитарной охраны водоисточников с планами мероприятий для водозаборов д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Шокино, д. Соловьево не разработаны. Заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций на проекты ЗСО не получены.

4. В первых поясах зон санитарной охраны артезианских скважин в населенных пунктах д. Березкино, д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Кривцы, д. Шокино, д. Каменка дорожки к сооружениям не обеспечены твердым покрытием. Информация об устранении нарушения в части наличия высокоствольных деревьев в первом поясе ЗСО артезианской скважины в д. Каменка не представлена.

5. Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с кратностью и программой исследования, установленными программами производственного контроля, не осуществляется.

6. Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям (содержание железа, мутность) для населения д. Шутовка, д. Тюшино, д. Пищулино, д. Кривцы, д. Каменка не приведено в соответствие с гигиеническими нормативами, установленными санитарным законодательством.

За неисполнение предписания в полном объеме постановлением по делу об административном правонарушении № 5-84/2025-38 МУП «ТЭР» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа.

В связи с этим истец просит обязать ответчика в течение 1,5 лет с момента вступления в законную силу решения суда:

1. обеспечить разработку проектов зон санитарной охраны водоисточников с планами мероприятий для водозаборов д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Шокино, д. Соловьево и получение заключений центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций на проекты ЗСО.

В течение 1 года с момента вступления в законную силу решения суда:

1. в первых поясах зон санитарной охраны артезианских скважин в населенных пунктах д. Березкино, д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Кривцы, д. Шокино, д. Каменка дорожки к сооружениям обеспечить твердым покрытием. 

2. качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям (содержание железа, мутность) для населения д. Шутовка, д. Тюшино, д. Пищулино, д. Кривцы, д. Каменка привести в соответствие с гигиеническими нормативами, установленными санитарным законодательством.

В течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда:

1. производственный контроль качества питьевой воды осуществлять в соответствии с кратностью и программой исследования, устанавливаемыми программами производственного контроля.

2. в первом поясе ЗСО артезианской скважины в д. Каменка обеспечить отсутствие высокоствольных деревьев.

Представитель ответчика МУП «ТЭР» ФИО1 уточненные исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах) признала в полном объеме, последствия признания иска разъяснены и понятны.

В силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. 

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Положения ст.ст. 39, 173 ГПК РФ представителю ответчика разъяснены и понятны.

В силу ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Признание иска ответчиками сделано добровольно, не противоречит закону, не нарушает права других лиц, в связи с чем имеются основания для его принятия в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и удовлетворения заявленных истцом требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах) (ИНН: №, ОГРН: №) к Муниципальному унитарному предприятию «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области (ИНН: №, ОГРН: №) о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства удовлетворить.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области (ИНН: №, ОГРН: №):

- в течение 1,5 лет с момента вступления в законную силу решения суда:

1. обеспечить разработку проектов зон санитарной охраны водоисточников с планами мероприятий для водозаборов д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Шокино, д. Соловьево и получение заключений центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций на проекты ЗСО.

- течение 1 года с момента вступления в законную силу решения суда:

1. в первых поясах зон санитарной охраны артезианских скважин в населенных пунктах д. Березкино, д. Пищулино, д. Пищулино Льнозавод, д. Тюшино, д. Шутовка, д. Астрогань, д. Варваровщина, д. Кривцы, д. Шокино, д. Каменка дорожки к сооружениям обеспечить твердым покрытием. 

2. качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям (содержание железа, мутность) для населения д. Шутовка, д. Тюшино, д. Пищулино, д. Кривцы, д. Каменка привести в соответствие с гигиеническими нормативами, установленными санитарным законодательством.

- в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда:

1. производственный контроль качества питьевой воды осуществлять в соответствии с кратностью и программой исследования, устанавливаемыми программами производственного контроля.

2. в первом поясе ЗСО артезианской скважины в д. Каменка обеспечить отсутствие высокоствольных деревьев.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Духовщинский районный суд Смоленской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья В.В. Зайцев