Дело №12-312/2019

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 года г.Канск

Судья Канского городского суда Красноярского края Соловьева Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная больница»,

по жалобе главного врача Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная больница» ФИО1 на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, вынесенное мировым судьёй судебного участка №39 в г.Канске Красноярского края от 27 сентября 2019 года,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 39 в г.Канске Красноярского края от 27 сентября 2019 года, КГБУЗ «Канская МБ» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей за то, что, как указано в постановлении, ДД.ММ.ГГГГ с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно, система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, в установленный срок 30.06.2019г..

ДД.ММ.ГГГГ с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, № не обеспечена очистка земельного участка и территории прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности и других горючих материалов, в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому -ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 16.08.2019г. в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № a именно, со второго этажа здания стационара КГБУЗ «Канская МБ», лестницы 3-го типа выполнены из горючих материалов; № - система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, в установленный срок 30.06.2019г..

ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому 30.06.2019г., было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 16.08.2019г. в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно, система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, №- на путях эвакуации (коридор) на первом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), №- на путях эвакуации (коридор) на втором этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № -на путях эвакуации (коридор) на третьем этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № - на путях эвакуации (коридор) на четвертом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № - на путях эвакуации (коридор) на пятом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), №- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа, дверей эвакуационных выходов на первом этаже, 225/1/8- в подвальном помещении размещены складские помещения, мастерская; в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.4 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому -30.06.2019г., было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 16.08.2019г. в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно в подвальном помещении размещены складские помещения; в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому -ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно: палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболеваний размещены выше первого этажа, № - не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, № - в подвальном помещении размещены складские и мастерские помещения, № в помещении аптеки допущено хранение канистр с легковоспламеняющимися жидкостями (спирт) не в металлическом шкафе и весом более 3 килограммов, № - на путях эвакуации в аптеке допущено размещение оборудования и материалов, №-на первом этаже допущено изменение проектных решений, в результате которого отсутствует второй эвакуационный выход (выделение помещения аптеки), №- на лестничной клетке 3 этажа в месте пересечения технологическими коммуникациями имеются зазоры, № на путях эвакуации в коридорах допущено размещение оборудования и материалов и кроватей; в установленный срок 30.06.2019г..

ДД.ММ.ГГГГ с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.5 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому 30.06.2019г. было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №- палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания размещены выше первого этажа, 228/1/2 - на путях эвакуации в центре диалеза допущено размещение оборудования и материалов, 228/1/3 -в подвальном помещении размещены складские помещения, 228/1/4- отсутствует вытяжная противодымная вентиляция в коридоре подвала, соединяющего две лестничные клетки, в установленный срок 30.06.2019г.

ДД.ММ.ГГГГ с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.5 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара ДД.ММ.ГГГГ №, срок исполнения предписаний по которому ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно - система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, № не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, 229/1/3 - световые указатели выход в коридорах и над эвакуационными выходами находятся в нерабочем состоянии; в установленный срок 30.06.2019г.

Не согласившись с принятым решением, главный врач КГБУЗ «Канская МБ» принес жалобу, просил об изменении постановления путем снижения административного штрафа до 45000 рублей, ниже низшего предела, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, указывая на целевое финансирование учреждения за счет бюджетных средств.

В судебное заседание представитель КГБУЗ «Канская МБ» не явился, просил дело рассмотреть в его отсутствие.

Суд, исследовав письменные материалы дела, изучив доводы жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно п.13 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснения обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

Согласно ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Как установлено в судебном заседании: в адрес КГБУЗ «Канская МБ» выданы предписания от 16.10.2018г. №223/1/1-2, 224/1/1-3, 229/1/1-3, 222/1/1-3, 221/1/1/1-2, 228/1/1-8, 227/1/1-10, 226/1/1-2, 225/1/1-10 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №№91-99 начальника ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району ФИО2 были проведены внеплановые выездные проверки в отношении КГБУЗ «Канская МБ». ДД.ММ.ГГГГ с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно, система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. ДД.ММ.ГГГГ с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, № не обеспечена очистка земельного участка и территории прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности и других горючих материалов. ДД.ММ.ГГГГ с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. ДД.ММ.ГГГГ с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 16.08.2019г. в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания № a именно, со второго этажа здания стационара КГБУЗ «Канская МБ», лестницы 3-го типа выполнены из горючих материалов; № - система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на 16.08.2019г. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно, система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, №- на путях эвакуации (коридор) на первом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), №- на путях эвакуации (коридор) на втором этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № -на путях эвакуации (коридор) на третьем этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № - на путях эвакуации (коридор) на четвертом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), № - на путях эвакуации (коридор) на пятом этаже каркас подвесного потолка (гипсовой плитки) выполнен из горючего материала (деревянные бруски), №- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа, дверей эвакуационных выходов на первом этаже, 225/1/8- в подвальном помещении размещены складские помещения, мастерская. ДД.ММ.ГГГГ с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.4 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 16.08.2019г. в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно в подвальном помещении размещены складские помещения. ДД.ММ.ГГГГ с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проведении внеплановой проверки КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 00 мин. юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно: палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболеваний размещены выше первого этажа, № - не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, № - в подвальном помещении размещены складские и мастерские помещения, № в помещении аптеки допущено хранение канистр с легковоспламеняющимися жидкостями (спирт) не в металлическом шкафе и весом более 3 килограммов, № - на путях эвакуации в аптеке допущено размещение оборудования и материалов, №-на первом этаже допущено изменение проектных решений, в результате которого отсутствует второй эвакуационный выход (выделение помещения аптеки), №- на лестничной клетке 3 этажа в месте пересечения технологическими коммуникациями имеются зазоры, № на путях эвакуации в коридорах допущено размещение оборудования и материалов и кроватей. ДД.ММ.ГГГГ с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.5 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №- палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания размещены выше первого этажа, 228/1/2 - на путях эвакуации в центре диалеза допущено размещение оборудования и материалов, 228/1/3 -в подвальном помещении размещены складские помещения, 228/1/4- отсутствует вытяжная противодымная вентиляция в коридоре подвала, соединяющего две лестничные клетки, в установленный срок 30.06.2019г. ДД.ММ.ГГГГ с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. при проверке КГБУЗ «Канская МБ» по адресу: 

<

адрес> стр.5 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, было установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ юридическим лицом КГБУЗ «Канская МБ» не обеспечено исполнение предписания №, а именно - система пожарной сигнализации в здании стационара (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не дублирует сигналы на пульт подразделения пожарной охраны, № не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, 229/1/3 - световые указатели выход в коридорах и над эвакуационными выходами находятся в нерабочем состоянии; в установленный срок 30.06.2019г.

В связи с чем, в отношении КГБУЗ «Канская МБ» был составлен административный протокол от ДД.ММ.ГГГГ по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ. Данные обстоятельства подтверждены: - протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении КГБУЗ «Канская МБ» по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

-определением ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району от 21.08.2019 года о передаче дела на рассмотрение по подведомственности;

- распоряжениями № от 29.07.2019г. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица КГБУЗ «Канская МБ», подписанных начальником ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району ФИО2, с отметкой о вручении распоряжений главному врачу КГБУЗ «Каннская МБ» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- предписаниями № от 16.10.2018г., № от 16.10.2018г.,№ от 16.10.2018г., № от 16.10.2018г., №от16.10.2018г., № от 16.10.2018г., № от 16.10.2018г.,№от 16.10.2018г., № от 16.10.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности,, 

- актами проверки органом государственного контроля (надзора) – ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю юридического лица КГБУЗ «Канская МБ» №91-99от16.08.2019г.,

- копиями доверенностей от 30.07.2019г.;

- копией приказа №-л от 04.08.2017г. о назначении ФИО1 на должность главного врача КГБУЗ «Канская МБ» с ДД.ММ.ГГГГ согласно срочному трудовому договору,

копией постановления Канского городского суда Красноярского края, от 29.11.2018г. №5-264/2018 по делу об административном правонарушении в отношении КГБУЗ «Канская МБ», согласно которому КГБУЗ «Каннская МБ» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.14ст.19.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере100 000 рублей, которое вступило в законную силу 11.12.2018г.;

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении КГБУЗ «Канская МБ» по состояниюнаДД.ММ.ГГГГ,

определением Канског» городского суда от 26.08.2019г. о передачематериалов по подведомственности мировому судье,

- уведомлением от 16.08.2019г., направленным в адрес КГБУЗ «Канская МБ» о времени, месте и дате составления протокола об административном правонарушении, с отметкой о вручении уведомления КГБУЗ «Канская МБ» ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ об административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения.

Учитывая изложенное, мировой судья правомерно признал КГБУЗ «Канская МБ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Существенных нарушений процессуальных требований, которые бы не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, мировым судьей не допущено, порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, соблюден.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

Положения ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ применению не подлежат, так как размер назначенного юридическому лицу штрафа составляет 90 000 рублей, то есть менее 100 000 рублей. В связи с этим размер штрафа снижению не подлежит.

При назначении наказания мировой судья в полной мере выполнил требования ст. 4.1 КоАП РФ, учел характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельства дела, цели административного наказания, имущественное и финансовое положение юридического лица, и назначил штраф в размере минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

При таких фактических и правовых обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Руководствуясь ст.ст.30.7, 30.8 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка №39 в г.Канске, Красноярского края, от ДД.ММ.ГГГГ, по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная больница» - оставить без изменения, а жалобу главного врача Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная больница» ФИО1 - без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу и подлежит обжалованию в порядке ст.ст.30.12.-30.14 КоАП РФ. 

Судья Е.А.Соловьева