Дело № 

№ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Г. Новокузнецк 29 марта 2019 года

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:

Председательствующего: Коптева А.Г.

при секретаре Сладковой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области к Муниципальному казенному предприятию «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» о понуждении к совершению действий 

УСТАНОВИЛ:

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратилось в суд с иском к МКП «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» о понуждении к совершению действий, просит обязать ответчика привести качество холодного водоснабжения п.ст.Ерунаково Новокузнецкого муниципального района в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями СанПиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и изменениями и дополнениями, установить ответчику определенный срок. 

Требования мотивированы тем, что в связи с поданной жалобой жителей, проживающих в п

<

адрес>, было проверено качество холодного водоснабжения в данном жилом доме. Согласно протоколам лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненным АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе проведены лабораторные исследования холодной воды со скважины, и перед подачей в разводящую сеть (на домовводе) жилого дома 

<

адрес> и выявлены нарушения п. 3.1,3.2, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями, а именно: питьевая вода, отобранная со скважины и перед подачей в разводящую сеть жилого дома 

<

адрес> не соответствует требованиям по химическому показателю жесткость. Предприятием МКП «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды соответствие с установленными требованиями в Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а так же дополнение к данному плану. Согласно дополнению установлены предел несоответствия качества подаваемой воды для п.ст. Ерунаково по жесткости до 9,9 °Ж на срок реализации плана. 15.10.2018 вода из скважины в п.ст. Ерунаково в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по ул. Железнодорожная, 4, не соответствует по показателю жесткость 10,5 °Ж (норма - 7 °Ж, установлено по плану - 9,9 °Ж) (протокол лабораторных испытаний №16534 от 18.10.2018, заключение эксперта от 22.10.2018 № 1833/007-ОКГ/09). 15.10.2018 вода пред подачей в разводящую сеть (на домоводе) в п.ст. Ерунаково в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по 

<

адрес>, не соответствует по показателю жесткость 10,3 °Ж (норма — 7 °Ж, установлено по плану 9,9 °Ж) (протокол лабораторных испытаний №16533 от 18.10.2018, заключение эксперта от 22.10.2018 № 1833/007-ОКГ/09). 

В судебном заседании представитель истца Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в лице Территориального отдела Роспотребнадзора по г.Новокузнецку и Новокузнецкому району - ведущий специалист-эксперт ФИО1 исковые требования поддержала, просила суд их удовлетворить, а также предоставить ответчику срок для устранения нарушений законодательства. 

Представитель ответчика МКП «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» ФИО2 не возражал против удовлетворения требований, просил предоставить срок до конца 2019 года для совершения указанных в исковом заявлении действий.

Заслушав пояснения представителя истца, ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации граждане, их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ (далее - Закон) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии со ст. 8 Закона, граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

На основании ст. 39 с. 3 Закона, соблюдение санитарных правил для юридических лиц является обязательным.

В судебном заседании установлено, что на основании распоряжения администрации Новокузнецкого муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ в оперативное управление МКП «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» передано имущество, в том числе скважины №1 и №2, расположенные в п.ст.Ерунаково Новокузнецкого района. 

В связи с поданной жалобой жителей, проживающих в 

<

адрес>, истцом было проверено качество холодного водоснабжения в данном жилом доме.

Согласно протоколам лабораторных испытаний №, выполненным АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе проведены лабораторные исследования холодной воды со скважины, и перед подачей в разводящую сеть (на домовводе) жилого дома 

<

адрес> и выявлены нарушения п. 3.1,3.2, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями, а именно: питьевая вода, отобранная со скважины и перед подачей в разводящую сеть жилого дома 

<

адрес> не соответствует требованиям по химическому показателю жесткость: 

15.10.2018 вода из скважины в п.ст. Ерунаково в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по 

<

адрес>, не соответствует по показателю жесткость 10,5 °Ж (норма - 7 °Ж) (протокол лабораторных испытаний № от 18.10.2018, заключение эксперта от 22.10.2018 № 

15.10.2018 вода пред подачей в разводящую сеть (на домоводе) в п.ст. Ерунаково в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по 

<

адрес>, не соответствует по показателю жесткость 10,3 °Ж (норма — 7 °Ж) (протокол лабораторных испытаний № от 18.10.2018, заключение эксперта от 22.10.2018 №). 

Предприятием МКГ «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ о 07.12.2011 разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленными требованиями в Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а также дополнение к данному плану. Согласно дополнению установлены пределы несоответствия качеств подаваемой воды для п.ст. Ерунаково по жесткости до 9,9 °Ж на срок реализации плана, однако согласно полученным результатам вода со скважины по показателю жесткость превышает установленный планом мероприятий показатель, а именно обнаружено 10,3 °Ж (установлено по плану 9,9 °Ж), а жесткость воды перед подачей в разводящую сеть (на домоводе) составляет 10,5 °Ж (установлено по плану 9,9 °Ж).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Водоснаб НМР» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ

Таким образом, на основании исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что ответчик являясь организацией, в оперативном управлении которой находятся скважины № и № в п.

<

адрес>, через которые подается холодное водоснабжение (холодная питьевая вода), в том числе в жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, качество которой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно, жесткость холодной воды из скважины (10,3 °Ж) и пред подачей в разводящую сеть (на домоводе) (10,5 °Ж) превышает установленный планом мероприятий показатель (установлено по плану 9,9 °Ж).

Данные обстоятельства в судебном заседании не были опровергнуты представителем ответчика.

Таким образом, допущенные ответчиком нарушения подлежат устранению, а заявленные истцом исковые требования удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ, суд считает возможным установить ответчику для этого срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное казенное предприятие «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» в срок до ДД.ММ.ГГГГ привести качество холодного водоснабжения п.ст.Ерунаково Новокузнецкого муниципального района в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями СанПиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и изменениями и дополнениями.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд.

Мотивированное решение составлено 01.04.2019

Судья А.Г.Коптева