Дело № 2-16(558)/2024

УИД 05RS0008-01-2023-000690-17

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 января 2024 года с. Бабаюрт

Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Айтманбетовой А.А., при секретаре судебного заседания Мусаевой В.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Бабаюртовского района Сейтиева А.С-С. в защиту интересов неопределенного круга лиц к ФИО1 ФИО7 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, а также приостановлении деятельности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бабаюртовского района Сейтиев А.С-С. в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ФИО2 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, а также приостановлении деятельности многотопливной автозаправочной станции «РУСЬНЕФТЬ», расположенной по адресу: РД, 

<

...> км, ФАД «Астрахань - Махачкала».

В обоснование иска прокурор указал, что во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан от 15 августа 2023 года №07-50/6981-23-20820001, с привлечением специалистов ОНД и ПР №6 по г.Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам, отдела архитектуры и муниципального контроля администрации МР «Бабаюртовский район», Кавказского управления Ростехнадзора, Управления Роспотребнадзора по РД, ими проведена проверка соблюдения законодательства о лицензировании, промышленной и пожарной безопасности, градостроительства и законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения в отношении объектов, осуществляющих деятельность связанную с эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов на МАЗС «РУСЬНЕФТЬ». Ответчиком на МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», предпринимательская деятельность (розничная торговля горючего топлива) осуществляется в нарушении требований федерального законодательства, а именно: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР РФ № 390), Норм пожарной безопасности 110-03 «Проектирование систем оповещения людей при пожаре в зданиях и сооружениях», утвержденной Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323. Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности», а также а также Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Просят суд обязать ответчика устранить выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, а именно:

- Резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее СУГ) расположить подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 метров (п.8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»;

- Выдержать расстояние от МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) I, II и III категории не менее 25 метров (п. 6 таблица 5, п. 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ (п. 7.25, 7.36 и 8.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- На въезде и выезде с территории МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», осуществляющей заправку жидким моторным топливом, выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию МАЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать здание объекта защиты автозаправочной станции автоматической установкой пожарной сигнализации, (ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 4, п.9 табл. 1 НПБ 110-03);

- Оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ) (п. 8.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» наружным противопожарным водопроводом. При этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 8.49 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Между заправочным островком с СУГ и заправочным островком с жидким (моторным топливом установить экран из негорючего материала высотой не менее 2 м (п. 8.15 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- При въезде и выезде с территории МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие, загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» (ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ - 123 от 22.07.2008г., СП 156.13130.2014 п. 6.21);

- Обеспечить МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

- Подготовить декларацию пожарной безопасности. (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 64);

- Руководителю организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность, пройти курс обучения в объеме пожарно-технического минимума;

- Руководителю организации обеспечить проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал (отсутствует журнал);

- Определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон;

- Здание МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» оборудовать системой громкоговорящей связи;

- Подготовить сопроводительную документацию с информацией о показателях пожарной опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо;

- Здание МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- На одном заправочном островке предусмотреть заправку только одного автомобиля;

- Площадку для АЦ с жидким моторным топливом оборудовать: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.);

- Подготовить документацию на электрооборудование МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», определяющую ее класс по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Установить маркировку степени защиты оболочки электрооборудования. (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» допускается заправка автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, необходимо определить данные площадки высадки пассажиров;

- Принять заключительный акт по результатам медосмотров сотрудников;

- Подготовить список работников, подлежащих периодическим медосмотрам;

- Заключить со специализированной организацией договор на вывоз мусора и документарное подтверждение вывоза отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов;

- Разработать программу производственного контроля и договор на осуществление лабораторного контроля, а также результаты лабораторного исследования в рамках производственного контроля.

В целях исключения случаев причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в качестве обеспечительных мер приостановить деятельность МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

...> км. ФАД «Астрахань - Махачкала» до исполнения решения Бабаюртовского районного суда РД.

Прокурор Бабаюртовского района Сейтиев А.С-С. в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в их отсутствие.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчик ФИО3 в судебное разбирательство не явился, о причинах своей неявки суду не сообщил, о разбирательстве дела в его отсутствие не просил. У суда имеются сведения о надлежащем уведомлении ответчика о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре направил в адрес суда заявление о рассмотрении дела в их отсутствие.

Извещённый надлежащим образом представитель ОНДПР № 8 по г. Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан в судебное заседание не явился и о причинах своей неявки суду не сообщил. У суда имеются сведения о надлежащем уведомлении их о времени и месте судебного разбирательства. 

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующим выводам. 

В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты.

Согласно ст. 5 указанного Закона, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО3 является индивидуальным предпринимателем, а также арендатором многотопливной автозаправочной станции «РУСЬНЕФТЬ», расположенной по адресу: РД, 

<

...> км, ФАД «Астрахань - Махачкала» на основании договора аренды от 11 августа 2023 года.

В соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан от 15 августа 2023 года, с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Республике Дагестан и Управления Роспотребнадзора по РД, проведена проверка соблюдения законодательства о лицензировании, промышленной и пожарной безопасности, градостроительства и законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения в отношении объектов, осуществляющих деятельность связанную с эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов на МАЗС «РУСЬНЕФТЬ».

Согласно акта от 28 августа 2023 года ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре при проведении санитарно – гигиенического обследования МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» на предмет исполнения требований действующего законодательства автомобильными заправочными и газозаправочными станциями, а также станциями технического обслуживания автомобилей выявлены нарушения законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно информации начальника ОНДПР № 8 по г. Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНДПР ГУ МЧС России по РД от 23 августа 2023 года, ими проведена проверка МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», по результатам обследования выявлены вышеуказанные нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Факт наличия выявленных нарушений ответчиком не опровергнут. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что ИП ФИО3 допускается эксплуатация многотопливной автозаправочной станции «РУСЬНЕФТЬ», расположенной по адресу: РД, 

<

...> км, ФАД «Астрахань - Махачкала», с нарушениями правил противопожарной безопасности.

Материалы дела содержат доказательства частичного принятия мер ответчиком для обеспечения безопасности граждан, их жизни и здоровья.

Так, 26 января 2024 года в адрес суда направлена информация начальником ОНДПР № 8 по г. Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНДПР ГУ МЧС России по РД о частичном устранении ФИО3 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- На въезде и выезде с территории МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», осуществляющей заправку жидким моторным топливом, выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию МАЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать здание объекта защиты автозаправочной станции автоматической установкой пожарной сигнализации, (ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 4, п.9 табл. 1 НПБ 110-03);

- Между заправочным островком с СУГ и заправочным островком с жидким (моторным топливом установить экран из негорючего материала высотой не менее 2 м (п. 8.15 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- При въезде и выезде с территории МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие, загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» (ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ - 123 от 22.07.2008г., СП 156.13130.2014 п. 6.21);

- Обеспечить МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

- Подготовить декларацию пожарной безопасности. (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 64);

- Руководителю организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность, пройти курс обучения в объеме пожарно-технического минимума;

- Здание МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» оборудовать системой громкоговорящей связи;

- Здание МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- На одном заправочном островке предусмотреть заправку только одного автомобиля;

- Площадку для АЦ с жидким моторным топливом оборудовать: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.);

- Подготовить документацию на электрооборудование МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», определяющую ее класс по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Установить маркировку степени защиты оболочки электрооборудования. (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» допускается заправка автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, необходимо определить данные площадки высадки пассажиров.

Определением суда от 24 октября 2023 года приостановлена деятельность МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», до вынесения решения суда по существу.

Учитывая, что ответчиком нарушения правил противопожарной безопасности не устранены, принятые судом меры по обеспечению иска – приостановление деятельности МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» сохранить до исполнения решения суда. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска прокурора Бабаюртовского района.

В соответствии с п. 9 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Следовательно, с ответчика ФИО3 подлежат взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей в доход местного бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Бабаюртовского района Сейтиева А.С-С. в защиту интересов неопределенного круга лиц к ФИО1 ФИО7 об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО7 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на территории многотопливной автозаправочной станции «РУСЬНЕФТЬ», расположенной по адресу: Республика Дагестан, 

<

...> км, ФАД «Астрахань - Махачкала», а именно: 

- Резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее СУГ) расположить подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 метров (п.8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»;

- Выдержать расстояние от МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) I, II и III категории не менее 25 метров (п. 6 таблица 5, п. 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ (п. 7.25, 7.36 и 8.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС «РУСЬНЕФТЬ», а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ) (п. 8.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Оборудовать МАЗС «РУСЬНЕФТЬ» наружным противопожарным водопроводом. При этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 8.49 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- Руководителю организации обеспечить проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал (отсутствует журнал);

- Подготовить сопроводительную документацию с информацией о показателях пожарной опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо;

- Принять заключительный акт по результатам медосмотров сотрудников;

- Подготовить список работников, подлежащих периодическим медосмотрам;

- Заключить со специализированной организацией договор на вывоз мусора и документарное подтверждение вывоза отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов;

- Разработать программу производственного контроля и договор на осуществление лабораторного контроля, а также результаты лабораторного исследования в рамках производственного контроля.

В удовлетворении остальной части иска, отказать.

Принятые судом меры по обеспечению иска – приостановление деятельности многотопливной автозаправочной станции «РУСЬНЕФТЬ», сохранить до исполнения решения суда. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>) государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Бабаюртовский районный суд.

Мотивированное решение изготовлено 30 января 2024 года.

Судья А.А. Айтманбетова