Дело № 2-372/17

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерацииг. Новокузнецк 14 апреля 2017 г.

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе председательствующего Рыбалко Д.В., 

с участием прокурора ФИО2

при секретаре Рудой Р.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новокузнецкого района к ФИО8, ФИО10 о понуждении к совершению действий по устранению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Новокузнецкого района, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ФИО8, ФИО10 об обязании устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности; обязании выделить денежные средства на устранение выявленных нарушений; установив срок для совершения вышеуказанных действий.

Требования мотивированы тем, что государственным инспектором отдела надзорной деятельности г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО8 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в следующих учреждениях: Центральная районная библиотека (

<

адрес>); Тальжинская сельская библиотека - филиал № 49 (

<

адрес>); Красноорловская сельская библиотека - филиал № 25 (

<

адрес>); Металлурговская сельская библиотека - филиал № 31 (

<

адрес>); Ашмаринская сельская библиотека - филиал № 6 (

<

адрес>); Бенжерепская сельская библиотека - филиал № 9 (

<

адрес>); Березовская сельская библиотека - филиал № 10 (

<

адрес>); Загорская сельская библиотека-филиал №18 (

<

адрес>); ФИО1 сельская библиотека - филиал №19 (

<

адрес>); Костенковская сельская библиотека - филиал № 22 (

<

адрес>); Лысинская сельская библиотека - филиал № 30 (

<

адрес>); Недорезовская сельская библиотека - филиал № 37 (

<

адрес>); Осиновоплесская сельская библиотека - филиал № 39 (

<

адрес>); Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский (

<

адрес>); Чичербаевская сельская библиотека - филиал № 56 (

<

адрес>).

До настоящего времени требования указанные в предписании ФИО8 не исполнили. Нарушения требований пожарной безопасности носят длящийся характер. Выявленные нарушения противоречат конституционным требованиям охраны жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих ФИО8; могут привести к причинению вреда жизни и здоровью лиц, находящихся в указанном здании: работников, посетителей, в том числе несовершеннолетних, уничтожению самого здания.

В судебном заседании истец в лице старшего помощника прокурора ФИО2 уточнила исковые требования, просила суд установить срок исполнения решения суда до 30.07.2017 года, в остальной части исковые требования поддержала.

Ответчик ФИО8 в лице директора ФИО4, действующей на основании выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, не возражала против удовлетворения исковых требований, пояснила, что работы по устранению выявленных нарушений ведутся, просила установить срок для исполнения решения до конца октября 2017 г.

Ответчик Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района в лице ФИО5, действующей на основании распоряжения №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, не возражала против удовлетворения исковых требований. Пояснила, что денежные средства из бюджета выделены на устранение выявленных нарушений. 2 библиотеки находятся в арендованных помещениях, что затрудняет выполнение предписания.

Третье лицо Отдел надзорной деятельности г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КО в лице представителя ФИО6, действующего на основании доверенности, исковые требования поддержал, не возражал против установления срока исполнения решения суда до 30.10.2017 г.

Заслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы местного самоуправления, должностные лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 20 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон «О пожарной безопасности») нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Нормативными документами по пожарной безопасности являются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности»). В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

В соответствии со ст.5 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ч. 1, 4 ст. 51 Технического регламента целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 6 Технического регламента определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч.2 ст.4 Технического регламента к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Судом установлено, что государственным инспектором отдела надзорной деятельности г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО8 об устранении нарушений требований пожарной безопасности:

1. Центральная районная библиотека (

<

адрес>):

-отсутствует план эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390);

-на первом этаже отсутствует второй эвакуационный выход (ст. 4, 53, 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1 СП 1.13130.2009);

-отсутствует проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (п.21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390);

-отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.3 СП 31-110-2003).

2. Тальжинская сельская библиотека - филиал № 49 (

<

адрес>):

-отсутствует план эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390);

-отсутствует второй эвакуационный выход (ст. 4, 53, 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1 СП 1.13130.2009).

3. Красноорловская сельская библиотека - филиал № 25 (

<

адрес>-А):

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица № 2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п. 6);

-двери центрального входа открываются не по направлению эвакуации (ст. 53 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6. СП 1.13130.2009; п. 34 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390);

-отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ст. 4, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23-д Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390).

4. Металлурговская сельская библиотека - филиал № 31 (

<

адрес>):

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, ст. 54, ст. 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9 НПБ 110-03, таблица 1; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п. 6);

-двери центрального входа открываются не по направлению эвакуации (ст. 4, 53 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390 п. 34);

-эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции (ст. 4, 82, 142 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390 п. 42 а);

-допущена отделка сгораемыми материалами на путях эвакуации (помещение) (ст. 4, 53, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица № 28, 29 Ф СП 1.13130.2009 п. 5.3.36).

5. Ашмаринская сельская библиотека - филиал № 6 (

<

адрес>)

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6); 

6. Бенжерепская сельская библиотека - филиал № 9 (

<

адрес>)

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6.1);

7. Березовская сельская библиотека - филиал № 10 (

<

адрес>)

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6.1);

8. Загорская сельская библиотека-филиал №18 (

<

адрес>)

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной

сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6);

9. ФИО1 сельская библиотека - филиал №19 (

<

адрес>)

-не обеспечено в соответствии с годовым планом -графиком, составляемом с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками, выполнение ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390 п. 63);

-не проводятся проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61);

10. Костенковская сельская библиотека - филиал № 22 (

<

адрес>)

-не обеспечено в соответствии с годовым планом -графиком, составляемом с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками, выполнение ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390 п. 63);

-не проводятся проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61);

11.Лысинская сельская библиотека - филиал № 30 (

<

адрес>):

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.l п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п. 6-1);

12. Недорезовская сельская библиотека - филиал № 37 (

<

адрес>)

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п. 6.1); 

13. Осиновоплесская сельская библиотека - филиал № 39 (

<

адрес>)

-не обеспечено в соответствии с годовым планом -графиком, составляемом : учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками, выполнение ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п. 63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390);

-не проводятся проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390);

-эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции (ст. 4. 82, 142 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 42а Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390);

14. Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский (

<

адрес>

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -ППЬ 110-03, таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6.1);

15. Чичербаевская сельская библиотека - филиал № 56 (

<

адрес>):

-помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03, Таблица 1 п.9; таблица №3 п. 16.2; СП 5.13130.2009 Приложение А, Таблица № А.1 п.9);

-помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-ый тип СОУЭ) (ст. 4, 54, 151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 Таблица №2 п.1; СП 3.13130, п.7 Таблица 2 п.6);

-отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (ст. 4, 15, 136, 137, Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390).

До настоящего времени часть требований указанных в предписании ФИО8 не выполнено.

Нарушения требований пожарной безопасности носят длящийся характер. Так, в результате проверки от ДД.ММ.ГГГГ получены фактические данные, в соответствии с которыми, не исполнены требования предписания отдела надзорной деятельности г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ №, срок устранения нарушений требований пожарной безопасности был установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Выявленные нарушения противоречат конституционным требованиям охраны жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих ФИО8; могут привести к причинению вреда жизни и здоровью лиц, находящихся в указанном здании: работников, посетителей, в том числе несовершеннолетних, уничтожению самого здания.

Согласно главы 1 Устава ФИО8 по организационно-правовой форме относится к муниципальным бюджетным учреждениям. В силу п. 5.2 Устава имущество МБУК «ФИО8 закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления, а в силу п. 5.12 Устава финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета Новокузнецкого района в соответствии с муниципальным заданием. В соответствии с п. 1.4 Устава функции учредителя выполняет администрация Новокузнецкого муниципального района.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного управления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений. Учредителем муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района является администрация Новокузнецкого муниципального района. Комитет является отраслевым органом администрации Новокузнецкого муниципального района, осуществляющим в пределах своей компетенции организационно-распорядительные и управленческие функции с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в области культуры и искусства.

В соответствии с п.3 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О коммерческих организациях» муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, то есть в настоящем случае Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района. Он же, в соответствии с п.6 ст.9.2 упомянутого Федерального закона финансово обеспечивает выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями в виде субсидий из бюджета Новокузнецкого муниципального района в определенном администрацией района порядке. В соответствии с п.9 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ некоммерческих организациях» имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества муниципального бюджетного учреждения является муниципальное образование.

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Новокузнецкого муниципального района в лице Комитета, который в соответствии с п. 1.14 Положения о Комитете по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района, утвержденного решением Новокузнецкого районного совета народных депутатов от 19.07.2011 № 293-МНПА, является юридическим лицом.

В соответствии с п.п. 1.7, 4.2, 4.3 Положения муниципальные учреждения культуры района находятся в ведомственном подчинении Комитета. Комитет производит расходование бюджетных средств; осуществляет функции муниципального заказчика, переданные в установленном порядке, по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет выделяемых средств местного бюджета.

В нарушение вышеперечисленных требований действующего законодательства, Комитетом на момент проверки, реализованной прокуратурой района, не обеспечено исполнение ФИО8 муниципального задания в той степени, в которой это гарантировало бы обеспечение пожарной безопасности в учреждении культуры.

На основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Новокузнецкого района об обязании ФИО8 устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности; обязании ФИО10 выделить денежные средства на устранение выявленных нарушений.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ суд считает разумным установить ответчикам срок для совершения данных действий – до 30 октября 2017 года.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО8 устранить нарушения требований пожарной безопасности указанные в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ФИО10 выделить денежные средства на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района».

Установить срок для исполнения решения суда до 30.10.2017 года.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд.

Председательствующий: Рыбалко Д.В.

Решение в окончательной форме изготовлено 18.04.2017г.