Дело № 5-323-19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Якутск 22 февраля 2019 года 

Судья Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Иванова А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер», ИНН 

<

***>, КПП 143501001, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 17.08.1994 года в МРИ ФНС №5 по РС(Я), юридический адрес: 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

Старшим инженером – государственным инспектором г.Якутска по пожарному надзору ФИО1 в отношении ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» составлен протокол об административном правонарушении № от ____ 2019 года по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Представитель ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) по доверенности ФИО1 в судебном заседании протокол об административном правонарушении поддержал.

Представитель ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» по доверенности ФИО2 в судебном заседании пояснил об отсутствии вины лица в правонарушении 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему. 

Установлено, что ____ 2017 года старшим инженером - государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору ФИО1 ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Срок для устранения был установлен до ____ 2018 года.

____ 2019 года в ___ часов ___ минут была проведена проверка исполнения предписания от ____ 2017 года и установлено, что в здании, территории ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» по адресу: 

<

...>, нарушены требования Федерального закона №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97, а именно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 статьи 19.5 КоАП РФ:

- монтаж установка системы АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) выполнен с нарушением ст.1 ФЗ №69 от 21.12.1994 года, п.12.48, 12.49 НПБ 88-2001;

- наружное противопожарное водоснабжение в нерабочем состоянии п.61 ПППР в РФ №390 от 25.04.2012 года;

- не устроен подъезд к пожарному водоему п.9.4 СП 8.13130.2009;

- не соблюден противопожарный разрыв между зданием пищеблока и временного строения п.74 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 года;

- лестницы 3 типа не соответствуют требованиям ст.1 ФЗ №69 от 21.12.1994 года, п.6.30.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления ____ 2019 года в отношении ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о прекращении производства по делу, принимая во внимание следующее.Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ).

В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица (части 1, 4 статьи 1.5 КоАП РФ).

Суду при рассмотрении настоящего дела не представлено доказательств тому, что ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» ранее привлекалось за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 статьи 19.5 КоАП РФ, что не позволяет признать вину ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» в совершении вмененного правонарушения доказанной.

При указанных обстоятельствах, производство по делу подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер», ИНН 

<

***>, КПП 143501001, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 17.08.1994 года в МРИ ФНС №5 по РС(Я), юридический адрес: 

<

...>, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствием состава административного правонарушения.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья п/п А.И.Иванова

Копия верна

Судья А.И.Иванова