К делу №5-81/2018 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тихорецк 25 мая 2018 года

Судья Тихорецкого городского суда Краснодарского края Абловацкая Е.С., с участием государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора ФИО1, действующего на основании доверенности № б/н от 28.12.2017,

представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» - ФИО2, действующего на основании доверенности №08-1143 от 26.02.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Муниципального унитарного предприятия Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Тихорецктепло»,

У С Т А Н О В И Л:

27.04.2018 государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора проведена проверка деятельности МУП ТГП ТР «Тихорецктепло», в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

При проведении проверки выявлено, что, технические устройства: паровой котел модели ДЕ 16-14ГМ стационарный №1, учетный №15317/К, заводской №41094 – Котельная №20; экономайзер чугунный модели ЭП1-330 котла стационарный №1, учетный №15318/К, заводской №535 – Котельная №20, расположенные по адресу: 

<

...>; водогрейный котел модели ТВГ-4Р стационарный №1, учетный №10074/К, заводской №703 – Котельная №1; водогрейный котел модели ТВГ-4Р стационарный №2, учетный №10075/К, заводской №704 – Котельная №1, расположенные по адресу: 

<

...> эксплуатируются с нарушениями требований промышленной безопасности, которые могут привести к аварии и угрожают жизни и здоровью обслуживающего персонала и окружающих людей. 

27.04.2018 государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в отношении МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В судебном заседании государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора ФИО1 пояснил, что выявленные в ходе проверки нарушения в области промышленной безопасности опасных производственных объектов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, в связи с чем, в целях предотвращения несчастных случаев и пресечения административного правонарушения, просил назначить МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации технических устройств: паровой котел модели ДЕ 16-14ГМ стационарный №1, учетный №15317/К, заводской №41094 – Котельная №20; экономайзер чугунный модели ЭП1-330 котла стационарный №1, учетный №15318/К, заводской №535 – Котельная №20, расположенные по адресу: 

<

...>; водогрейный котел модели ТВГ-4Р стационарный №1, учетный №10074/К, заводской №703 – Котельная №1; водогрейный котел модели ТВГ-4Р стационарный №2, учетный №10075/К, заводской №704 – Котельная №1, расположенные по адресу: 

<

...> на срок 90 суток. 

Представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» - ФИО2 не отрицал наличия нарушений в области правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пояснил, что не возражает против приостановления деятельности по эксплуатации перечисленных технических устройств сроком на 90 суток. 

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав представленные письменные доказательства, судья приходит к следующему выводу. 

Статьей 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что вина МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, полностью доказана и подтверждается материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении №23-23/10-10-17 от 27.04.2018 (л.д. 6-9);

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 27.04.2018 (л.д. 11-19);

- уведомлением о проведении плановой проверки выполнения организацией требований промышленной безопасности, содержащихся в Федеральных законах и иных нормативных правовых актах, а также соответствующих нормативных технических документах при эксплуатации опасных производственных объектов от 20.03.2018 (л.д. 20);

- распоряжением о проведении плановой, выездной проверки №1718-р от 16.03.2018 (л.д. 21-23);

- сведениями, характеризующими опасный производственный объект (л.д.27-31).

В судебном заседании установлено, что до настоящего времени, нарушения, выявленные государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, при проведении проверки, полностью не устранены. 

При назначении административного наказания Муниципального унитарного предприятия Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Тихорецктепло», судья учитывает характер совершённого правонарушения и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность

При установленных обстоятельствах, правонарушителю надлежит назначить наказание, в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток, в части эксплуатации МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» технических устройств: парового котла модели ДЕ 16-14ГМ стационарный №1, учетный №15317/К, заводской №41094 – Котельная №20; экономайзера чугунного модели ЭП1-330 котла стационарный №1, учетный №15318/К, заводской №535 – Котельная №20, расположенных по адресу: 

<

...>; водогрейного котла модели ТВГ-4Р стационарный №1, учетный №10074/К, заводской №703 – Котельная №1; водогрейного котла модели ТВГ-4Р стационарный №2, учетный №10075/К, заводской №704 – Котельная №1, расположенных по адресу: 

<

...> поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания

Одновременно суд находит необходимым разъяснить, что в соответствии с частью 3 статьи 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности может быть досрочно прекращено судьей по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

Руководствуясь статьями 29.1-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Тихорецктепло» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» технических устройств: парового котла модели ДЕ 16-14ГМ стационарный №1, учетный №15317/К, заводской №41094 – Котельная №20; экономайзера чугунного модели ЭП1-330 котла стационарный №1, учетный №15318/К, заводской №535 – Котельная №20, расположенных по адресу: 

<

...>; водогрейного котла модели ТВГ-4Р стационарный №1, учетный №10074/К, заводской №703 – Котельная №1; водогрейного котла модели ТВГ-4Р стационарный №2, учетный №10075/К, заводской №704 – Котельная №1, расположенных по адресу: 

<

...> на срок 90 суток, то есть до 10 часов 35 минут 22 августа 2018 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение десяти суток.

Судья: