Гр. дело № 2-863/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 19 июня 2018 года 

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Грязевой О.И.,

при секретаре Волостных Е.Ю.,

с участием представителя истца - заместителя прокурора города Мичуринска Тамбовской области Амириди Е.Х.,

представителя ответчика - ТОГАУК Мичуринский драматический театр ФИО1,

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ТОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора города Мичуринска Тамбовской области в интересах неопределенного круга лиц к Тамбовскому областному государственному автономному учреждению культуры «Мичуринский драматический театр» о понуждении устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора города Мичуринска Тамбовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в Мичуринский городской суд с иском к Тамбовскому областному государственному автономному учреждению культуры «Мичуринский драматический театр» о понуждении устранить нарушения требований пожарной безопасности

В судебном заседании представительистца - заместитель прокурора города Мичуринска Тамбовской области Амириди Е.Х. исковые требования,уточненные в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, поддержал, пояснив суду, что *** прокуратурой города Мичуринска Тамбовской области совместно с представителем ТОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проведенной проверки в деятельности ТОГАУК«Мичуринский драматический театр» выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: г. Мичуринск*** Согласно представленному представителем ТОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области акту от *** в ходе проведенной проверки по контролю исполнения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки от ***, после обращения прокурора с иском в суд ответчиком устранены большинство выявленных нарушений. Просит суд обязать Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Мичуринский драматический театр» оборудовать в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа отдельные помещения за сценой (гримерные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), а также помещение под сценой автоматической пожарной сигнализацией; обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; провести проверку и составить акт работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу сети; организовать проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара и автоматической системы пожаротушения с оформлением акта проверки; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Представитель ответчика - ТОГАУК «Мичуринский драматический театр» ФИО1 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора города Мичуринска о понуждении устранить нарушения требований пожарной безопасности, уточненные в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, признала полностью. Пояснила суду, что почти все нарушения, выявленные в результате прокурорской проверки, проведенной ***, устранены. *** заключен договор подряда на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией, автоматической установки пожаротушения. Все монтажные работы в ближайшее время будут завершены, после чего будет проведена проверка автоматической системы пожаротушения с составлением соответствующего акта.

Последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ, представителю ответчика разъяснены судом.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ТОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области ФИО2 исковые требования заместителя прокурора, уточненные в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, поддержал, пояснив суду, что в ходе проведенной проверки в деятельности ТОГАУК«Мичуринский драматический театр» выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности в здании театра, расположенном по адресу: г. Мичуринск, *** им была проведена контрольная проверка, по результатам которой установлено, что большая часть выявленных нарушений руководством театра устранены. В театре осуществляется монтаж автоматической системы пожаротушения. До настоящего времени остались не исполнены следующие требования прокурора: не оборудованы в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа отдельные помещения за сценой (гримерные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), а также помещение под сценой автоматической пожарной сигнализацией; не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу сети с составлением соответствующего акта; не организовано проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара и автоматической системы пожаротушения с оформлением акта проверки; не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования заместителя прокурора подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1, п. 3, п. 4, п. 14, табл. 3 п. 30.5, п. 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315, зарегистрированных в Минюсте РФ от 27.06.2003 г. № 4836, коридоры 1-го, 2-го и 3-го этажа, отдельные помещения за сценой (гримёрные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), помещение под сценой должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Согласно п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв., Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

В соответствии с п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв., Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В силу п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв., Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. Руководители организации осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение пожарной безопасности.

ТОГАУК «Мичуринский драматический театр» осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного Постановлением администрации Тамбовской области ***. В соответствии с уставом предметом деятельности учреждения является подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений, создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, иных зрелищных программ. Вместимость зала составляет *** посадочных мест.

Согласно акту проверки соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности ТОГАУК «Мичуринский драматический театр» от *** в здании театра, расположенном по адресу: г. Мичуринск, ***не устранены следующие выявленные нарушения требования пожарной безопасности: не оборудованы в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа отдельные помещения за сценой (гримерные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), а также помещение под сценой автоматической пожарной сигнализацией; не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу сети с составлением соответствующего акта; не организовано проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара и автоматической системы пожаротушения с оформлением акта проверки; не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд, принимая решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия, устанавливает срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

Учитывая изложенное, суд принимает признание иска представителем ответчика и удовлетворяет исковые требования прокурора, обязывая Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Мичуринский драматический театр» оборудовать в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа отдельные помещения за сценой (гримерные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), а также помещение под сценой автоматической пожарной сигнализацией; обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; провести проверку и составить акт работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу сети; организовать проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара и автоматической системы пожаротушения с оформлением акта проверки; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В силу ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

В соответствии с требованиями пп. 8 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком.

Поскольку согласно пп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ прокурор по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, освобождается от уплаты государственной пошлины, суд взыскивает с ответчика - Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры «Мичуринский драматический театр» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурора города Мичуринска Тамбовской области удовлетворить. 

Обязать Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Мичуринский драматический театр» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу:

- оборудовать в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа отдельные помещения за сценой (гримерные, костюмерный цех, репетиционный зал и помещения административно-бытового назначения), а также помещение под сценой автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; 

- провести проверку и составить акт работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу сети; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на случай пожара и автоматической системы пожаротушения с оформлением акта проверки; 

- провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Взыскать с Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры «Мичуринский драматический театр» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Тамбовский областной суд через Мичуринский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 25 июня 2018 года.

Судья - О.И. Грязева