П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2019 года г. Белореченск

Судья Белореченского районного суда Краснодарского края Черепов Р.В., 

с участием гл. специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий ключ ФИО1, представителя юридического лица – ООО «Трансвод» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении юридического лица – ООО «Трансвод», обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3. КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В период проведения внеплановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю №192р-16-2019 от 03.04.2019г. Г. в отношении ООО «Трансвод», расположенного по адресу: 

<

адрес> в непосредственной близости к 

<

адрес> (канализационная сливная станция), было выявлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидеомиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно: в нарушение ст. 20 Федерального закона РФ от 30. 03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.6.3492-17 « Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» - согласно экспертного заключения 246/ЭЗ от 18.04.2019 г., протокола испытаний №., выполненные Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», максимально разовые концентрации дигидросульфида (сероводорода) в атмосферном воздухе на границе близлежайшей жилой застройки по 

<

адрес>: обнаруженная максимально-разовая концентрация – 0,004 + (-) 0,001 мг/м3 (выше предельно-допустимых концентраций); обнаруженная максимально-разовая концентрация – 0,004 + (-) 0,001 мг/м3, при ПДК - 0,008 мг/м3 (выше предельно-допустимых концентраций). Максимально разовые концентрации метантиола (метилмеркаптана) в атмосферном воздухе на границе близлежайшей жилой застройки по 

<

адрес> обнаруженная максимально-разовая концентрация – 0,008 + (-) 0,002 мг/м3, при ПДК – 0,006 мг/м3 (выше предельно-допустимых концентраций).

В судебном заседании гл. специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий ключ ФИО1 поддержала вышеизложенное. 

Представитель юридического лица ООО «Трансвод» - ФИО2 в судебном заседании вину в совершенном правонарушении признала полностью. 

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что вина юридического лица – ООО «Трансвод» нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по соблюдению санитарных правил. 

В судебном заседании установлено, что при осуществлении деятельности юридическим лицом – ООО «Трансвод» были допущены нарушения ст.20 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»

Вина юридического лица – ООО «Трансвод» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3. КоАП РФ подтверждается письменными доказательствами: 

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №192 р-16-2019 от 03.04.2019г (л.д.7-8);

- актом проверки № от дата года (л.д.17-18);

- предписанием № от дата года (л.д.19); 

- выпиской из ЕГРЮЛ № от дата (л.д.20);

Суд считает квалификацию правонарушения правильной и обоснованной по ст. 6.3. КоАП РФ, – как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства – признание вины и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, и считает правильным назначить административное наказание за совершенное административное правонарушение в виде административного приостановления деятельности, что сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6.3., 23.1., 29.5., 29.7., 29.9- 29.11, 30.1 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - ООО «Трансвод» (канализационная сливная станция) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 30 суток, то есть до дата 11 часов 00 минут включительно.

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Белореченский районный суд в течение десяти суток.

Судья Р.В. Черепов