Дело № 2-4560/2017 Санкт–Петербург

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

06 июня 2017 года

Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи Мининой Е.Н.

при секретаре Акатовой Д.Д.,

с участием прокурора Михайловой Е.А..

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Жилкомсервис №2 Выборгского района" об обязании совершить определенные действия,

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Выборгского района с привлечением представителей организации ответчика проведена проверка исполнения ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» жилищного законодательства в части соответствия лифтового оборудования, многоквартирных жилых домов в районе требованиям ГОСТ Р 53783-2010 «Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», по адресу

<

адрес>

В соответствии со статьей 5 Жилищного кодекса РФ жилищное законодательство состоит из ЖК РФ, принятых в соответствии с ним других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

В силу статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

В ходе проверки установлено, что согласно протоколу собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу

<

адрес> управляющей компанией избрана ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района.

Таким образом, во исполнение Распоряжения Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.05 № 21-р «Об утверждении положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление уполномоченных собственниками управляющих организаций» управление указанным объектом недвижимости осуществляется ответчиком.

В соответствии со ст. 3 ч. 4 Жилищного Кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, в том числе праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

В соответствии с п.п. 5.2., 5.З., 5.4. ГОСТ Р 53783-2010 специализированная лифтовая организация обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифта к оценке соответствия. Орган по сертификации проводит оценку соответствия в сроки, согласованные с заявителем.

По результатам выполнения оценки соответствия орган по сертификации: оформляет акт периодического технического освидетельствования лифта и делает запись в паспорте лифта.

При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют: проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта; визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации; проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта; визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом; испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

Согласно ст. 1 технического регламента таможенного союза 011/2011 (далее - ТР ТС), утвержденного Решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 824 настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на лифты и устройства безопасности лифтов, предназначение для использования и используемые на территории государств-членов Таможенного союза. Действие настоящего технического регламента Таможенного союза распространяется на все лифты и устройства безопасности лифтов (буферы, ловители, ограничители скорости, замки дверей шахты, гадроаппараты безопасности).

Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

Установлено, что специалистом в присутствии представителя специализированной лифтовой организации ООО МЛМ «Нева-Трейд» в присутствии ответчика было проведено периодическое техническое освидетельствование лифтов по ГОСТ Р 53783-2010 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения требований ГОСТ Р 53783-2010 «Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», а именно: в лифтах с идентификационными номерами 02341, 02340, 02339, 02338, 02337, 02336, 02335 при техническом освидетельствовании выявлено:

-высота защитного вертикального щита под порогом кабины менее 750 мм (300 мм)

-течь масла через уплотнительные манжеты редуктора главного привода

-не освещена площадка перед входом в машинное помещение

-установленные устройства УБ-1 и Луза, размыкающие цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме "нормальная работа" бездействует "Не подключены"

Что подтверждается актами проверки контролирующего органа от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что ответчик до настоящего времени выявленные дефекты, неисправности не устранил, что подтверждается актом проверки прокуратуры района от ДД.ММ.ГГГГ.

Не соблюдение всех указанных требований закона управляющей организацией ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» нарушает жилищные права граждан в жилищно-коммунальной сфере и может привести к несчастным случаям на объектах повышенной опасности (лифтах), что как следствие может привести к социальной напряженности среди населения района и дискредитации органов государственной власти.

Также несоблюдение ответчиком требований безопасной эксплуатации лифтов жилищного фонда является предпосылкой к созданию социальной напряженности в обществе.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика надлежит взыскать в бюджет Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере № руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу по адресу

<

адрес>. 

в лифтах с идентификационными номерами 07609, 07610, 07611, 07612, 07613, 07614 устранить течь масла через уплотнительные манжеты редуктора главного привода, привести в соответствие (не менее 750 мм) высоту защитного вертикального щита, произвести работы по освещению подхода к машинному помещению.

Взыскать с ООО "Жилкомсервис № 2" государственную пошлину в бюджет Санкт-Петербурга в размере № руб.

Решение является заочным в отношении ответчицы и может быть отменено по заявлению ответчика в течение семи дней со дня получения копии решения суда либо может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в отмене заочного решения. 

Судья Минина Е.Н.