П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 05 июня 2018 года

Судья Казбековского районного суда Республики ФИО2 Темирханов Н.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении директора Государственного бюджетного учреждения Республики ФИО2 туристического центра «Чайка» ФИО1,, 

 

У С Т А Н О В И Л :

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике ФИО2 Икрамудиновичем составлен протокол об административном правонарушении в отношении директора Государственного бюджетного учреждения Республики ФИО2 туристического центра «Чайка» ФИО1 за допущенное административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.14 ст.19.5 Российской Федерации Кодекса об административных правонарушениях. 

В судебном заседании директор ГБУ РД ТЦ «Чайка» ФИО1, показал, что правонарушения, указанные в протоколе, имеют место. Он делает все возможное для устранения этих правонарушений пожарной безопасности, однако, отсутствие финансовых средств не позволяют ему устранить их своевременно и в полном объеме. 

Судом исследованы материалы административного дела, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике ФИО2 М.И. на основании распоряжения главного инспектора по пожарному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ и ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении ГБУ РД ТЦ «Чайка» расположенного по адресу: Республика ФИО2 

<

адрес>. В результате проверки выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

Отсутствует обработка огнезащитным составом строительных конструкций. (Правила пожарной безопасности в РФ, п. 21);

Здание не оборудовано каналом передачи информации с автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала (ст. 83 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3,16 СНиП 31-06-2009);

Отсутствует пожарная декларация на объекте (ст. 64 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

Не укомплектован пожарный щит в соответствии таблицы 6(ППР №, п.481);

Отсутствует акт о работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей об эвакуации (ППР №, п. 61);

Директор не обеспечивает огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки (Правила противопожарного режима в РФ п.70);

В здании не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ п.43);

Отсутствуют таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. (Правила противопожарного режима в РФ п. 6);

Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (Правила противопожарного режима в РФ п. 2);

Не проводится обучения персонала о мерах пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

Пути эвакуации обшиты горючим материалом. (СНиП 21-01-97*, п. 6.25); 

На окнах первого этажа имеются металлические несъемные решетки (ППР №, п. 36);

Не проводится перекатка рукавов (ППР №, п. 57);

План эвакуации не соответствует ГОСТ (Правила пожарной безопасности в РФ, п. 10);

Не представлены документы о проведении эксплуатационных испытаний ограждений на крышах (ППР №, п.24).

Постановлением мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ ГБУ РД ТЦ «Чайка» было признано виновным по ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации и назначено наказание в виде штрафа. 

Таким образом, директору ГБУ РД ТЦ «Чайка» ФИО1, вменяется повторное совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет:

наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что действия директора ГБУ РД ТЦ «Чайка» ФИО1 по ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях квалифицированы правильно, доказательств невиновности в инкриминируемом деянии последнего суду не представлены. Из объяснений ФИО1, следует, что выявленные ранее нарушения остались не устраненными вследствие отсутствия необходимого финансирования. 

На основании ч.3 ст.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дела об административных правонарушениях, влекущих дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов.

Обстоятельств, смягчающих административное наказание директора ГБУ РД ТЦ «Чайка» ФИО1, предусмотренных ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административное наказание директора ГБУ РД ТЦ «Чайка» ФИО1, предусмотренных ст.4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать юридического лица - Государственного бюджетного учреждения Республики ФИО2 туристического центра «Чайка» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. 

Срок административного приостановления деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики ФИО2 туристического центра «Чайка» исчислить с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с даты вынесения данного постановления. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики ФИО2 в течение 10 суток со дня получения копии постановления. 

Судья Н.М. Темирханов