Дело № 5-73/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Суоярвский районный суд

(г.Суоярви, ул.Победы, д.20)

03 октября 2017 год г.Суоярви

Судья Суоярвского районного суда Республики Карелия Ерохина В.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьями 6.3 и 6.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА», ИНН 1016001604, ОГРН 1151001003515, адрес: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Ленина, д.37, 

установил:

02.08.2017 в отношении ООО «АКВА-СИСТЕМА» составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ о том, что ООО «АКВА-СИСТЕМА» допустило нарушение требований ст.ст. 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», выразившееся в следующем: при проведении осмотра хх.хх.хх г. .... водозаборных сооружений и сетей водопровода г.Суоярви, эксплуатируемого ООО «АКВА-СИСТЕМА» на основании договора аренды водозаборных сооружений и сетей водопровода, заключенного с собственниками 15.09.2015, и постановления № 382-Б от 19.11.2015 об определении ООО «АКВА-СИСТЕМА» гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения, установлено, что ООО «АКВА-СИСТЕМА» при осуществлении деятельности по обеспечению населения г.Суоярви питьевой водой допустило нарушения, а именно: 

- источником водоснабжения г.Суоярви является оз.Иссо-Пюхьяярви. В состав водозаборных сооружений входит: ряжевой оголовок, две самотечные линии (стальные трубы диаметром 350 мм. длиной 300 м), приемный береговой колодец, насосная станция с хлораторной и лабораторией, два напорных водопровода длиной 2 км с двумя камерами переключения, водонапорная башня емкостью 500куб.м. Территория первого пояса зоны санитарной источника огорожена, местами заросла кустарниками. Контейнер для сбора отходов отсутствует (нарушение п.п. 1.4, 1.5, 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- береговой колодец - проведен ремонт отмостки вокруг колодца и промывка берегового колодца с откачкой воды, механической очисткой, дезинфекцией раствором гипохлорида натрия. Аналогичная промывка с использованием водо-воздушного барботажа самотечных труб ряжевой оголовок - береговой колодец (в том числе с участием водолазов) и напорных водоводов не проводилась (нарушение раздела III инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723а-67 от 25.11.1967);

- насосная станция первого подъема заглубленного типа, оборудована 5 насосами. Санитарное состояние помещений насосной станции неудовлетворительное - стены, полы грязные - на стенах следы протечки талых вод. Требуется ремонт отмостки вокруг здания насосной станции (нарушение п.п.1.4, 1.5, 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в соответствии с которыми необходимо обеспечить санитарную охрану от случайного или умышленного загрязнения и повреждения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены);

- хлораторная расположена в здании насосной, изолирована от других помещений. Требуется проведение косметического ремонта помещения хлораторной - побелка, покраска. Обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть проводится с использованием раствора гипохлорита натрия. Определение качества вводимого хлора проводится лаборантом каждый час с 8.00 до 15.00 часов. Содержание остаточного хлора в пробах воды из распределительной сети проводятся 1 раз в сутки в 7.30. В остальное время суток, в выходные, праздничные дни лабораторный контроль качества обеззараживания воды не проводится. Не решается вопрос приема в штаты дополнительно лаборантов или установки прибора автоматического контроля дозы подаваемого хлора и других параметров качества воды перед подачей в распределительную сеть. Лаборатория ВОС не аттестована, не аккредитована. Работает 1 лаборант. В лаборатории отсутствует вытяжной шкаф. Программа производственного контроля разработана, утверждена директором. Лабораторные исследования проводятся по договору с ЦЛАТИ Росприроднадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия». Лабораторные исследования по микробиологическим, паразитологическим, радиологическим, токсикологическим, химическим (полный) показателям по программе производственного контроля в 2017 году проводились всего 2 раза. Согласно программы производственного контроля предусмотрен 12 раз, а исследования по микробиологическим показателям - 24 раза (нарушение ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденного постановлением № 10 Правительства Российской Федерации от 06.01.2015, п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 с которыми проведение производственного контроля качества питьевой воды в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети по микробиологическим органолептическим показателям должны проводится с частотой, указанной в таблице №8 СанПин 2.1.4.1074-01). Исследование остаточного хлора в воде на водозаборе и в сети должно проводиться ежечасно круглые сутки;

- бытовое помещение для дежурных слесарей имеется, оборудовано электроплитой, столом, электрочайником, холодильником, имеется умывальник. Для слесарей, лаборанта имеются дежурные фуфайки, плащ сапоги. Дежурство машинистов по 24 часа. За работу во вредных условиях лаборанту (хим.реактивы) выплачивается компенсация деньгами. Слесарям, занятым переливом раствора гипохлорита натрия вручную, молоко не выдается. Насос для перекачки раствора отсутствует. Спецодежда работникам общества в 2016-17 годах не выдавалась (нарушение п.2.11 СП 2.2.2.1327-03 и «Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденные Приказом МЗ и СР Российской Федерации № 357-н от 22.06.2009 года;

- в нарушение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории водозабора, в пределах санитарно - защитной полосы водоводов и водоразборных колонок не выполняются режимные мероприятия, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения, почвы и грунтовых вод в защитной полосе водоводов:

- не засыпанные после ликвидации аварий восемь воронок над водоводами, от водонапорной башни до водозабора и три на территории водозабора (фото № 1-3);

- в 50 метровой санитарно - защитной полосе водоводов перед поворотом на башню устроена свалка мусора от частных гаражей и ТБО (фото №1);

- из осмотренных 11 водоразборных колонок (ВК): у 7 отсутствуют бетонная отмостка в радиусе 1,5 м с уклоном от колонок по адресам: ул.Лесная, 31; ул.Ленина, 10; Суоярвское шоссе, д.143,147,171; ул.Победы, 7; ул.Первомайская, 12. У всех 11 осмотренных ВК отсутствуют водоотводные лотки, три из них расположены ниже уровня дорожного полотна и стоки с поверхности автодороги попадают в водопроводный колодец, в котором монтирован ВК по адресам ул. Ленина, 10; Суоярвское шоссе, д.143 в г.Суоярви.

Кроме того, 02.08.2017 в отношении ООО «АКВА-СИСТЕМА» составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП РФ о том, что ООО «АКВА-СИСТЕМА» допустило нарушение требований ст.ст. 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.7 постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (вместе с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»); п. 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», выразившееся в следующем: при проведении осмотров 25.07.2017 10 час. 00 мин. водозаборных сооружений и сетей водопровода г.Суоярви, эксплуатируемых ООО «АКВА-СИСТЕМА» на основании договора аренды водозаборных сооружений и сетей водопровода, заключенного с собственниками 15.09.2015, и постановления № 382-Б от 19.11.2015 об определении ООО «АКВА-СИСТЕМА» гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения, установлено, что ООО «АКВА-СИСТЕМА» при осуществлении деятельности по обеспечению населения г.Суоярви питьевой водой допустило нарушения, а именно: 

- по результатам лабораторных исследований в пробе воды, отобранной 25.07.2017 на водозаборных сооружениях перед поступлением в распределительную сеть г.Суоярви, установлено превышение предельно допустимых значений по санитарно-химическим показателям: цветность (152,1 +(-)15,2 град.), окисляемость перманганатная (16,82 +(-)1,68 мг/л), железо (0,93 +(-) 0,14 мг/л). Превышения предельно допустимых значений по паразитологическим (цисты лямлий) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ, колифаги) показателям не установлено;

- по результатам лабораторных исследований в пробе воды водопроводной из распределительной сети г. Суоярви (колонка ул. Лесная, 31), установлено превышение предельно допустимых значений по санитарно-химическим показателям: цветность (159,0 +(-)15,9 град.). Превышения предельно допустимых значений по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям не установлено;

- по результатам лабораторных исследований в пробе воды водопроводной из распределительной сети г. Суоярви (колонка Суоярвское шоссе, 143), обнаружены общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. Установлено превышение предельно допустимых значений по санитарно-химическим показателям: цветность (142,9 +(-)14,3 град.);

- по результатам лабораторных исследований в пробе воды водопроводной из распределительной сети г. Суоярви (колонка Октябрьская ул., 10), обнаружены общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. Установлено превышение предельно допустимых значений по санитарно-химическим показателям: цветность (146,3 +(-)14,6 град.). 

Программа производственного контроля разработана, утверждена директором. Лабораторные исследования проводятся по договору с ЦЛАТИ Росприроднадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия». Лабораторные исследования по микробиологическим, паразитологическим, радиологическим, токсикологическим, химическим (полный) показателям по программе производственного контроля в 2017 году производились всего 2 раза. Согласно программы производственного контроля предусмотрен 12 раз, а исследования по микробиологическим показателям – 24 раза (нарушение ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 10 от 06.01.2015, п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с которыми, проведение производственного контроля качества питьевой воды в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети по микробиологическим органолептическим показателям должны проводится с частотой, указанной в таблице №8 СанПин 2.1.4.1074-01), исследование остаточного хлора в воде на водозаборе и в сети должно проводиться ежечасно круглые сутки.

Определением судьи от 03.10.2017 названные дела объединены в одно производство.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, ООО «АКВА - СИСТЕМА» своего представителя в судебное заседание не направило, о его проведении Общество извещено надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Согласно ст.19 данного закона питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам. 

В отношении ООО «АКВА-СИСТЕМА» по факту обнаружения нарушений при осуществлении деятельности по обеспечению населения г.Суоярви питьевой водой определением заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах от 02 августа 2017 г. возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 6.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно статье 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ в отношении ООО «АКВА-СИСТЕМА» возбуждено на основании определения № 17 от 24.07.2017 о возбуждении дела и проведении административного расследования. Производился осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, применялась фотосъемка, в т.ч. водозаборных сооружений, сетей водопровода, берегового колодца, насосной станции в г.Суоярви (протокол от 25.07.2017), которые переданы ООО «АКВА-СИСТЕМА» на основании соответствующих гражданско-правовых договоров (договор аренды недвижимого имущества объектов холодного водоснабжения от 15.09.2015). По результатам расследования составлен протокол об административном правонарушении № 44 от 02.08.2017, из которого следует, что Общество допустило нарушение требований ст.ст. 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.2.4); СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п.п. 1.4, 1.5, 1.11, 3.2.1.4), СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

Дело об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП РФ в отношении ООО «АКВА-СИСТЕМА» также возбуждено на основании определения № 17 от 24.07.2017 о возбуждении дела и проведении административного расследования. Производился осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, применялась фотосъемка, в т.ч. водозаборных сооружений, сетей водопровода, берегового колодца, насосной станции в г. Суоярви (протокол от 25.07.2017), которые переданы ООО «АКВА-СИСТЕМА» на основании соответствующих гражданско-правовых договоров (договор аренды недвижимого имущества объектов холодного водоснабжения от 15.09.2015), а также отбирались пробы воды. По результатам расследования составлен протокол об административном правонарушении № 45 от 02.08.2017, из которого следует, что ООО «АКВА-СИСТЕМА» допустило нарушение требований ст.ст. 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.7 постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (вместе с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»); п. 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения; Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Согласно экспертному заключению от 31.07.2017 пробы воды, изъятые на водозаборных сооружениях перед поступлением в распределительную сеть г. Суоярви, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям. Проба воды, изъятая из распределительной сети г.Суоярви (колонка ул.Лесная, 31) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям. Пробы воды, изъятые из распределительной сети г.Суоярви (колонка ул. Октябрьская, 10, Суоярвское шоссе, 143) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Постановлением администрации Суоярвского городского поселения от 19.11.2015 № 382-Б ООО «АКВА-СИСТЕМА» определена в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории Суоярвского городского поселения. 

Вышеизложенные факты выявленных нарушений по обоим делам подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № 44 от 02.08.2017 по ст. 6.3 КоАП РФ, протоколом об административном правонарушении № 45 от 02.08.2017 по ст. 6.5 КоАП РФ, в которых описано событие вменяемого обществу административного правонарушения; определениями о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования № 17 от 24.07.2017; протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 25.07.2017 с фототаблицами; протоколом изъятия вещей и документов от 25.07.2017; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 19.07.2017 за № 08/71-Р; актом проверки юридического лица за № 70 от 31.07.2017 г.; определением о назначении экспертизы от 24.07.2017; экспертным заключением от 31.07.2017, полученным в ходе производства по делам; договором гражданско-правового характера, заключенным ООО «АКВА-СИСТЕМА»; Уставом Общества; постановлениями, иными доказательствами по делам. 

В силу ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Объективной невозможности соблюдения Обществом санитарных правил или каких-либо других обстоятельств, исключающих вину юридического лица, по данному делу не имеется.

Таким образом, судья приходит к выводу о доказанности вины юридического лица в совершении вменяемых ему правонарушений и привлечении к административной ответственности с назначением наказания.

Между тем, из материалов дел об административных право нарушениях усматривается, что в результате бездействия ООО «АКВА-СИСТЕМА» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе одной проверки в отношении юридического лица, то есть совершены два административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 6.3 и 6.5 КоАП РФ.

Вместе с тем в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч.1 ст.4.4 КоАП РФ при совершении лицом административных правонарушений административное наказание за каждое совершенное административное правонарушение. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) названного Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания (ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ).

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Учитывая изложенное, ООО «АКВА-СИСТЕМА» подлежит привлечению к административной ответственности с назначением административного наказания с учетом положений ч.2 ст.4.4 КоАП РФ в пределах санкции, предусматривающей назначение более строгого административного наказания. Определением судьи от 03.10.2017 названные дела объединены в одно производство.

Санкциями статей 6.3 и 6.5 КоАП РФ предусмотрены наказания, применяемые к юридическому лицу, в виде административного штрафа или административного приостановления деятельности.

В соответствии со ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. С учетом обстоятельств дела, специфики осуществляемой обществом деятельности и ее социальной значимости, совершения Обществом вменяемого административного правонарушения впервые (иных данных материалы дела не содержат), судья полагает возможным применить административное наказание в виде штрафа, полагая, что данный вид наказания применительно к рассматриваемой ситуации обеспечит достижение цели наказания. При этом суд полагает, что приостановление деятельности общества повлечет значительные негативные последствия для неопределенного круга лиц, принимая во внимание специфику осуществляемой деятельности по водоснабжению и водоотведению. Учитывая характер совершенного правонарушения, его объем, суд определяет штраф в размере ... руб.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», судья

постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, признать виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3 и 6.5 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере ... рублей.

Административный штраф уплачивается не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты для перечисления административного штрафа:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, л/сч 

<

***>)

ИНН: 

<

***>

КПП: 100101001

Р/с 

<

***> в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г.Петрозаводск

БИК 048602001

ОКТМО 86650000

КБК 14111628000016000140 (штраф по постановлению от 03.10.2017 № 5-73/2017).

При уплате административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу необходимо представить копию квитанции об оплате штрафа в Суоярвский районный суд. В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке и непредставления сведений об уплате штрафа в Суоярвский районный суд, постановление о назначении административного наказания в виде штрафа будет направлено в Отдел службы судебных приставов по Суоярвскому району РК для принудительного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Суоярвский районный суд РК в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.Г. Ерохина