Дело № 2-195/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2019 года с. Нижнедевицк

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего – Квасова И.Е.,

при секретаре – Маминой О.И., 

с участием помощника прокурора Нижнедевицкого района – Шмойловой Л.И.,

представителя ответчика – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Нижнедевицк» о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

В июне 2019 года прокуратурой Нижнедевицкого района Воронежской области была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах в деятельности ООО «Нижнедевицк».

В соответствии со ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон №123-ФЗ) территории населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Согласно ч.2 ст.68 Закона №123-ФЗ к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

В силу ч.ч.1.2 ст.127 Закон №123-ФЗ пожарные гидраты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечить подачу воды для целей пожаротушения. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и её подачи на цели пожаротушения.

Пунктом 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения; обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, доступность забора воды в любое время года.

На основании договора аренды от 11.10.2018 №4 (далее договор) администрацией Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области ООО «Нижнедевицк» переданы в пользование водопроводные сети в с. Нижнедевицк Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, в состав которых входят пожарные гидранты.

В силу п.2.2 договора ООО «Нижнедевицк» обязано поддерживать переданное имущество в исправном состоянии, производить его текущий ремонт.

В ходе проверки установлено, что ряд пожарных гидрантов в с.Нижнедевицк неисправны, в связи с чем забор воды пожарной колонкой невозможен, а именно: 

- у гидранта на ул. Луговой, 1 отсутствует шток (устройство, которое открывает вентиль для подачи воды в пожарную колонку);

- внутри стояка гидранта на ул. Луговая, 13 прокручивается шток, нет люка в колонку;

- на гидрантах на ул. Мира, 2, ул. Крестьянская, 39 сдвинут люк, пожарная колонка не устанавливается;

- на гидрантах на ул. Азарова, 48, ул. Почтовая, 1 прокручивается шток.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь наступление трагических последствий с причинением вреда жизни и здоровью неопределённому кругу лиц, проживающих в сельском поселении, а также привести к порче их имущества, в том числе необходимого для осуществления общественно-полезной деятельности.

В связи с этим прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Нижнедевицк» Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора Шмойлова Л.И. полностью поддержала иск прокурора и просила его удовлетворить.

Представитель ответчика – директор ООО «Нижнедевицк» ФИО1 иск прокурора Нижнедевицкого района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности признал полностью.

В связи с данным заявлением, судом были разъяснены ФИО1 последствия признания иска прокурора, предусмотренные ст.173 ГПК РФ. После чего он подтвердил свое мнение письменным заявлением, о том, что иск прокурора он признает, последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ, ему разъяснены и понятны.

Суд считает, что заявление представителя ответчика правомерно, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, поэтому признание иска прокурора принято судом.

Согласно ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

С учетом изложенного, заявленный иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание ООО «Нижнедевицк» иска прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Обязать ООО «Нижнедевицк» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- на пожарном гидранте на ул. Луговой, 1 в с. Нижнедевицк установить шток;

- внутри стояка пожарного гидранта на ул. Луговая, 13 в с. Нижнедевицк произвести ремонт штока, оборудовать люк в колонку;

- на пожарных гидрантах на ул. Мира, 2, ул. Крестьянская, 39 в с.Нижнедевицк установить люки;

- на пожарных гидрантах на ул. Азарова, 48, ул. Почтовая, 1 произвести ремонт штоков.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда в течение 1 месяца со дня принятия его в окончательном виде с подачей жалобы через Нижнедевицкий районный суд.

Председательствующий И.Е. Квасов