№ 2 – 179/2026 03RS0031-01-2026-000087-26

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 февраля 2026 года село Языково

Республика Башкортостан

Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Кашапова Д.М.,

при секретаре судебного заседания Зубаировой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Благоварского района РБ в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Языково муниципального района Благоварский район РБ МОБУ СОШ с. Языково), Администрации муниципального района Благоварский район РБ о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательной организации,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Благоварского района Республики Башкортостан обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Языково муниципального района Благоварский район РБ МОБУ СОШ с. Языково), Администрации муниципального района Благоварский район РБ о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательной организации, указывая, что прокуратурой Благоварского района в ходе проверки, проведенной во исполнение указания прокурора республики от 08.02.2022 № 14/21р «Об организации исполнения в прокуратуре Республике Башкортостан приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», выявлены нарушения в деятельности МОБУ СОШ с. Языково, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования выявлены следующие нарушения:

1. Руководитель не обеспечил объект указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в нарушение пункта 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2. При количестве эвакуирующихся людей через турникеты более 50 человек перед эвакуационными выходами должно быть предусмотрено устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м. (факт. 0,66 м) в нарушении п. 4.2.28, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, ч. 1, гл. 1, ст. 6, п. 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано системами пожарной сигнализации при пожаре (СПС) в нарушение п. 4.4 СП 486.1311500.2020 ч. 1, гл. 1, ст. 6, п. 1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Не проведена проверка состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки в нарушение п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

5. На объекте не производится обслуживание ПАК «Стрелец», в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, несовершеннолетних, в том числе работников данного учреждения.

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес директора МОБУ СОШ с. Языково внесено представление об устранении нарушений, но по настоящее время вышеуказанные нарушения не устранены.

Исходя из изложенного, просит:

- Обязать Администрацию муниципального района Благоварский район РБ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ для обеспечения объекта указателями направлениями движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; оборудования устройством распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м.; оборудования подвального помещения системами пожарной сигнализации при пожаре; проведении проверка состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки; обеспечения обслуживания ПАК «Стрелец».

- Обязать МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ в течение трех месяцев со дня выделения денежных средств обеспечить объект указателями направлениями движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; оборудовать устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м.; оборудовать подвальное помещение системами пожарной сигнализации при пожаре; провести проверку состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки; обеспечить обслуживание ПАК «Стрелец».

В судебном заседании помощник прокурора Благоварского района РБ Шайдуллин В.Ф. исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Ответчик – директор МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела без его участия, исковые требования признает, в удовлетворении исковых требований не возражает.

Ответчик – представитель Администрации муниципального района Благоварский район РБ, третье лицо – представитель МКУ Отдел образования муниципального района Благоварский район РБ в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся сторон.

Суд, выслушав помощника прокурора, исследовав представленные материалы, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Благоварского района РБ в ходе проверки, проведенной во исполнение указания прокурора республики от 08.02.2022 № 14/21р «Об организации исполнения в прокуратуре Республике Башкортостан приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», выявлены нарушения в деятельности МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

К компетенции образовательной организации относятся, в частности, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно ст. 41 Закона об образовании, охрана здоровья обучающихся включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

Руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Из материалов дела следует, что в результате проведенной проверки установлено, что на территории муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, 

<

адрес>, расположена МОБУ СОШ 

<

адрес>.

В ходе обследования прокуратурой района выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Руководитель не обеспечил объект указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в нарушение пункта 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2. При количестве эвакуирующихся людей через турникеты более 50 человек перед эвакуационными выходами должно быть предусмотрено устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м. (факт. 0,66 м) в нарушении п. 4.2.28, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, ч. 1, гл. 1, ст. 6, п. 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано системами пожарной сигнализации при пожаре (СПС) в нарушение п. 4.4 СП 486.1311500.2020 ч. 1, гл. 1, ст. 6, п. 1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Не проведена проверка состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки в нарушение п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

5. На объекте не производится обслуживание ПАК «Стрелец», в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, несовершеннолетних, в том числе работников данного учреждения.

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес директора МОБУ СОШ с. Языково внесено представление об устранении нарушений, но по настоящее время вышеуказанные нарушения не устранены.

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки нарушения влекут нарушения прав неопределенного круга лиц, учащихся, воспитанников, их родителей, работников образовательного учреждения, а также иных лиц, круг которых не представляется возможным персонифицировать и установить, настоящий иск предъявлен прокурором района в защиту интересов неопределенного круга лиц в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Благоварского района РБ в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Языково муниципального района Благоварский район РБ МОБУ СОШ с. Языково), Администрации муниципального района Благоварский район РБ о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательной организации, удовлетворить.

Обязать Администрацию муниципального района Благоварский район РБ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ для обеспечения объекта указателями направлениями движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; оборудования устройством распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м.; оборудования подвального помещения системами пожарной сигнализации при пожаре; проведении проверка состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки; обеспечения обслуживания ПАК «Стрелец».

Обязать МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район РБ в течение трех месяцев со дня выделения денежных средств обеспечить объект указателями направлениями движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; оборудовать устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее 1.2 м.; оборудовать подвальное помещение системами пожарной сигнализации при пожаре; провести проверку состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки; обеспечить обслуживание ПАК «Стрелец».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца через Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Решение в окончательной форме изготовлено 19 февраля 2026 года.

Судья Благоварского межрайонного суда

Республики Башкортостан Д.М. Кашапов