Дело №

УИД №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Калачинск Омской области 25 июля 2024 года

Калачинский городской суд Омской области в составе: председательствующий судья Малых А.С., при секретаре судебного заседания Ивановой М.Н., при подготовке и организации процесса помощником судьи Волошиной О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении юридического лица – МУП Калачинского муниципального района Омской области «Водоснабжение»,

УСТАНОВИЛ:

17 июня 2024 года старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе ФИО4 при осуществлении внеплановой проверки МУП «Водоснабжение», осуществляющего деятельность по адресу: 

<

адрес> А выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно: 

При рассмотрении документов, предоставленных МУП «Водоснабжение», установлен» нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, а именно:

- в МУП «Водоснабжение» отсутствует согласованная программа производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды, разработанная в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10, что является нарушением требований п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст.25 ч.5 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- хозяйствующим субъектом МУП «Водоснабжение», осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию систем холодного водоснабжения в 

<

адрес> муниципального района не осуществляется производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой воды, а именно: не контролируется качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водозабора наружной и внутренней распределительных сетей в аккредитованных лабораториях в соответствии с количеством и периодичностью, установленными прил. 4 (по микробиологическим, органолептическим, радиологическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам) СанПиН 2.1.3684-21, протоколы испытаний воды за 2024 год не представлены. Не проведение производственного контроля качества воды на эксплуатируемых системах холодного водоснабжения не позволяет своевременно выявлять результаты лабораторных исследований, не соответствующих гигиеническим нормативам, что препятствует немедленному принятию мер по устранению ситуаций в случае выявления такого несоответствия, и не исключает возникновение угрозы и причинения вреда здоровью населения, что является нарушением ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.77 (табл.2 приложения 4), п. 79 (приложение №2) СанПиН 2.1.3684-21; ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 

<

адрес>, что является нарушением ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствует проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

<

адрес>. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что является нарушением п. 105 СанПиН 2.1.3684-21; п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.13, 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ст. 18 ч.5, ст. 39 ч. 3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

В нарушение ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» допускается использование водных объектов (глубинных колодцев) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объект (санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта не представлено).

Согласно данных реестров ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора, fp.crc.ru санитарно-эпидемиологические заключения на проектную документацию, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выданные МУП «Водоснабжение», отсутствуют.

По результатам выявленных нарушений в отношении юридического лица - МУП «Водоснабжение» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель МУП «Водоснабжение» ФИО 1, действующая на основании доверенности не признала факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, поскольку в действиях МУП «Водоснабжение» отсутствует состав административного правонарушения. МУП «Водоснабжение» обеспечивает потребителей технической водой, в связи с чем вышеназванные санитарно-эпидемиологические требования к скважине, расположенной в 

<

адрес>, не подлежат применению. 

Должностное лицо, составившее протокол, - старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе ФИО4, участвующая в судебном заседании 25.07.2024, а также принимавший участие начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе ФИО2, доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении поддержали в полном объеме.

Выслушав стороны, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Исходя из положений ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях должно производиться при всестороннем, полном, объективном выяснении всех обстоятельств дела, разрешении его в соответствии с законом.

При этом в соответствии со ст.ст. 26.1 и 26.11 КоАП РФ выяснению по делу об административном правонарушении подлежат наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые названным Кодексом предусмотрена административная ответственность, и виновность лица в совершении административного правонарушения. Доказательства по делу об административном правонарушении оцениваются на основании всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.

Часть 1 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с п. 3, 5 ст. 18 указанного Закона, использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

Согласно п. 3 ст. 29 Закона № 52-ФЗ, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

Согласно статьи 32 указанного Закона, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля.

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Согласно ч. 1, 2, 4, 5 ст. 25 указанного Закона, производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Пунктом 77 СанПинН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 (далее – СанПинН 2.1.3684-21), хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

Согласно п. 105 СанПинН 2.1.3684-21, для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1.3 – 1.6 СанПинН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.202 №10» (далее – СанПинН 2.1.4.1110-02), соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

В соответствии с пунктами 1.11, 1.13 СанПинН 2.1.4.1110-02 проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Согласно п. 2.2.1.1. СанПинН 2.1.4.1110-02, водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, 17 июня 2024 года старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе ФИО4 при осуществлении внеплановой проверки МУП «Водоснабжение», осуществляющего деятельность по адресу: 

<

адрес> А выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно: ст. 11, п. 3, п. 5 ст. 18, п. 3 ст. 29, ст. 32, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 1 ч. 2 ст. 21, ч. 1, 2, 4, 5 ст. 25 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 77, п. 79, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21, п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.13, 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 5, п. 11, п. 13, п. 1896 СанПиН 3.3686-21.

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе составлен акт выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 9-12).

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления должностным лицом административного органа в отношении МУП «Водоснабжение» ДД.ММ.ГГГГ протокола об административном правонарушении №, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (л.д. 5-6).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 28-33), юридическое лицо МУП «Водоснабжение» осуществляет распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Дополнительными видами деятельности является также: забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - МУП «Водоснабжение» является директор ФИО3 Обязанности по соблюдению санитарных норм юридическим лицом осуществлено не было. 

Согласно представленному договору на водоснабжение технической водой от ДД.ММ.ГГГГ МУП «Водоснабжение» обязуется через присоединенные водопроводные сети Потребителя предоставлять Потребителю за плату коммунальную услугу водоснабжение (тариф: техническая вода) (л.д. 228-230).

ДД.ММ.ГГГГ предприятием получена лицензия на пользование недрами в селе 

<

адрес> с вышеназванной целью на срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 73-74).

Приказом РЭК Омской области от ДД.ММ.ГГГГ № установлены тарифы на техническую и питьевую воду для потребителей МУП «Водоснабжение», для потребителей технической воды Лагушинского сельского поселения на 2020-2024 годы составил 136 руб. 55 коп. (л.д. 56-59).

Из представленных доказательств установлено, что МУП «Водоснабжение» на территории 

<

адрес> осуществляет с использованием централизованной системы водоснабжение абонентов, в том числе населения, технической водой, в соответствии с полученной лицензией и утвержденным тарифом. Такого запрета действующее законодательство не содержит. 

Согласно схеме водоснабжения источником централизованного водоснабжения Лагушинского сельского поселения являются подземные воды хозяйственно-бытового назначения из водоносных песков. Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (шахтные колодцы, скважины, насосная станция) и водопроводные сети 

<

адрес>. Схема водоснабжения 

<

адрес>: шахтные колодцы – насосная станция – потребитель. Индивидуальные приборы учета холодной воды у потребителей отсутствуют. Услуги водоснабжения оплачиваются по установленным нормативам (л.д. 97-134).

В этой связи выводы о том, что централизованное холодное водоснабжение в 

<

адрес> используется предприятием в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствует вышеприведенным обстоятельствам.

СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.3684-21 устанавливают требования к объектам источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения, на водоснабжение технической водой не распространяются. Сам факт поставки МУП «Водоснабжение» технической воды с использованием системы централизованного водоснабжения не влечет вывод о том, что такая вода должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Совокупность приведенных доказательств дает основания суду сделать вывод об отсутствии доказательств подтверждающих вину юридического лица МУП «Водоснабжение» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Помимо этого, согласно положениям ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, предусмотрено, что потребителю предоставляется коммунальная услуга по холодному водоснабжению, то есть снабжению холодной питьевой водой, подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных Правилами, - в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также до водоразборной колонки в случае, когда многоквартирный дом или жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения.

Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 418-ФЗ в случае отсутствия на территории (части территории) поселения централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным и Правительством Российской Федерации.

В пункте 74 Правил предусмотрено, что при отсутствии возможности либо при подтвержденной нецелесообразности организовать водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют подвоз воды населению соответствующей территории по минимальным нормам.

Таким образом, действующее законодательство, возлагая на муниципальный орган обязанность по организации в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, выбор варианта организации водоснабжения относит к исключительной компетенции органа местного самоуправления, и в случае отсутствия технической возможности организовать централизованное водоснабжение, администрация обязана организовать водоснабжение иными способами.

Установлено, что подвоз чистой воды для жителей 

<

адрес> отсутствует, в связи с отсутствием потребности. Однако в 

<

адрес> имеется пункт продажи питьевой воды. Тариф не утвержден, цена договорная.

Проведение работ по реконструкции водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в 

<

адрес> предусмотрено региональной программой Омской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2030 год.

Сам факт поставки предприятием технической воды населению 

<

адрес> с использованием централизованной системы водоснабжения не является основанием для вывода о том, что поставляемая вода должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой.

Поскольку, согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, производству по настоящему делу подлежит прекращению в связи с отсутствием в действиях МУП «Водоснабжение» события административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении юридического лица – МУП Калачинского муниципального района Омской области «Водоснабжение», прекратить на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд через Калачинский городской суд Омской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.С. Малых