Дело №5-204/2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Советск 15 декабря 2017 г.

Судья Советского районного суда Кировской области Шевнина Г.Г., 

с участием представителя МКДОУ детский сад «Родничок» исполняющей обязанности заведующего МКДОУ детский сад «Родничок» ФИО1 и ведущего специалиста Управления образования администрации Советского района ФИО2 по доверенности, 

представителя территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе ФИО3 по доверенности, 

при секретаре Бадьиной Е.Н., 

рассмотрев материалы административного дела, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Родничок», 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Родничок», (далее МКДОУ д/с «Родничок»), совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ. При проведении плановой проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что:

1) в помещении изолятора расположенном на 1 этаже детского сада «Родничок» 

<

адрес> по фактическому адресу осуществления деятельности: 

<

адрес>, в месте установки раковины для мытья рук отсутствует отделка керамической плиткой на высоту 1,6 м. от пола и на ширину не менее 20 см. от оборудования и приборов с каждой стороны, что затрудняет проведение влажной уборки, снижает качество проведения дезинфекции и является нарушением требований ст. 11 ст. 28 ФЗ Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Раздела I пункт 4 п.п.4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.21, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

2) в помещении изолятора на 1 этаже детский сад «Родничок» 

<

адрес>, покрытие пола не прилегает плотно к основанию, используется линолеумное покрытие, края линолеума у стен не подведены под плинтуса. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны. Поверхность стены не гладкая, имеются дефекты, сколы, что затрудняет проведение влажной уборки и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением требований ст. 11 ст. 28 ФЗ Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Раздела I пункт 4 п.п.4.2., п.п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.21, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

3) В помещениях медицинского назначения (кабинет, изолятор, туалет) расположенных на 1 этаже детского сада «Родничок» г. Советска осуществляется медицинская деятельность при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным нормам, что является нарушением ст. 11 ст. 28 ст. 40 ФЗ Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.21, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Раздел I пункт 1 п.п.1.3, п.п.1.5 СанПиН 2.1.3.2630-10; «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе ФИО3 доводы, изложенные в протоколе, подтвердила. Пояснила, что вышеперечисленные нарушения могут послужить причиной причинения вреда здоровью воспитанникам дошкольного учреждения.

Представители МКДОУ д/с «Родничок» ФИО1 и ФИО2 суду пояснили, что с выявленными нарушениями полностью согласны, все нарушения будут устранены в ближайшее время. В настоящее время готовится смета и необходимая сумма будет запрошена в администрации Советского района, полагают, что приостановление деятельности медицинского блока сроком на 90 суток будет достаточным для устранения отмеченных нарушений.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Виновность МКДОУ д/с «Родничок» полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении №, протоколом о временном запрете деятельности №, согласно которым в результате проверки МКДОУ д/с «Родничок» были выявлены нарушения санитарного законодательства, перечень которых приведен выше.

Заслушав представителей Управления Роспотребнадзора и юридического лица, письменные материалы, считаю доказанным вину юридического лица – МКДОУ д/с «Родничок» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

При назначении наказания принимается во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность юридического лица, не имеется. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами суд считает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности медицинского блока МКДОУ д/с «Родничок» по адресу: 

<

адрес>. Срок приостановления исчислять с момента фактического запрета деятельности (в соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Родничок», расположенное по адресу: 

<

адрес>, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности медицинского блока (кабинет, изолятор, туалет) сроком на 90 (девяносто) суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ включительно до 09 часов 00 минут, срок запрета исчислять с момента временного запрета с 09 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ 

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения через Советский районный суд Кировской области.

Судья Г.Г. Шевнина