Дело № 

Поступило в суд: ДД.ММ.ГГГГ

УИД №

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

<

данные изъяты> в составе:

председательствующего судьи Т.Ю. Майоровой 

при секретаре судебного заседания Т.Э. Голубцовой

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> к ОТВЕТЧИК, администрации 

<

адрес> о признании действий по поставке некачественной питьевой воды противоправными и прекращении противоправных действий,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> обратилось в суд с исковым заявлением к 

ОТВЕТЧИК, администрации 

<

адрес> о признании действий по поставке некачественной питьевой воды противоправными и прекращении противоправных действий, указывая, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> установлено обеспечение 

<

данные изъяты> населения поселений расположенных на территории муниципального образования Отреченского сельсовета 

<

адрес>, питьевой водой не надлежащего качества. Анализ данных лабораторных исследований и результатов проверок 

<

данные изъяты> показал несоответствие качества питьевой воды и несоответствие централизованной системы питьевого водоснабжения 

<

адрес> обслуживаемой 

<

данные изъяты>, требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. В 

<

адрес> деятельность по водоснабжению населения питьевой водой осуществляет 

<

данные изъяты> из подземного источника водоснабжения, что подтверждается актом приема - передачи объектов водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ Учредителем и собственником имущества, согласно Уставу 

<

данные изъяты>, является администрация муниципального образования Отреченского сельсовета 

<

адрес>. Согласно Уставу, предприятие создано в целях производства и предоставления на территории муниципального образования Отреченского сельсовета коммунальных услуг (водо-теплоснабжения и т.д.) (договор №, №, № на предоставление коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ). 

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> С.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена плановая проверка 

<

данные изъяты>. Согласно акту проверки № от ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения санитарного законодательства со стороны юридического 

<

данные изъяты> к качеству питьевой воды, а именно: Так, согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес> по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды 

<

адрес> № ГИЭ 00621.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> не соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель ОМЧ 57, при норме не более или равно 50 кое/мл., ОКБ 5 допустимый уровень отсутствие, ТКБ 5 допустимый уровень отсутствие; № ГИЭ 003622.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> не соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель ОМЧ 61, при норме не более или равно 50 кое/мл., ОКБ 6,3 допустимый уровень отсутствие, ТКБ 6.3 допустимый уровень отсутствие; № ГИЭ 003623.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> не соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель ОМЧ 59, при норме не более или равно 50 кое/мл., ОКБ 6,3 допустимый уровень отсутствие, ТКБ 6,3 допустимый уровень отсутствие; № ГИЭ 003671.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель железо 0,35 +- 0,07 при допустимом уровне не более 0,3 мг/л.; № ГИЭ 003674.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой 

<

адрес> скважина не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель минерализация (сухой остаток) 1810,0 плюс минус 25,3 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л., установленный показатель железо 0,35 +-0,07 при допустимом уровне не более 0,3 мг/л.; № ГИЭ 003672.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> образец воды холодной питьевой не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 ПДК химических веществ в воде водных объектах хозяйственно-питьевого и культурного бытового водопользования» (далее - ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03) раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,8+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; № ГИЭ 003675.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой 

<

адрес> скважина не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель минерализация (сухой остаток), 2374,0 +- 33,2 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л., установленный показатель хлориды 520,0 плюс минус 0,03 при допустимом уровне не более 350,0 мг/л.; № ГИЭ 003667.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> образец воды холодной питьевой не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,6+-0,3 мг/л при норме не более 1,5 мг/л; № ГИЭ 003676.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной 

<

адрес>, скважина не соответствует п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - установленный показатель минерализация (сухой остаток), 2280,0 +- 31,9 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л., установленный показатель хлориды 530,0 +- 7,4 при допустимом уровне не более 350,0 мг/л.; Образец воды холодной питьевой не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,61+-0,32 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; № ГИЭ 003668.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> образец воды холодной питьевой не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,9+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; № ГИЭ 003669.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> образец воды холодной питьевой не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,8+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.. Вышеуказанные нарушения отражены в акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ По результату плановой выездной проверки в отношении 

<

данные изъяты>, должностным лицом Территориального отдела Управления в 

<

адрес> - главным специалистом-экспертом К.С.А., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 07.09.2018г. №, срок исполнения которого до 01.03.2019г, где юридическому лицу предписывалось - довести качество питьевой воды 

<

адрес> в соответствии п. 3.3, п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ по показателям минерализация (сухой остаток), железы, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03, ПДК химических веществ в воде водных объектах хозяйственно- питьевого и культурного бытового водопользования» раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту.

За выявленные нарушения санитарного законодательства 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении № в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей. Указанное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Административный штраф оплачен.

На основании распоряжения начальника Территориального отдела в 

<

адрес> Д.Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая выездная проверка в отношении 

<

данные изъяты> по выполнению ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения указанной проверки установлено, что юридическим лицом - 

<

данные изъяты> не исполнено в установленный срок законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства № от 07.09.2018г., а именно: 

<

данные изъяты>, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, нарушило санитарно- эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому водоснабжению: не доведено качество холодной питьевой воды из разводящей сети и источников водоснабжения 

<

адрес>, до нормируемых параметров в соответствии с СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. Так согласно экспертному заключению из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес> в 

<

адрес> по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды 

<

адрес>; № ГИЭ 000917.ДД.ММ.ГГГГ от 29.03.2019г. образцы воды холодной питьевой (отобранной из скважины д. Нововасильевка не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - 01 установленный показатель железо 1,23 +- 0,25 при допустимом уровне не более 0,3 мг/л., минерализация (сухой остаток) 1872,0 +- 26,2 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л.. Образцы воды холодной питьевой отобранной из скважины 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - 01 установленный показатель минерализация (сухой остаток) 1831,0 +- 25,6 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л., установленный показатель хлориды 540,0 +- 7,6 при допустимом уровне не более 350,0. Образцы воды холодной питьевой отобранной из скважины 

<

адрес> скважина не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - 01 установленный показатель минерализация (сухой остаток) 1761,0 плюс минус 24,7 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/л., установленный показатель хлориды 500,0 +- 7,0 при допустимом уровне не более 350,0; Образец воды холодной питьевой 

<

адрес>, скважина не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 2,2+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; Образец воды холодной питьевой 

<

адрес> скважина не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту установленный показатель составляет 1,9+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; № ГИЭ 000859.ДД.ММ.ГГГГ от 26.03.2019г. образцы воды холодной питьевой отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес> не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту - из водопроводной колонки 

<

адрес>, установленный показатель составляет 2,0+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.;из водопроводной колонки 

<

адрес>, установленный показатель составляет 2,3+-0,2 мг/л при норме не более 1,5 мг/л.; из водопроводной колонки 

<

адрес> установленный показатель составляет 2,1+-0,4 мг/л при норме не более 1,5 мг/л. По результатам внеплановой выездной проверки в отношении 

<

данные изъяты>, должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> специалистом-экспертом - Г.Е.А., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 15.04.2018г. №, срок исполнения которого до 10.12. 2019 г.

По результатам проверки в отношении 

<

данные изъяты> составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение мировому судье 2-го судебного участка Чановского судебного района 

<

адрес>. Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи 1-го судебного участка Чановского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, МУП «Отреченского ЖКХ» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей. Постановление не обжаловалось, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> Д.Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая выездная проверка в отношении 

<

данные изъяты> по выполнению ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе которой установлено, что юридическим лицом - МУП Отреченское ЖКХ» не исполнено в установленный срок законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства № от 15.04.2019г., а именно: 

<

данные изъяты> осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому водоснабжению: не доведено качество холодной питьевой воды из источников водоснабжения 

<

адрес> до нормируемых параметров в соответствии с СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. Согласно экспертным заключениям из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в 

<

адрес> по результатам лабораторных исследований качества питьевой воды 

<

адрес> согласно которым: № ГИЭ 00006227.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образцы воды холодной питьевой воды отобранной из скважины д. Нововасильевка, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - аммиак установленный показатель 2,8 +- 0,6 мг/л, при норме не более 1,5 мг/л. Образец воды холодной питьевой воды отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - аммиак установленный показатель 3,0 +- 0,6 мг/л, при норме не более 1,5 мг/л. Образец холодной питьевой воды, отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - аммиак установленный показатель 3,0 +- 0,6 мг/л, при норме не более 1,5 мг/л. Образец воды холодной питьевой воды отобранной из водопроводной колонки 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 1.ДД.ММ.ГГГГ - аммиак установленный показатель 2,3 +- 0,5 мг/л, при норме не более 1,5 мг/л. Образец воды холодной питьевой воды отобранной из скважины 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ - аммиак установленный показатель 1,9 +- 0,4 мг/л, при норме не более 1,5 мг/л.

По результатам внеплановой выездной проверки в отношении МУП «Отреченское ККХ», должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора п 

<

адрес> в 

<

адрес> - специалистом-экспертом Г.Е.А., было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 03.02.2020г. №, срок исполнения которого до 01.02.2021г. По результатам проверки в отношении 

<

данные изъяты> составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение мировому судье 2-го судебного участка Чановского судебного района 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ к штрафу в размере 

<

данные изъяты> рублей. Указанное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ 

Питьевая вода, поставляемая 

<

данные изъяты> населению 

<

адрес> не соответствует требованиям санитарного законодательства. Холодная питьевая вода является некачественной, исполнитель оказывает коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Указанные нарушения Федерального закона № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Правил, совершены ответчиком,нарушения имеют длительный характер и затрагивают права лиц, намеревающихсявоспользоваться и пользующихся услугами водоснабжения в указанных населенныхпунктах. Просит признать противоправными действия 

<

данные изъяты> по поставке питьевой воды ненадлежащего качества в 

<

адрес> в отношении неопределенного круга потребителей и обязать 

<

данные изъяты> прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества в отношении неопределенного круга потребителей. Обязать 

<

данные изъяты> довести до сведения потребителей решение суда в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом. 

Определением суда в качестве соответчика привлечена Администрация 

<

адрес>.

В ходе судебного заседания представитель истца поддержала заявленные требования.

Представители администрации Отреченского сельсовета 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> исковые требования признали в полном объеме.

Представитель истца не возражает против принятия признания ответчиком исковых требований.

Исследовав материалы дела, выслушав, явившихся в судебное заседание лиц, суд приходит к следующему:

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, и благополучия человека по 

<

адрес>, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от ДД.ММ.ГГГГ № должностные лица Управления осуществляют в установленном законом порядке проверку деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ) регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем, холодного водоснабжения, устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании.

Согласно ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон № 52-ФЗ) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно п.1 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ, п.3.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01) питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п.1 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Согласно ст.7 Закона № потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Из экспертных заключений № ГиЭ 003621.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003622.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003623.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003671.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ № ГиЭ 003674.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003672.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003675.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003667.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003676.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003668.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ГиЭ 003669.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что образцы холодной питьевой воды, не соответствуют требованиям СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п 3.3, п. 3.4. по показателям: 

<

данные изъяты>

Согласно акту проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, выявлены нарушения санитарного законодательства со стороны ответчика к качеству питьевой воды, ДД.ММ.ГГГГ вынесено предписание для устранения выявленных нарушений, срок исполнения которого до ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> муниципального образования Отреченского сельсовета 

<

адрес> привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ и назначено наказание в идее административного штрафа в размере 20 000 рублей.

На основании распоряжения (приказа) № от ДД.ММ.ГГГГ руководителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ надлежит осуществить проверку 

<

данные изъяты>

Актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что 

<

данные изъяты> не выполнен п. 1, п. 2, п.3, п. 4 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно экспертному заключению №.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образец воды холодной питьевой д. Нововасильевка, скважина не соответствует СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4 по показателям железо, минерализация (сухой остаток). Образец воды холодной питьевой 

<

адрес>, скважина, 

<

адрес>, скважина не соответствует СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4. по показателям хлориды, минерализация (сухой остаток). Образец воды холодной питьевой 

<

адрес>, скважина 

<

адрес>, скважина не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 ПДК химических веществ в воде, водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту.

Из экспертного заключения №.ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что образцы воды холодной питьевой из 

<

адрес>, не соответствует ГН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования, раздел 2 по показателю аммиак и аммоний ион по азоту.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в идее административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> заключены договора №, №, № по предоставлению коммунальных услуг: отоплению, холодному водоснабжению.

На основании распоряжения (приказа) № от ДД.ММ.ГГГГ руководителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ надлежит осуществить проверку Муниципального унитарного предприятия «Отреченского ЖКХ» муниципального образования Отреченского сельсовета 

<

адрес>.

Актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что 

<

данные изъяты> не выполнен п. 1, п. 2, п. 4 предписания об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> вынесено предписание № об устранении выявленных нарушений.

Постановлением мирового судьи 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в идее административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Как следует из Устава 

<

данные изъяты> муниципального образования 

<

данные изъяты>, утвержденного постановлением главы 

<

данные изъяты>, предприятие создано в целях производства и предоставления на территории муниципального образования коммунальных услуг (водо-теплоснабжения и т.д.) учреждениям и предприятиям, жилищно-коммунальных услуг населению; управление объектами инженерной инфраструктуры, их содержание, эксплуатация и обслуживание. 

Согласно экспертного заключения №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ образец воды питьевой (

<

адрес>, 

<

адрес>, скважина) не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака, образец воды питьевой (632232, 

<

адрес>, водопроводная колонка) не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака. Образец воды питьевой (632232, 

<

адрес>. Водопроводная колонка) не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака. Образец воды питьевой (632232, 

<

адрес>, Водопроводная колонка) не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2,ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака; Образец воды питьевой (632232, 

<

адрес>, скважина 

<

адрес>) не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака. Образец воды Питьевой (632232, 

<

адрес>, д. Двуозёрное, скважина д. Двуозёрное) не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. 1 гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию аммиака.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> обоснованны и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ суд, 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> удовлетворить.

Признать противоправными действия 

<

данные изъяты> по поставке питьевой воды ненадлежащего качества в 

<

адрес> в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать 

<

данные изъяты> прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества в отношении неопределенного круга лиц.

Обязать 

<

данные изъяты>» довести до сведения потребителей решение суда.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по гражданским делам 

<

данные изъяты> через 

<

адрес> в течение месяца.

Судья Т.Ю. Майорова

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ года