Дело № 2-24/2019 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

21 января 2019 год г. Котельниково

Котельниковский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Лунева А.В., 

при секретаре Кочергиной О.А.,

с участием: помощника прокурора Котельниковского района Волгоградской области Ковалевой О.А., ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Котельниковского района Волгоградской области действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений пожарного законодательства,

установил:

Прокурор Котельниковского района Волгоградской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении нарушений пожарного законодательства, указывая следующие основания.

Прокуратурой Котельниковского района 06 апреля 2018 года по заданию прокуратуры Волгоградской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности магазина «Московская Ярмарка» ИП ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>. собственником помещения является ФИО1

На момент проверки 06 апреля 2018 года установлено, что торговое помещение указанного магазина не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией, пожарными извещателями. Проходы к путям эвакуации менее одного метра, загроможден эвакуационный выход. Названное торговое помещение не обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями.

Установлено, что лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте – магазин обучение по программе пожарно-технического минимума не проходило, соответствующее удостоверение представлено не было. Товар хранится менее 0,5 метров от светильников, электролампы светильников без защитных плафонов.

Постановлением Врио главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области от 29 июня 2018 года ИП ФИО1 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Прокурор просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации магазина «Московская Ярмарка», расположенного в нежилом встроенном помещении 1 этажа 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО1, а именно оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать электролампы светильников защитными плафонами; устранить хранение товаров менее 0,5 метра от светильников; оборудовать проходы к путям эвакуации шириной более 1 метра; устранить загромождение эвакуационного выхода; обеспечить наличие плана эвакуации; назначить ответственное лицо по пожарной безопасности; провести противопожарный инструктаж с работниками; обеспечить оснащение помещения двумя порошковыми огнетушителями.

В судебном заседании прокурор, участвующий по делу пояснил. что частично ответчик устранил нарушения правил пожарной безопасности: оборудовал здание автоматической пожарной сигнализацией, устранил хранение товаров менее 0,5 метра от светильников; оборудовал проходы к путям эвакуации шириной более 1 метра; устранил загромождение эвакуационного выхода; обеспечил помещения двумя порошковыми огнетушителями.

Прокурор, участвующий по делу, в судебном заседании просил обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации магазина «Московская Ярмарка», расположенного в нежилом встроенном помещении 1 этажа 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО1, а именно оборудовать электролампы светильников защитными плафонами; обеспечить наличие плана эвакуации; назначить ответственное лицо по пожарной безопасности; провести противопожарный инструктаж с работниками.

Ответчик ФИО1 признал уточненные исковые требования прокурора.

Выслушав прокурора, участвующего по делу, ответчика, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему. 

В судебном заседании из выписки из единого государственного реестра недвижимости от 18 октября 2018 года установлено, что ФИО1 является собственником нежилого помещения общей площадью 145.7 кв.м., расположенного на первом этаже жилого 

<

адрес>, в 

<

адрес>.

Согласно выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО1 о зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 16 августа 2012 года.

Как следует из акта проверки от 06 апреля 2018 года в магазине «Московская ярмарка» ИП ФИО1, расположенного по 

<

адрес>: электролампы светильников без защитных плафонов, помещение не оборудовано системой АПС, проходы немее 1 места, хранение товаров менее 0,5 метров от светильников, загроможден 2 эвакуационный выход, отсутствует план эвакуации, не назначено ответственное лицо по за пожарной безопасности, не проводится противопожарный инструктаж с работниками, отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители). В связи с чем, в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ответа индивидуального предпринимателя, нарушения пожарной безопасности устранены частично.

Постановлением Врио главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области от 29 июня 2018 года ИП ФИО1 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

В соответствии со ст.2 ФЗ «О пожарной безопасности», законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу ст. 38 указанного закона, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества.

Судом установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в указанном нежилом помещении несет собственник ФИО1 о, на которого и необходимо возложить обязанность по устранению выявленных прокурором нарушений Правил пожарной безопасности.

Оценивая представленные по делу доказательства, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым обязать индивидуального предпринимателя ФИО2, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения Правил пожарной безопасности при эксплуатации магазина «Московская Ярмарка», расположенного в нежилом встроенном помещении 1 этажа 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО2, а именно: оборудовать электролампы светильников защитными плафонами; обеспечить наличие плана эвакуации; назначить ответственное лицо по пожарной безопасности; провести противопожарный инструктаж с работниками.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в пользу бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области государственная пошлина в сумме 300 рублей, от уплаты которой прокурор был освобожден.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил:

обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312345822900012), родившегося 

<

данные изъяты>, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения Правил пожарной безопасности при эксплуатации магазина «Московская ярмарка», расположенного в нежилом встроенном помещении 1 этажа 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО2, а именно: оборудовать электролампы светильников защитными плафонами; обеспечить наличие плана эвакуации; назначить ответственное лицо по пожарной безопасности; провести противопожарный инструктаж с работниками.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение принято в окончательной форме 28 января 2019 года и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Котельниковский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.В. Лунев