Дело № 5-21/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Великие Луки 29 августа 2017 года 

Судья Великолукского районного суда Псковской области Долгорукова Е.В.,

с участием главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области ФИО1,

рассмотрев административное дело в отношении юридического лица – МУП «Велводоканал» о правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проведения административного расследования в отношении МУП «Велводоканал» на 15 часов 00 минут 27.07.2017 года, при эксплуатации очистных сооружений канализации, находящихся по адресу: 

<

...> которые находятся на балансе и обслуживании МУП «Велводоканал», установлено нарушение санитарных требований при эксплуатации очистных сооружений. А именно, не организован (отсутствует) контроль за сбрасываемыми сточными водами от данных очистных сооружений, отсутствует проект предельно допустимых сбросов (ПДС), а также санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ПДС, отсутствует программа производственного контроля за качеством очистки сточных вод на очистных сооружениях, не проводятся исследования качества сбрасываемой в р. Карощица сточной воды после очистки, что является нарушением требований п. 4.1.1, п. 5.2, п. 7.2, п. 6.11, п. 6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а также нарушением требований ст. 11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, то есть МУП «Велводоканал» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В судебном заседании главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области ФИО1 показал, что в Роспотребнадзор из прокуратуры Великолукского района поступило обращение по вопросу ненадлежащей работы очистных сооружений по ул. Мелиораторов в г. Великие Луки. При проведении административного расследования установлено, что очистные сооружения не соответствуют требованиям, предъявляемым нормами СанПиН при эксплуатации данных сооружений, в связи с чем предприятие подлежит административной ответственности. Не настаивает на применении наказания в виде административного приостановления деятельности, а также максимального штрафа.

Директор МУП «Велводоканал» Д. в своем объяснении, содержащемся в административном протоколе, вину в совершении данного правонарушения признал и показал, что указанные нарушения стали возможны по причине отсутствия финансирования.

Конкурсный управляющий Л. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Суд, выслушав главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области ФИО1, изучив предоставленные материалы, считает, что в действиях МУП «Велводоканал» наличествуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ.

МУП «Велводоканал» создано постановлением администрации Великолукского района Псковской области от 16 декабря 2011 года № 1735, директором данного предприятия является Д. (л.д. 12, 13, 14-26).

На основании заявления, поступившего из прокуратуры Великолукского района, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении МУП «Велводоканал» и вынесены определения о проведении административного расследования и об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, которые получены представителем предприятия (л.д. 6, 7-11).

В ходе проведения административного расследования установлено нарушение санитарных требований при эксплуатации очистных сооружений, в связи с чем в действиях МУП «Велводоканал» наличествует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч. 1 п. 1 и 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

МУП «Велводоканал», 

<

...> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей (реквизиты счета УФК по Псковской области (Управление Роспотребнадзора по Псковской области), КПП 602701001 ИНН администратора: 6027087909, ОКТМО: 58606000, номер счета получателя: 40101810400001010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков БИК 045805001 КБК: 14111690040046000140).

Постановление может быть обжаловано в Псковский областной суд через Великолукский районный суд в течение 10 дней. 

Судья: Е.В. Долгорукова