К делу №5-219/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

п. Мостовской 25 октября 2017 года

Судья Мостовского районного суда Краснодарского края Ермолов В.В.,

при секретаре Шабалиной И.Ю., 

с участием представителя лица, в отношении которого составлен протокол ФИО1, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении Акционерного Общества «Мостовскойрайгаз», поступившие из Государственного территориального отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

У С Т А Н О В И Л:

25.08.2017 государственным инспектором Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

<

Б.А.В.> в отношении АО «Мостовскойрайгаз» (ИНН 

<

***>, КПП 234201001, ОГРН 

<

***>), составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, по которому АО «Мостовскойрайгаз» обвиняется в том, что 24.08.2017 в 13.00 часов при эксплуатации опасного производственного объекта (сети газоснабжения Мостовского района свидетельство о регистрации № АЗО-00492 от 20.01.2015), нарушило требования ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, а именно:

- 12.08.2015 после разрушения дюкера на участке перехода через реку Фарс газопровода высокого давления от АГРС ст. Ярославская к х. ФИО2 «Мостовскойрайгаз» были проведены работы по ликвидации разрушенного участка газопровода и дальнейшего его капитального ремонта. Указанные работы Обществом были проведены без проектной и технической документации и без проведения экспертизы промышленной безопасности, что является нарушением п.1 ст.8 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- АО «Мостовскойрайгаз» не проведен анализ причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, не приняты меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов, что является нарушением п.1 ст.9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- АО «Мостовскойрайгаз» не выполнило комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, что является нарушением п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 N 542.

В судебное заседание представитель отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не явился, о дне заседания уведомлен надлежаще.

Представитель АО «Мостовскойрайгаз» ФИО1, просил прекратить производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Суд, выслушав ФИО1, изучив дело об административном правонарушении, считает, что производство по делу подлежит прекращению по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В силу положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок давности привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ составляет один год со дня совершения административного правонарушения, и за пределами сроков давности привлечения к административной ответственности независимо от доводов жалобы (протеста) не может обсуждаться вопрос о виновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Из материалов дела следует, что событие административного правонарушения, послужившее основанием для возбуждения в отношении АО «Мостовскойрайгаз» дела об административном правонарушении, совершено 12.08.2015. 

Таким образом, к настоящему времени срок давности привлечения к административной ответственности истек, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ч.1 п.2 ст. 29.9, п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении АО «Мостовскойрайгаз» (ИНН 

<

***>, КПП 234201001, ОГРН 

<

***>) в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: