Дело №5-113/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Поспелиха 27 июля 2017 года 

Судья Поспелихинского районного суда Алтайского края Антонова Н.В., с участием представителя Федерального государственного бюджетного учреждения «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция» (ФГБУ «Алтайская МИС») ФИО1, при секретаре Чаплыгиной Ю.В., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Федерального государственного бюджетного учреждения «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция» (ФГБУ «Алтайская МИС»),

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов ФГБУ «Алтайская МИС» нарушило Правила устройства электроустановок и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, а именно: на объекте тракторный гараж в вводном коммутационном аппарате «рубильник» открыты токоведущие части (п.п.1.2.2, 1.7.2 ПТЭЭП; п.ДД.ММ.ГГГГ, 1.3.6 ПУЭ); поверх корпуса плавких предохранителей установлены проволочные перемычки (п.пе.1.2.2, 1.7.2, ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП; п.ДД.ММ.ГГГГ, 1.3.6 ПУЭ); поверхности оборудования покрыты слоем пыли, отсутствует знак безопасности (п.п.1.2.2, 1.7.2, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 2.12.5 ПТЭЭП, п.п.ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ); в сети освещения отсутствуют плафоны, присоединение патронов ламп накаливания к сети освещения выполнено скруткой (п.п.1.2.2, 1.7.2, 2.12.7, ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ).

В судебном заседании представитель ФГБУ «Алтайская МИС» вину в совершении административного правонарушения признал. Пояснил, что все указанные нарушения допущены. В настоящее время нарушения устраняются. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, ФГБУ «Алтайская МИС» допущены вышеперечисленные нарушения Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Суд считает, что вина ФГБУ «Алтайская МИС» в совершенном административном правонарушении установлена и подтверждается: актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблицей и протоколом об административном правонарушении; учредительными документами; объяснениями представителя, данными при составлении протокола об административном правонарушении и в судебном заседании.

Суд считает, что лицом, составившим протокол об административном правонарушении, проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, с учетом наличия соответствующих оснований.

При назначении административного наказания, суд руководствуется ч.1,2 ст.3.1; ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поскольку объектом посягательства выявленного административного правонарушения являются требования промышленной безопасности, которые должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов, суд считает необходимым применить наказание только в виде административного приостановления деятельности. Суд считает, что менее строгий вид наказания не будет способствовать достижению целей наказания. 

При определении продолжительности применяемого наказания суд учитывает характер и объем выявленных нарушений, предпринятые меры по устранению указанных в протоколе недостатков.

Исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст.ст.3.1, 3.2, 3.12, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.9 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации помещения тракторного гаража, расположенного по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, сроком на 35 суток

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности – эксплуатации помещения тракторного гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Поспелихинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.В.Антонова