Дело № 2-346/2024 

УИД 33RS0015-01-2024-000115-08

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 февраля 2024 года г. Петушки 

Петушинский районный суд Владимирской области в составе: 

председательствующего судьи Филинова Е.А.,

при секретаре судебного заседания Мартынчук Т.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Петушинского района Владимирской области к ООО «Владимиртеплогаз» о приведении в нормативное состояние изоляции на сетях теплоснабжения,

установил:

прокурор Петушинского района обратился с иском к ООО «Владимиртеплогаз», в котором просил обязать ООО «Владимиртеплогаз» в течение 2 месяцев с момента вступления суда в законную силу привести в нормативное состояние теплоизоляцию в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, на сетях по адресам: *.

Прокурор Гусев В.О. в судебном заседании иск поддержал.

Представитель ООО «Владимиртеплогаз» ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 ЖК РФ никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ЖК РФ, другими федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одним из общих принципов организации отношений в рассматриваемой сфере правоотношений является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.

В соответствии с п.п. 6.1.31, 6.1.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, для всех трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и опор труб независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки следует выполнять устройство тепловой изоляции в соответствии со строительными нормами и правилами, определяющими требования к тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

Материалы и толщина теплоизоляционных конструкций должны определяться при проектировании из условий обеспечения нормативных теплопотерь.

Конструкция тепловой изоляции должна исключать деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Петушинского района проведена проверка деятельности Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» в сфере подготовки к отопительному периоду 2023-2024 г., в ходе которой установлено следующее.

В ходе проверки эксплуатации сетей теплоснабжения, расположенных на территории МО «г. Покров», выявлены факты отсутствия или частичного нарушения теплоизоляции на сетях по адресу: *

По факту выявленного нарушения прокуратурой района руководителю Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» 30.10.2023 внесено представление. 23.11.2023 из филиала в прокуратуру поступил ответ, в котором не содержалось сведений об устранении нарушений, отраженных в представлении.

22.12.2023 прокуратурой района в адрес Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» направлено требование о необходимости предоставления информации об устранении ранее выявленных нарушениях.

29.12.2023 в прокуратуру района поступил ответ, согласно которому нарушения не устранены.

Данные обстоятельства подтверждаются: актом проверки, представлением прокуратуры района от 30.10.2023, ответом на представление от 23.11.2023, требованием о предоставлении информации от 22.12.2023, ответом на требование от 29.12.2023 и иными материалами.

В ходе судебного разбирательства ООО «Владимиртеплогаз» данные нарушения и заявленные исковые требования признало в полном объеме.

Обстоятельств, влекущих необходимость отказа в удовлетворении иска, судом не установлено.

Таким образом, суд полагает заявленные прокурором требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Петушинского района к ООО «Владимиртеплогаз» (ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Возложить на ООО «Владимиртеплогаз» обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести в нормативное состояние теплоизоляцию в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, на сетях в г. Покров Петушинского района Владимирской области по адресам: *.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Петушинский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения судом в окончательной форме.

Судья Е.А. Филинов

Мотивированное решение составлено 21.02.2024.

Судья Е.А. Филинов