УИД 23RS0045-01-2019-001326-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 5-594/2019

<

...>, 20 мая 2019 года.

Судья Славянского городского суда Краснодарского края Мурашев Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы административного производства в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», расположенного по адресу: 

<

...>, по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум» повторно не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

19 апреля 2019 года заместителем государственного инспектора Славянского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы ДРС был составлен протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности (...) в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», в котором указано, что 19 апреля 2019г. при проведении внеплановой выездной проверки за соблюдениемзаконодательства пожарной безопасности в помещениях по адресу: 

<

...> выявлены нарушения: не произведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания общежития; пожарные крапы внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованыпожарными рукавами и стволами; двери в лестничные клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания иуплотнениями в притворах; помещения общежития не оборудованы системой автоматической пожарнойсигнализации; помещения общежития не оборудованы системой оповещения и управления эвакуациейлюдей при пожаре; здание общежития не оборудовано системой эвакуационного освещения; деревянные бруски и обрешётка кровли семейного общежития не антисептированы и не подвергнуты глубокой пропитке антипереном; допускается эксплуатация электросветильников с лампами накаливания в помещениях общежития без защитных колпаков (плафонов); в помещениях общежития не вывешены знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности); люки, ведущие в чердачное помещение общежития, выполнены не противопожарнымнормируемым пределом огнестойкости; поэтажные коридоры общежития длинной более 60 метров не розданпротивопожарными перегородками.

В судебном заседании представитель техникума НЕВ факт правонарушения признала и пояснила, что деятельность общежития уже неоднократно приостанавливалась, однако денежных средств на его реконструкцию нет.

Суд, исследовав материалы административного производства, приходит к выводу о том, что в действиях государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Славянский сельскохозяйственный техникум» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 85 г. Славянска-на-Кубани от 05 сентября 2018 года ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и назначен штраф в размере 90 000 рублей.

На основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Славянского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 26 февраля 2019 года (...) была проведена проверка общежития «Славянского сельскохозяйственного техникума». 

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности (...) от 19 апреля 2019 года, в котором указаны названные выше нарушения. 

Таким образом, установлено, что при осуществлении деятельности общежития «Славянским сельскохозяйственным техникумом» допущены повторные нарушения требований пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами. Указанные нарушения несут угрозу безопасности людей, поэтому их устранение должно быть произведено безотлагательно. 

Суд приходит к выводу о необходимости применения временного запрета деятельности до устранения отмеченных недостатков во избежание несчастных случаев при пожаре. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности общежития «Славянского сельскохозяйственного техникума», расположенного по адресу: 

<

...>, сроком на 90 дней с 20 мая 2019 г. по 19 августа 2019 г. включительно.

В соответствии со ст. 32.12 КоАП РФ настоящее постановление исполняется немедленно после его вынесения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда через Славянский городской суд в течение 10 суток со дня получения его копии лицами, указанными в ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ.

Копия верна: Судья Н.И.Мурашев

СОГЛАСОВАНО

Судья Н.И. Мурашев