Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 декабря 2024 года пос. Залари 

Заларинский районный суд Иркутской области в составе: председательствующего судьи Санду Д.К., при секретаре судебного заседания Моховой А.А., с участием представителя истца - помощника прокурора Заларинского района Ершовой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1029/2024 по исковому заявлению прокурора Заларинского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

установил:

В обоснование истец указал, что прокуратурой Заларинского района на основании информации ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области от 15.10.2024 выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69) пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества и государства от пожаров. Требованиями пожарной безопасности являются условия технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской федерации, нормативными документами. Нарушениями требований пожарной безопасности являются невыполнение требований пожарной безопасности.

В этой же статье закреплено, что руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 5 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В ходе проверки 15.10.2024 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, правил противопожарного режима.

Так в жилом корпусе № 2 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В здании спального корпуса на 150 мест со столовой на 80 мест и медицинским блоком допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Национальный стандарт РФ системы пожарной сигнализации, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 апреля 2021 года предусматривает надлежащую эксплуатацию систем пожарной сигнализации, систематическую и качественную проверку их работоспособности, проведение технического обслуживания в целях максимальной эффективности функционирования и обеспечения систем пожарной сигнализации.

В ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» не соблюдаются вышеуказанные требования пожарной безопасности, что может привести к угрозе жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в здании при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара).

Обязанность обеспечения наличия противопожарной сигнализации, систематической и качественной проверки ее работоспособности, лежит на ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов».

В связи с чем, просит суд обязать ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: 

<

адрес> до 01 сентября 2025 года произвести испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, либо приобрести новую систему средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Представитель истца – помощник прокурора Заларинского района Иркутской области Ершова Т.А. в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» ФИО4 в судебное заседание не явился, письменно заявленные требования прокурора Заларинского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к ОГБУ СО «Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности признав в полном объеме, указав, что последствия признания иска и принятия его судом, предусмотренные ст.39, 173 ГПК РФ, ему известны и понятны, просив о рассмотрении иска в его отсутствие.

Третье лицо Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР ГУ МЧС в судебное заседание не явилось, надлежаще извещено о времени и месте рассмотрения дела. 

Судом определено о рассмотрении дела по существу в отсутствие не явившихся лиц, в порядке ст.167 ГПК РФ.

Суд, исследовав письменные доказательства, находит исковые требования подлежащими удовлетворению, с принятием признания иска ответчиком, в порядке ст. 39,173 ГПК РФ, как не противоречащего закону и не ущемляющего права и интересы других лиц.

В силу ч.1 ст.39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмета иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Согласно ч.4.1 ст.198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.39, 167, 173, 194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования прокурора Заларинского района Иркутской области удовлетворить.

Обязать ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, до 01 сентября 2025 года произвести испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, либо приобрести новую систему средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Заларинский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Судья Д.К. Санду