Дело № 2а-305/2023

УИД № 28RS0011-01-2023-000516-96

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 декабря 2023 года с. Новокиевский Увал

Мазановский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Матвеенковой Л.В., 

при секретаре судебного заседания Маскальцовой В.С.,

с участием представителя административного истца – старшего помощника прокурора Мазановского района Амурской области Иванченко С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Мазановского района Амурской области Марченко Я.В., поданному в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «АмурЭнергоСтрой» о возложении обязанности обеспечить надлежащее теплоснабжение МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», которым тепловая энергия поставляется посредством котельной 

<

...>; возложении обязанности соблюдать на котельной 

<

...> температурный график работы котельной с. Сапроново (школа) Мазановского района, утвержденный генеральным директором ООО «АмурЭнергоСтрой», в течение отопительного периода 2023-2024 годов,

установил:

Прокурор Мазановского района Амурской области Марченко Я.В., в интересах неопределенного круга лиц, обратился суд с административным исковым заявлением к ООО «АмурЭнергоСтрой» о возложении обязанности обеспечить надлежащее теплоснабжение МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», возложении обязанности соблюдать на котельной температурный график, в течение отопительного периода, в обоснование которого указал, что прокуратурой Мазановского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которой установлено, что котельная, расположенная по адресу: 

<

...> введенная в эксплуатацию в 1971 году, осуществляет теплоснабжение Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», в котором находится 27 воспитанников и МОБУ Сапроновская СОШ на 130 учащихся. Согласно представленным сведениям с 04.12.2023 по 21.12.2023 средняя температура в МОБУ Сапроновская СОШ составляет 14-18 оС, в период от 21.12.2023 - 8-11°С. Температура воздуха в помещениях Сапроновского СРЦН «Парусник Надежды» составляет 13-16°С. Показатели температурного режима котельной ООО «АмурЭнергоСтрой» не соответствовали нормативным показателям, установленным температурным графиком ООО «АмурЭнергоСтрой». Таким образом, ООО «АмурЭнергоСтрой» не выполнило требования действующего законодательства по обеспечению надлежащего теплоснабжения, нарушив договорные обязательства с потребителями и заказчиками, а также условия заключенного концессионного соглашения. На основании изложенного, прокурор просит возложить на ООО «АмурЭнергоСтрой» обязанность, обеспечить надлежащее теплоснабжение МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник Надежды»; возложить обязанность соблюдать на котельной температурный график, утвержденный генеральным директором ООО «АмурЭнергоСтрой» в течение отопительного периода 2023-2024 годов; обратить решение суда к немедленному исполнению.

На основании ст. 150 КАС РФ, дело рассмотрено без участия неявившихся представителя административного ответчика – ООО «АмурЭнергоСтрой», представителей заинтересованных лиц: администрации Мазановского района, МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ АО «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», Управления образования администрации Мазановского района, Министерства социальной защиты населения Амурской области, надлежаще извещенных о дате, времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель административного истца – старший помощник прокурора Мазановского района Амурской области Иванченко С.А. требования административного искового заявления поддержала, просила суд удовлетворить их в полном объеме по основаниям, указанным в административном исковом заявлении.

Изучив доводы административного искового заявления, выслушав представителя административного истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. При этом прокурор пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности административного истца.

С учетом того обстоятельства, что установить точное число потребителей тепловой энергии, которую поставляет административный ответчик посредством котельной 

<

...>, не представляется возможным, суд полагает, что настоящее административное исковое заявление подано в рамках предоставленных прокурору Мазановского района Амурской области полномочий.

На основании ч. 1 ст. 219 КАС РФ, суд приходит к выводу, что срок обращения в суд административным истцом не пропущен, поскольку оспариваемые прокурором действия (бездействие) административного ответчика носят длящийся характер. 

Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Федеральный закон «О теплоснабжении») теплоснабжающие организации обязаны обеспечивать качество теплоносителей, безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей.

В соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального закона «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 Федерального закона «О теплоснабжении» показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

В соответствии с п. 106 постановления Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») (далее Правила) качество теплоснабжения определяется как совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик тепловой энергии, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении» (далее - ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ) органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Статьей 4 Закона РФ от 07.02.1999 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрена обязанность исполнителя предоставлять услугу, соответствующую по качеству требованиям, предусмотренным законами или в установленном ими порядке.

В силу ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ЖК РФ, другими федеральными законами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах («далее - Правила № 354»). Правила № 354 регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг.

Пунктом 2 Правил № 354 предусмотрено, что под коммунальными услугами понимается осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений), а под коммунальными ресурсами - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного топления, используемые для предоставления коммунальных услуг. Потребителем коммунальных услуг является лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением. Исполнителем признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. Под ресурсоснабжающей организацией понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.

На основании подпункта «е» пункта 4 Правил № 354 потребителю, среди прочих коммунальных услуг, может поставляться отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанном в пункте 15 Приложения № 1 к Правилам № 354, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.

Согласно п. «в» пункта 3 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении № 1 Правил № 354. Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами № 354 и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг (п.п. «а» п. 31 Правил № 354).

Соглашено п. 15 Приложения № 1 к Правилам № 354 обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях - не ниже +18 °С (в угловых комнатах - +20 °С). В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °С (в угловых комнатах - +22 °С). Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °С, допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °С, снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. от 30.12.2022) утверждены санитарные правили и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно п. 98 которых допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34.

Исходя из таблицы 5.34. температура в жилых комнатах должна составлять 20-24°С, в спальных помещениях 18-24°С, в учебных помещениях 18-24 оС.

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона № 190-ФЗ уполномоченные в соответствии с данным Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать, в том числе оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Согласно п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» показатели качества теплоснабжения в точке поставки, включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать температуру и диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе. Температура теплоносителя определяется по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения.

Пункт 1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 («далее - Правила № 115») гласит, что настоящие Правила устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град.С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Согласно п. 1.7. Правил № 115 ответственность за выполнение указанных Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктами 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. Правил № 115 предусмотрено, что при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию.

Согласно п. 9.2.1. Правил № 115 отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика.

Как установлено судом, прокуратурой Мазановского района Амурской области была проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, законодательства в сфере ЖКХ, санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлено следующее. 

27.07.2016 года между ООО «АмурЭнергоСтрой» и ОУМС администрации Мазановского района заключено концессионное соглашение №12, в соответствии с п. 1 данного концессионного соглашения ООО «АмурЭнергоСтрой» (концессионер) обязуется осуществлять бесперебойное производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта соглашения. Для достижения поставленных целей в силу указанного концессионного соглашения ООО «АмурЭнергоСтрой» было передано имущество: система коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения согласно приложению № 1 к концессионному соглашению, в том числе котельная, расположенная по адресу: 

<

...> года постройки, оборудование на ней, сети теплоснабжения данной котельной.

В силу п. 47 заключенного концессионного соглашения ООО «АмурЭнергоСтрой» - концессионер обязан: на условиях предусмотренных настоящим концессионным соглашением, осуществлять деятельность, предусмотренную п. 1 Соглашения (осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта соглашения) и не прекращать эту деятельность без согласия Концедента. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (п. 48).

30.08.2023 года между ООО «АмурЭнергоСтрой» и ГБУ АО «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды» заключен контракт № 21-2023/2 на оказание услуг по энергоснабжению тепловой энергии, согласно которому ООО «АмурЭнергоСтрой» обязалось подавать ГБУ АО «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды» тепловую энергию в горячей воде в соответствии с условиями настоящего контракта в объеме согласно Приложению 1, с качеством в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, обеспечивать надежность в теплоснабжении, обеспечивать надежную работу принадлежащих тепловых установок и сетей.

Посредством котельной, расположенной по адресу: 

<

...> введенной в эксплуатацию в 1971 году, осуществляется теплоснабжение в том числе ГБУ АО «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», в котором находится 27 воспитанников, и МОБУ Сапроновская СОШ, в которой 125 учащихся.

Согласно данным сайта Gismeteo.ru минимальная температура наружного воздуха в с. Сапроново Мазановского района Амурской области составляла ниже -23°С в период с 15.12.2023 по 21.12.2023, то есть более 5 дней подряд.

Температурный график работы котельной с. Сапроново (школа) Мазановского района, утвержден генеральным директором ООО «АмурЭнергоСтрой», согласно данному графику: при температуре наружного воздуха - 20 гр. температура подающего трубопровода должна быть 68,28 гр., температура обратного трубопровода должна быть 55,70 гр; при температуре наружного воздуха - 22 гр. температура подающего трубопровода должна быть 73,87 гр., температура обратного трубопровода должна быть 60,62 гр; при температуре наружного воздуха - 24 гр. температура подающего трубопровода должна быть 75,09 гр., температура обратного трубопровода должна быть 61,16 гр.

Распоряжением администрации Мазановского района от 18.12.2023 №541-р в связи с понижением температурного фона на территории Мазановского района с 16 часов 00 минут 18.12.2023 по 22.12.2023 для органов управления и сил Мазановского районного звена Амурской области территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен режим функционирования «Повышенная готовность», для ликвидации возможных последствий в период прохождения неблагоприятных погодных явлений, связанных с сохранением аномально холодной погоды.

П. 4.4. Распоряжения № 541-р ООО «АмурЭнергоСтрой» рекомендовано проверить и поддерживать в работоспособном состоянии источники резервного энергосбережения на объектах ЖКХ, привести в готовность аварийные бригады для ликвидации возможных аварийных последствий, о каждом факте аварий на системах ТЭК и ЖКХ немедленно информировать ЕДДС Мазановского района.

Согласно сведениям Управления образования Мазановского района Амурской области в период с 04.12.2023 по 21.12.2023 средняя температура в МОБУ Сапроновская СОШ составила 14-18 оС. 21.11.2023 года на 15 часов температура подающего трубопровода составляла 46°С, обратного трубопровода - 38°С, при температуре наружного воздуха -24°С (норматив - 75,77/61,62°С).

Также согласно информации ГБУ АО «Сапроновский СРЦН «Парусник Надежды», направленной 19.12.2023 года в Министерство социальной защиты населения Амурской области, в учреждении 19.12.2023 года зафиксировано снижение температуры во внутренних помещениях, которая составила: в игровой комнате разных групп от 16 до 18 оС, в спальне № 1 разных групп от 13 до 16°С, в спальне № 2 разных групп от 13 до 16°С, аналогичная информация была направлена в ООО «АмурЭнергоСтрой» 19.12.2023 года.

Как следует из информационных писем администрации Мазановского района Амурской области от 28.11.2023 года, 06.12.2023 года, 19.12.2023 года администрация неоднократно обращалась в ООО «АмурЭнергоСтрой», сообщала о поступающих жалобах на низкое качество поставленного угля, на понижение температур в социально-значимых объектах, о понижении температуры наружного воздуха до -40 гр., о необходимости усиления контроля за качеством поставляемого угля, приведению температурного режима в учреждениях района в нормативное состояние. 

Аналогичная информация была направлена администрацией Мазановского района Амурской области в Министерство ЖКХ Амурской области 06.12.2023 года, 21.12.2023 года, прокурору Мазановского района Амурской области 21.12.2023 года и ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области 21.12.2023 года. 

Согласно акту обследования температурного режима в социально-значимых объектах с. Сапроново от 21.12.2023 года, администрацией Мазановского района при комиссионном обследовании установлено, что температура воздуха в помещениях МОБУ Сапроновская СОШ составляет 8-11°С, при осмотре теплового узла школы установлено, что температура подающего трубопровода составила 42оС, обратного трубопровода 42оС; на котельной ООО «АмурЭнергоСтрой» температура подающего трубопровода составила 44°С, обратного трубопровода 42 оС. Температура на улице составила 23°С ниже нуля. Показатели температурного режима указанной котельной не соответствовали нормативным показателям, установленным температурным графиком ООО «АмурЭнергоСтрой» (норматив - 74,65/61,14°С).

Согласно акту обследования температурного режима в социально-значимых объектах с. Сапроново от 21.12.2023 года, администрацией Мазановского района при комиссионном обследовании установлено, что температура воздуха в помещениях Сапроновского СРЦН «Парусник Надежды» составляет 18-18,5°С, при осмотре теплового узла социально-реабилитационного цента температура подающего трубопровода составила 43°С, обратного трубопровода 32°С; на котельной ООО «АмурЭнергоСтрой» температура подающего трубопровода составила 44оС, обратного трубопровода 42°С. Температура на улице составила -23оС. Показатели температурного режима указанной котельной не соответствовали нормативным показателям, установленным температурным графиком ООО «АмурЭнергоСтрой» (норматив - 74,65/61,14°С).

Согласно акту проверки прокуратуры Мазановского района Амурской области от 21.12.2023 года, прокуратурой были сняты замеры теплоносителя котельной ООО «АмурЭнергоСтрой» 

<

...> Мазановского района Амурской области. Показатели температурного режима указанной котельной не соответствовали нормативным показателям, установленным температурным графиком ООО «АмурЭнергоСтрой».

Таким образом, ООО «АмурЭнергоСтрой» допускаются нарушения законодательства в части соблюдения графика температурного режима, теплоустановки на котельной, расположенной в 

<

...> которая эксплуатируются с нарушением установленных требований, что повлекло за собой снижение параметров теплоносителя.

В нарушение п. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ООО «АмурЭнергоСтрой» не обеспечило качество теплоносителей и надежное теплоснабжение потребителей, нарушило договорные обязательства с потребителями и заказчиками, а также условия заключенного концессионного соглашения, что привело к нарушению прав потребителей тепловой энергии, поставляемой административным ответчиком посредством котельной 

<

...>, в том числе несовершеннолетних, учащихся МОБУ Сапроновской СОШ и воспитанников ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды». 

Приведенные в административном исковом заявлении обстоятельства административным ответчиком не оспорены, доказательств, опровергающих установленные судом факты, в деле не имеется. 

Учитывая приведенные нормы и установленные в судебном заседании обстоятельства, суд приходит к выводу о доказанности незаконных действий со стороны ООО «АмурЭнергоСтрой», обоснованности заявленных административных исковых требований прокурора, и полагает административное исковое заявление прокурора подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Административным истцом заявлено об обращении решения суда к немедленному исполнению.

В соответствии с ч. 2 ст. 188 КАС РФ суд может по просьбе административного истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может нанести значительный ущерб публичным или частным интересам.

С учетом конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что действиями административного ответчика, не выполняющего требования действующего законодательства по обеспечению надлежащего теплоснабжения, нарушаются права потребителей тепловой энергии на получение коммунальной услуги по отоплению надлежащего качества, замедление исполнения решения суда может нанести значительный ущерб потребителям тепловой энергии, поставляемой посредством котельной 

<

...>, в том числе несовершеннолетним воспитанникам Сапроновского СРЦН «Парусник Надежды» и обучающимся МОБУ Сапроновская СОШ, в виде необеспечения отоплением надлежащего качества, в связи с чем суд считает необходимым обратить решение суда к немедленному исполнению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

административное исковое заявление прокурора Мазановского района Амурской области, поданное в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «АмурЭнергоСтрой» о возложении обязанности обеспечить надлежащее теплоснабжение МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды», которым тепловая энергия поставляется посредством котельной 

<

...>; возложении обязанности соблюдать на котельной 

<

...> температурный график работы котельной с. Сапроново (школа) Мазановского района, утвержденный генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АмурЭнергоСтрой», в течение отопительного периода 2023-2024 годов, - удовлетворить.

Возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «АмурЭнергоСтрой», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обеспечить надлежащее теплоснабжение МОБУ Сапроновская СОШ, ГБУ Амурской области Сапроновский» СРЦН «Парусник Надежды», которым тепловая энергия поставляется посредством котельной 

<

...>.

Возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «АмурЭнергоСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), соблюдать на котельной 

<

...> температурный график работы котельной с. Сапроново (школа) Мазановского района, утвержденный генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АмурЭнергоСтрой», в течение отопительного периода 2023-2024 годов.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам Амурского областного суда через Мазановский районный суд Амурской области в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Мазановского районного суда 

Амурской области Л.В. Матвеенкова 

Решение в окончательной форме принято --.