Дело № 2-114/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 февраля 2019 года г. Советский 

Советский районный суд Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в составе:

председательствующего судьи Рыбалкина А.А.,

при секретаре Багаевой О.И.,

с участием прокурора Юрина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Югорского межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации г.п.Пионерский о понуждении обеспечить источниками противопожарного водоснабжения территорию г.п. Пионерский,

УСТАНОВИЛ:

Югорский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации г.п.Пионерский о понуждении обеспечить в срок до (дата) обеспечить источниками противопожарного водоснабжения территорию в радиусе 200 метров: от дома №6 по ул. Полевая в п. Пионерский; от дома № 17 по ул. Кирова в п.Пионерский; от дома № 15 по ул. Советская в п.Пионерский, от дома № 33 по ул. Заводская в п. Пионерский.

В обоснование иска прокурор указал, что Югорской межрайонной прокуратурой по обращению М.В. проведена проверка соблюдения на территории г.п.Пионерский требований законодательства о пожарной безопасности. Установлено, что (дата) главе администрации г.п.Пионерский Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Югорску, г.Советский и Советскому району выданы предостережения в связи с наличием на территории поселения участков, не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения. По итогам проверки, проведенной Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Югорск, г.Советский и Советскому району, в (дата) установлено, что администрацией г.п.Пионерский не осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в части отсутствия источников противопожарного водоснабжения в радиусе 200 метров от дома №6 по ул. Полевая, от дома № 17 по ул. Кирова; от дома № 15 по ул. Советская; от дома № 33 по ул. Заводская. В целях устранения данных нарушений главе администрации г.п.Пионерский (дата) выдано предписание об устранении требований пожарной безопасности. Несмотря на неоднократные выявление нарушений требований пожарной безопасности администрацией г.п. Пионерский должных мер к обеспечению поселения источниками противопожарного водоснабжения не принималось, денежные средства поселения на указанные цели в период 2016-2018г.г. в бюджете не предусматривались и не выделялись в связи с чем (дата) межрайонной прокуратурой главе г.п.Пионерский внесено представление об устранении нарушений.

В судебном заседании прокурор Юрин А.В. поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика администрации г.п.Пионерский в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Заслушав пояснения прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ « к вопросам местного значения городского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст. 62 Ф от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные.

В соответствие со ст. 68 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством РФ; противопожарные резервуары.

Как следует из предостережений №243 от 13.09.2017г., №246 от 13.09.2017г., №247 от 13.09.2017г., администрацию г.п.Пионерский предостерегали о недопустимости нарушений пожарной безопасности.

Согласно акта проверки № 10 от 14.03.2018г. выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности администрацией г.п. Пионерский.

Согласно предписанию № 10/1/1 от 14.03.2018г. администрации г.п.Пионерский предписано устранить нарушения пожарной безопасности.

При таких обстоятельствах, требования Югорского межрайонного прокурора о понуждении обеспечить источниками противопожарного водоснабжения территорию г.п. Пионерский являются обоснованными.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать администрацию г.п.Пионерский в срок до 01.05.2020г. обеспечить источниками противопожарного водоснабжения территорию в радиусе 200 метров: от дома №6 по ул. Полевая п.Пионерский, от дома № 1 п.Пионерский, от дома № 7 по ул. Кирова п.Пионерский; от дома № 15 по ул. Советская п.Пионерский; от дома № 33 по ул. Заводская п.Пионерский.

Решение может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры через Советский районный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Рыбалкин