дело № год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 21 февраля 2020 года

Судья Мантуровского районного суда 

<

адрес> Алехина Л.И., рассмотрев материалы административного дела, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство села Сейм» (далее ООО «ЖКХ 

<

адрес>») по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

установил:

В ходе проведенной органом государственного контроля (надзора) - Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) внеплановой проверки в период с 10.02.2020г. по 14.02.2020г. были выявлены нарушения ООО «ЖКХ 

<

адрес>» требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, (далее ПТЭЭП), при эксплуатации электроустановок, включая РУ-0,4кВ электропроводку и заточный станок инв.№б/н, расположенные по адресу: 307024, 

<

адрес>, а именно не обеспечена надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок: - в нарушении п.ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП не предоставлены результаты испытаний электропроводки гаража и кабеля проложенного к заточному станку инв. №б/н; - в нарушении п.2.7.8 ПТЭЭП отсутствуют протоколы параметров измерений заземляющего устройства заточного станка инв. №б/н, РУ 0.4 кВ, находящегося в гараже по указанному выше адресу. 

По факту выявленных нарушений в отношении ООО «ЖКХ 

<

адрес>» был составлен протокол об административном правонарушении по ст.9.11 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ №РП-222-50, а также протокол от 14.02.2020г. №РП-222-50 о временном запрете деятельности по эксплуатации электроустановок, а именно: освещения и заточного станка инв.№б/н путем отключения РУ-0.4 кВ питающего данный станок и щиток освещения, расположенный по месту осуществления деятельности ООО «ЖКХ 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, поскольку не обеспечена надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

В судебном заседании представитель ООО «ЖКХ 

<

адрес>» директор ФИО2 признал, что указанные нарушения имеют место, в настоящее время принимаются меры по их устранению.

Представитель лица, составившего протокол об административном правонарушении Верхне-Донское управление Ростехнадзора ФИО3 в судебном заседании, пояснил, что было выявлено указанное правонарушение, применен временный запрет деятельности и полагал, что имеются основания для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности ООО «ЖКХ 

<

адрес>» по эксплуатации электроустановок, а именно системы освещения гаража и заточного станка инв.№б/н путем отключения РУ-0.4 кВ питающего данный станок и щиток освещения, расположенные по месту осуществления деятельности ООО «ЖКХ 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес> на срок до 30 суток. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, нахожу вину ООО «ЖКХ 

<

адрес>» в совершении административного правонарушения доказанной.

Так, вина ООО «ЖКХ 

<

адрес>» в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.9.11. КоАП РФ подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №РП-222-50; -протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №РП-222-50; - распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №РП-222-50; - актом проверки №РП-222-50 от ДД.ММ.ГГГГ; - предписанием об устранении нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике №РП-222-50 от ДД.ММ.ГГГГ; - определением о направлении на рассмотрение протокола об административном правонарушении от 14.02.2020г., а также пояснениями сторон, данными в судебном заседании.

Учитывая установленные обстоятельства и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, а также тот факт, что выявленные нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, прихожу к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации «ЖКХ 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, электроустановок, а именно системы освещения и заточного станка инв.№б/н путем отключения РУ-0.4кВ питающего данный станок и щиток освещения, поскольку не обеспечена надежность работы и безопасность эксплуатации указанных электроустановок. 

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения и обстоятельства его совершения. Обстоятельств отягчающих ответственность по делу не усматривается.

Согласно ст.29.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ срок временного запрета деятельности засчитывается в срок административного приостановления деятельности. В силу ст. 27.17. КоАП РФ срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения деятельности до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Из протокола о временном запрете деятельности, следует, что время фактического прекращения деятельности установлено ДД.ММ.ГГГГг. в 12.00. часов.

Учитывая установленные по делу обстоятельства и мнение сторон, полагаю, что для устранения выявленных нарушений достаточно 30 суток. Следовательно, срок приостановления деятельности по эксплуатации электроустановок, а именно: освещения и заточного станка инв.№б/н, путем отключения РУ-0.4 кВ, питающего данный станок и щиток освещения, осуществляемой ООО «ЖКХ 

<

адрес>», расположенное по адресу 

<

адрес>, необходимо определить 30 суток.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л :

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство села Сейм» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации электроустановок, а именно: системы освещения гаража и заточного станка инв.№б/н путем отключения РУ-0.4 кВ питающего данный станок и щиток освещения, расположенные по месту осуществления деятельности ООО «ЖКХ 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес> на 30 суток. 

Запретить на данный период эксплуатацию электроустановок, а именно: освещения и заточного станка инв.№б/н питающиеся от РУ-0.4 кВ, находящейся в гараже, расположенном по адресу: 

<

адрес> ООО «ЖКХ 

<

адрес>». 

В срок наказания зачесть срок временного запрета деятельности - с ДД.ММ.ГГГГг. с 12 часов 00 минут и до вступления настоящего постановления в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Л.И.Алехина