Дело № 2-190/2025

УИД 24RS0029-01-2025-000314-74

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 августа 2025 года пгт. Козулька

Козульский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Свистуновой С.Ю., 

при секретаре Шиловой С.С., 

с участием помощника прокурора – Закревской Е.И.,

представителя ответчика КГБУЗ «Козульская РБ» - ФИО1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Козульская районная больница» о возложении обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Козульская районная больница» о возложении обязанностей.

Требования мотивируя тем, что прокуратурой Козульского района проведена проверка исполнения ответчиком требований законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов, законодательства о соблюдении прав и социальных гарантий инвалидов.

Уставом КГБУЗ «Козульская районная больница» предусмотрено, что целями создания и деятельности учреждения является оказание услуг гражданам и юридическим лицам для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Красноярского края в сфере здравоохранения на территории Козульского района.

Требования действующего законодательства проверены прокуратурой района в КГБУЗ «Козульская районная больница» и врачебных амбулаториях, расположенных на территории Козульского района.

В ходе проверки установлено, что в нарушение установленных требований при входе в здания Балахтонской врачебной амбулатории (

<

адрес> Новочернореченской врачебной амбулатории (

<

адрес>), Жуковской врачебной амбулатории (

<

адрес>), Можарского ФАПа (

<

адрес>), Кедровского ФАПа (

<

адрес>), Старо-Козульского ФАПа 

<

адрес>), Шадринского ФАПа (

<

адрес>), Красноярского ФАПа (

<

адрес>), Ничковского ФАПа 

<

адрес>), Новосибирского ФАПа (

<

адрес> Косачинского ФАПа (

<

адрес> вывеска с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации не продублирована знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. При входе в здание Большекемчугского ФАПа (д. Большой Кемчуг, 

<

адрес>2) вывеска с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации, в том числе продублированная вышеуказанными знаками, отсутствует.

Также проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства КГБУЗ «Козульская РБ», договор по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающий исправное состояние указанных средств КГБУЗ «Козульская РБ», Балахтонской, Новочернореченской, Жуковской врачебных амбулаторий, Можарского, Кедровского, Старо-Козульского, Шадринского, Красноярского, Ничковского, Новосибирского, Косачинского, Шарловского Большекемчугского ФАПах, не заключен. Автоматическая пожарная сигнализация Ничковского ФАПа находится в несправном состоянии. Дымовая труба котельной установки Балахтонской врачебной амбулатории, работающая на твердом топливе, не оборудована искрогасителем. Строение действующей котельной Балахтонской врачебной амбулатории не оборудовано пожарной сигнализацией.

Кроме того, в ходе проверки помещений КГБУЗ «Козульская РБ», расположенного по адресу: пгт. Козулька, ул. Свердлова, 42, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение абзаца 54 Постановления № 1479 на 1 этаже стационарного отделения в палате №8, а также кабинетах №№ 1,4 лаборатории, расположенной в здании поликлиники, датчики системы пожаротушения, находятся в неисправном состоянии;

- в нарушение абз. 13 Постановления № 1479 отсутствует документация о проверке состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций, крыши;

- в нарушение ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в стационарном отделении отсутствуют персональные устройства со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения.

По факту выявленных нарушений 27.12.2024 в адрес главного врача КГБУЗ «Козульская РБ» внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Вместе с тем, до настоящего времени выявленные нарушения не устранены.

Истец считает, что невыполнение указанных требований закона нарушает конституционные права граждан, неопределенного круга лиц (ст. 42 Конституции Российской Федерации) право на здоровье, на жизнь (ст.20 Конституции Российской Федерации).

Поскольку, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Козульская районная больница» осуществляет оказание медицинской помощи всем жителям пгт. Козулька и Козульского района в частности, то неисполнение вышеуказанных требований законодательства может привести к неблагоприятным последствиям, что противоречит общественным интересам.

В связи с изложенным, устранение нарушенных требований закона, прав неопределенного круга лиц, может быть обеспечено только возложением обязанностей.

Просит суд 1. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать вывесками с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации, продублированной знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне здания:

- Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Новочернореченской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Жуковской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>, 

- Можарского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Кедровского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Старо-Козульского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Шадринского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Красноярского ФАПа по адресу

<

адрес>,

- Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Новосибирского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Косачинского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Большекемчугского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

2. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающую исправное состояние указанных средств в зданиях:

- КГБУЗ «Козульская РБ» по адресу

<

адрес>,

- Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Новочернореченской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Жуковской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Можарского ФАПа по адресу

<

адрес>,

- Кедровского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Старо-Козульского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Шадринского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Красноярского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Новосибирского ФАПа но адресу: 

<

адрес>

- Косачинского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Большекемчугского ФАПа по адресу

<

адрес>,

3. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести технические работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>.

4. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность оборудовать в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу дымовую трубу котельной установки Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес> искрогасителем.

5. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность оборудовать в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу строение действующей котельной Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес> пожарной сигнализацией.

6. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по замене датчиков системы пожаротушения в помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно: на 1 этаже стационарного отделения в палате №, а также кабинетах №№,4 лаборатории, расположенной в здании поликлиники.

7. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций, крыши стационарного отделения, расположенного по адресу: пгт. Козулька, 

<

адрес>,

8. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать стационарное отделении, расположенное по адресу: 

<

адрес>, персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (л.д.3-10). 

В судебном заседании помощник прокурора исковые требования поддержал по вышеизложенным обстоятельствам, настаивал на удовлетворении иска.

Представители ответчика КГБУЗ «Козульская РБ» - ФИО1, действующая на основании доверенности, ФИО2, действующий на основании доверенности с выявленными нарушениями согласились, пояснив, что денежных средств министерство здравоохранения не выделяет, несмотря на обращения о необходимости выделения дополнительных бюджетных средств.

Представитель третьего лица Министерства здравоохранения Красноярского края в судебное заседание не явился, извещен надлежаще и своевременно (л.д. 49).

Выслушав помощника прокурора, представителей ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии со ст. 14 вышеуказанного Федерального закона государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

Согласно п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Необходимость установления такого требования вытекает из Градостроительного кодекса Российской Федерации (статьи 2, 24 и 48) и Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (статьи 3, 8, 12, 15 и 30).

В силу пункта 6.5.9 "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01- 2001" информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии ОД м от края таблички до края дверного проема.

Вышеуказанные нормы законодательства предусматривают публичную обязанность по обеспечению доступности самих зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, направлены на обеспечение социальных прав инвалидов, на беспрепятственное передвижение, доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Как установлено судом и следует из материалов дела, уставом КГБУЗ «Козульская районная больница» предусмотрено, что целями создания и деятельности учреждения является оказание услуг гражданам и юридическим лицам для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Красноярского края в сфере здравоохранения на территории Козульского района.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Козульского района принято решение № о проведении проверки исполнения ответчиком требований законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов, законодательства о соблюдении прав и социальных гарантий инвалидов. (л.д.11-12).

Согласно справке о результатах проверки проведенной прокуратурой Козульского района совместно с государственным инспектором Козульского района Красноярского края по пожарному надзору ОНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю в Козульском районе от ДД.ММ.ГГГГ при входе в здания Балахтонской врачебной амбулатории (

<

адрес>). Новочернореченской врачебной амбулатории (

<

адрес>), Жуковской врачебной амбулатории (

<

адрес>), Можарского ФАПа (

<

адрес>), Кедровского ФАПа (

<

адрес>), Старо-Козульского ФАПа (

<

адрес>), Шадринского ФАПа (

<

адрес>), Красноярского ФАПа (

<

адрес>), Ничковского ФАПа (

<

адрес>), Новосибирского ФАПа (

<

адрес> Косачинского ФАПа (

<

адрес> вывеска с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации не продублирована знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. При входе в здание Большекемчугского ФАПа 

<

адрес>) вывеска с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации, в том числе продублированная вышеуказанными знаками, отсутствует. (л.д.13-22).

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Невыполнение требований пожарной безопасности влечет увеличение рисков возникновения и распространения пожара, вследствие чего ведет к реальной угрозе причинения существенного вреда жизни или здоровью людей.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" далее - Постановление № 1479) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу абзаца 54 Постановления № 1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Также судом установлено, что КГБУЗ «Козульская РБ» договор по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающий исправное состояние указанных средств КГБУЗ «Козульская РБ», Балахтонской, Новочернореченской, Жуковской врачебных амбулаторий, Можарского, Кедровского, Старо-Козульского, Шадринского, Красноярского, Ничковского, Новосибирского, Косачинского, Шарловского Большкемчугского ФАПах, не заключен.

Автоматическая пожарная сигнализация Ничковского ФАПа находится в несправном: состоянии.

Абзацем 79 Постановления № 1479 предусмотрено, что при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования; в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; д) разжигать установки без их предварительной продувки; е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем; ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках; з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

Вместе с тем, дымовая труба котельной установки Балахтонской врачебной амбулатории, работающая на твердом топливе, не оборудована искрогасителем.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (ч.1).

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (ч.2).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ч.3 ).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара (ч.4).

В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с: критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1; критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 2; критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 3; критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 4.

Также судом установлено, что, в нарушение указанных норм строение действующей котельной Балахтонской врачебной амбулатории не оборудовано пожарной сигнализацией.

Кроме того, в ходе проверки помещений КГБУЗ «Козульская РБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение абзаца 54 Постановления № 1479 на 1 этаже стационарного отделения в палате №8, а также кабинетах №№ 1,4 лаборатории, расположенной в здании поликлиники, датчики системы пожаротушения находится в неисправном состоянии;

- в нарушение абз. 13 Постановления № 1479 отсутствует документация о проверке состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций, крыши;

- в нарушение ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в стационарном отделении отсутствуют персональные устройства со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения.

27.12.2024 в адрес главного врача КГБУЗ «Козульская РБ» внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Вместе с тем, до настоящего времени выявленные нарушения не устранены. (л.д.23-27, 28-29, 30).

Поскольку, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Козульская районная больница» осуществляет оказание медицинской помощи всем жителям пгт. Козулька и Козульского района в частности, то неисполнение вышеуказанных требований законодательства может привести к неблагоприятным последствиям, что противоречит общественным интересам.

С учетом вышеприведенных обстоятельств дела и правовых норм, суд приходит к выводу, что здания КГБУЗ «Козульская районная больница» и врачебных амбулаторий, расположенных на территории Козульского района являются объектами социальной инфраструктуры, поэтому ответчиком должны быть созданы безопасные условия пребывания граждан, неопределённого круга лиц, сохранив их право на здоровье и на жизнь, а также беспрепятственного доступа инвалидов, а невыполнение требований закона нарушает конституционные права граждан, неопределенного круга лиц (ст. 42 Конституции Российской Федерации) право на здоровье, на жизнь (ст.20 Конституции Российской Федерации).

Доводы ответчика об отсутствии финансирования несостоятельны, поскольку выполнение возложенных законом на ответчика обязанностей не ставится в зависимость от наличия или отсутствия средств, необходимых для их исполнения.

Принимая во внимание, что доказательств устранения нарушений требований действующего законодательства в материалы дела не представлено. Оценив представленные доказательства, исходя из того, что выявленные нарушения непосредственным образом касаются обеспечения жизни и безопасности людей, в связи с чем эксплуатация объектов с нарушением указанных требований пожарной безопасности ведет, в том числе, к недопустимому риску для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в связи с чем требования прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Козульская районная больница» о возложении обязанностей, заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Козульского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Козульская районная больница» о возложении обязанностей - удовлетворить.

1. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать вывесками с текстовой информацией о названии организации, графиком работы организации, продублированной знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне здания:

- Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Новочернореченской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Жуковской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>, 

- Можарского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Кедровского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Старо-Козульского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Шадринского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Красноярского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Новосибирского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Косачинского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Большекемчугского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

2. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающую исправное состояние указанных средств в зданиях:

- КГБУЗ «Козульская РБ» по адресу: 

<

адрес>,

- Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Новочернореченской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Жуковской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>,

- Можарского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Кедровского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Старо-Козульского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Шадринского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Красноярского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

- Новосибирского ФАПа но адресу: 

<

адрес>

- Косачинского ФАПа по адресу: 

<

адрес>

- Большекемчугского ФАПа по адресу: 

<

адрес>,

3. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести технические работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации Ничковского ФАПа по адресу: 

<

адрес>.

4. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность оборудовать в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу дымовую трубу котельной установки Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес>, искрогасителем.

5. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность оборудовать в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу строение действующей котельной Балахтонской врачебной амбулатории по адресу: 

<

адрес> пожарной сигнализацией.

6. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по замене датчиков системы пожаротушения в помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> а именно: на 1 этаже стационарного отделения в палате №, а также кабинетах №№ лаборатории, расположенной в здании поликлиники.

7. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций, крыши стационарного отделения, расположенного по адресу: 

<

адрес>,

8. Возложить на КГБУЗ «Козульская районная больница» обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать стационарное отделении, расположенное по адресу: пгт. Козулька, ул. Свердлова, 42, персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

Решение может обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Козульский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда.

Председательствующий С.Ю. Свистунова 

Мотивированное решение изготовлено 29.08.2025.