ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

08 июня 2018 года 301840 Тульская область 

<

...>

Судья Ефремовского районного суда Тульской области Мамонова М.Н.., рассмотрев дело № 5-118/2018 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11. КоАП РФ в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенного по адресу: 

<

адрес>,

у с т а н о в и л :

ДД.ММ.ГГГГ старшим государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора) ФИО1 в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенного по адресу: 

<

адрес>, составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11. КоАП РФ. 

Из указанного протокола усматривается, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при эксплуатации электроустановок, а именно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Приокским управлением Ростехнадзора проводилась плановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенного по адресу: 

<

адрес>», на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора 

<

данные изъяты> Были выявлены нарушения: водонагреватель марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении), что создает угрозу здоровью и жизни людей (обслуживающего персонала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 42»), при этом в данном случае нарушены: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003. – 2.7.6.

Представитель Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32» в лице директора ФИО2 в совершении административного правонарушения признала, с выявленными нарушениями согласна, в судебное заседание не явилась, письменно ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Представитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора) по доверенности ФИО1 протокол поддержал в полном объеме. 

Выслушав участника процесса, исследовав письменные документы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 23.1 ч. 2 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 9.11. КоАП РФ, рассматриваются судьей, в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрении судье.

В силу ч. 3 ст. 23.1. КоАП РФ дела об административных правонарушениях, влекущих административное приостановление деятельности, рассматриваются судьями районных судов.

Административная ответственность по ст. 9.11. КоАП РФ предусмотрена за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Судьей установлено, что Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенным по адресу: 

<

адрес>, нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года, - 2.7.6, а именно водонагреватель марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении), что создает угрозу здоровью и жизни людей (обслуживающего персонала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32»).

Вина Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подтверждается также материалами дела:

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32»;

- актом проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ о временном запрете деятельности – эксплуатации (проведении работ) водонагревателя марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении).

Доказательств того, что нарушения, приведенные в протоколе об административном правонарушении, отсутствуют, суду не представлено и судом не добыто. Нарушений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294 судом не установлено.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о виновности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. КоАП РФ, и квалифицирует его действия по ст. 9.11. КоАП РФ. 

К смягчающим административную ответственность Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», обстоятельствам, суд относит признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, отсутствие обстоятельств, отягчающих административное наказание, вышеуказанные смягчающие обстоятельства, и считает необходимым назначить в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32» административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации (проведении работ) водонагревателя марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединенного к сети защитного зануления, и не находит оснований применения менее строгого вида наказания, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Согласно ст. 3.12. Кодекса РФ об административном правонарушении суд, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л :

признать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Степнохуторская средняя школа № 32» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. КоАП РФ.

Назначить Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Степнохуторская средняя школа № 32» административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации (проведении работ) водонагревателя марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединенного к сети защитного зануления, на срок 45 ( Сорок пять) суток.

Срок приостановления деятельности – эксплуатации (проведении работ) водонагревателя марки 

<

данные изъяты> (заводской номер №), установленный в мастерской, не присоединенного к сети защитного зануления, исчислять со времени фактического запрета деятельности, то есть с 06 июня 2018 года.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Тульского областного суда путем подачи жалобы в Ефремовский районный суд Тульской области в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья М.Н. Мамонова 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Дата выдачи: 08 июня 2018 года. 

Взыскатель: Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора), адрес взыскателя: 

<

адрес>

Должник: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Степнохуторская средняя школа № 32», адрес должника: 

<

адрес>

Банковские реквизиты: 

<

данные изъяты> 

Копия верна:

Судья М.Н. Мамонова