Дело № 5-170/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

9 декабря 2019 года Ульяновская область, р.п. Чердаклы

Судья Чердаклинского районного суда

Ульяновской области Кузнецов И.В.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Богдашкинская средняя школа, находящегося по адресу: 

<

...>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

УСТАНОВИЛ:

МОУ ФИО1, как было установлено 03.10.2019 в 09 час. 00 мин. по результатам проведения плановой выездной проверки допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, выразившееся в нарушении ст. 24 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28, 4.29, 5.8, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно в здании МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> потолок в помещении спортивного зала, кабинете информатики не гладкий, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дез. средств; полы в кабинете 4 класса покрыты линолеумом с дефектами и механическими повреждениями; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением; кабинет физики не оборудован специальным демонстрационным столом, в дошкольной группе МОУ ФИО1 по адресу 

<

...> туалетном помещении к умывальным раковинам не обеспечена подводка горячей воды; в здании филиала МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> полы в кабинете химии- биологии покрыты линолеумом с дефектами; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением.

Законный представитель МОУ ФИО1 ФИО2 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена. Согласно протоколу об административном правонарушении с нарушением согласны.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела МОУ ФИО1 осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

<

...>, а также по адресу: 

<

...>, что следует из Выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-112507740.

В силу ст. 24 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Согласно п. 4.28. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с п. 4.29. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В силу п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

Согласно п. 8.1. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

Как следует из протокола № 001571-РП/1 об административном правонарушении от 28.10.2019 МОУ ФИО1, как было установлено 03.10.2019 в 09 час. 00 мин. по результатам проведения плановой выездной проверки допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, выразившееся в нарушении ст. 24 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28, 4.29, 5.8, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно в здании МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> потолок в помещении спортивного зала, кабинете информатики не гладкий, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дез. средств; полы в кабинете 4 класса покрыты линолеумом с дефектами и механическими повреждениями; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением; кабинет физики не оборудован специальным демонстрационным столом, в дошкольной группе МОУ ФИО1 по адресу 

<

...> туалетном помещении к умывальным раковинам не обеспечена подводка горячей воды; в здании филиала МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> полы в кабинете химии- биологии покрыты линолеумом с дефектами; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением.

Данный протокол об административном правонарушении был составлен по результатам проведения плановой выездной проверки с 01.10.2019 по 28.10.2019.

Данная проверка была проведена на основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 17.09.2019 № 001571-РП.

В ходе данной выездной проверки, как следует из Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 001571-РП от 28.10.2019, было установлено, что в здании МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> потолок в помещении спортивного зала, кабинете информатики не гладкий, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дез. средств; полы в кабинете 4 класса покрыты линолеумом с дефектами и механическими повреждениями; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением; кабинет физики не оборудован специальным демонстрационным столом, в дошкольной группе МОУ ФИО1 по адресу 

<

...> туалетном помещении к умывальным раковинам не обеспечена подводка горячей воды; в здании филиала МОУ ФИО1 по адресу: 

<

...> полы в кабинете химии- биологии покрыты линолеумом с дефектами; кабинеты химии- биологии, физики, лаборантские не оборудованы централизованным горячим водоснабжением.

Таким образом, проанализировав вышеуказанные нормы закона, исследовав и оценив совокупность доказательств, суд находит вину муниципального общеобразовательного учреждения Богдашкинская средняя школа доказанной и квалифицирует ее действия по ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, данные о правонарушителе, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а именно признание вины, принятие мер к устранению нарушений, а также, что ранее оно не привлекалось к административной ответственности за совершение однородного правонарушения и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.6.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя школа виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 10000 руб.

Штраф должен быть уплачен МОУ ФИО1 (

<

...> не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Чердаклинский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья И.В. Кузнецов