Дело № 5-511/25 УИД 77RS0023-02-2025-011950-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 25 августа 2025 года

Судья Савеловского районного суда г. Москвы Арсеньева М.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН ..., ОГРН ..., дата регистрации 16.03.2021, юридический адрес: адрес, ..., ранее привлекавшегося к административной ответственности,  

УСТАНОВИЛ:

«02 июня 2025 года в 00 час. 01 мин. ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» нарушило требования ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно: не выполнены п. п. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 34, 37 предписания от 11.11.2024 ... об устранении нарушений обязательных требовании пожарной безопасности:

адрес обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), допущены нарушения нормативного документа до пожарной безопасности - Свода правил 113.13330.2023 «СНиП 21- 0299* Стоянки автомобилей» (далее - СП 113.13330.2023), утверждённого приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Стоянки автомобилей не выделены в отдельный пожарный отсек противопожарными преградами в соответствии с СП 2.13130, имеющий степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.2.3 СП 113.13330.2023); 

п. 2 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 113.13330.2023, а именно: Для встроенных стоянок автомобилей сообщение с частью здания общественного назначения в пределах этажа не предусмотрено с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.2.7 СП 113.13330.2023); 

п. 3 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 113.13330.2023, а именно: Допущено сообщение стоянки автомобилей с другими частями общественного здания (посредством общих лестничных клеток) без устройства на этаже стоянки автомобилей перед входами (выходами) в лестничные клетки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, а также подпора воздуха в объем общих лестничных клеток отдельными системами или устройство парно-последовательно расположенных тамбур-шлюзов на этаже стоянки с подпором воздуха при пожаре, без организации подпора воздуха в объем общих лестничных клеток (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.2.9 СП 113.13330.2023); 

п. 4 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Не предусмотрен междуэтажный пояс высотой не менее 1,2 метра с пределом огнестойкости не менее Е 60 (перекрытие между 1-м и 2-м этажами) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.4.17, п. 5.4.18 СП 2.13130.2020); 

п. 5 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 113.13330.2023, а именно: Помещения или группы помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР), диагностирования и регулировочных работ и т. п.), за исключением помещений или групп помещений, в которых осуществляется только мойка автомобилей, не отделены от стоянки автомобилей противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1 -го типа) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.2.14 СП 113.13330.2023); 

п. 6 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 7.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, СП 113.13330.2023, а именно: Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено из помещений хранения автомобилей закрытых надземных автостоянок, вез роенных в здание другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств) (ст. 5, ст. 6, ч. 4 ст. 51, ст. 56, ч. 11 ст. 85 ФЗ-123; п. 7.2 з) СП 7.13130.2013; п. 8.3.1 СП 113.13330.2023); 

п. 7 Допущено пересечение противопожарных стен каналами, трубопроводами для транспортирования пылевоздушных смесей (лестничная клетка со 2-го этажа) (ч. 14 ст. 88 ФЗ-123); 

п. 8 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123), допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности • Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее — СП 1.13130.2020), утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Ф3-123, а именно: На путях эвакуации допущено устройство ступеней различной высопы в пределах марша лестницы (лестничные клетки здания) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020); 

п. 9 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 113.13330.2023, а именно: Шкафы из негорючих (НГ) материалов, расположенные в помещениях хранения автомобилей, не оборудованы установками (устройствами) пожаротушения (ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ-123, п. 6.2.15 СП 113.13330.2023); 

п. 10 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1 13.13330.2023, а именно: В помещениях для хранения автомобилей в местах въезда-выезда в смежный пожарный отсек не предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива (устройство пандусов-порогов, лотки для стекания топлива и др.) (ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ-123, п. 5.30 СП 113.13330.2023); 

п. 11 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 113.13330.2023, а именно: Хранение автомобильных шин не предусмотрено в отдельных помещениях, отделенных от стоянки автомобилей противопожарными стенами 2-го тина (перегородками 1-го типа) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ- 123; п. 6.2.13 СП 113.13330.2023); 

п. 12 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Для эвакуации людей допущено использование общих лестничных клеток, предусмотренных для функциональной связи встроенных автостоянок с частями здания другого назначения (2-й этаж) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 8.4.2 СП 1.13130.2020); 

п. 13 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020, а именно: Помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек (2-й этаж: предприятие общественного питания) не обе спечены не менее чем двумя эвакуационными выходами шириной не менее 1,2 м. (ст. 5, ст. 6, ч 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); 

п. 14 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражавших специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (лестничные клетки со 2-го этажа здания), выполнена менее 1,2 м. (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020); 

п. 15 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению поя: ирной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Для эвакуации с антресоли 2-го этажа не предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов (ст. 5, ст. 6. п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ-123; п. 7.1.12 СП 1.13130.2020); 

п. 17 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 №ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст. 5, ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020); 

п. 18 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020, а именно: В полу на путях эвакуации в местах перепадов высот менее 0,45 м. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (1-й этаж: эвакуационные выходы из стоянки автомобилей, эвакуационный выход из комнаты отдыха; 2-й этаж: эвакуационный выход из комнаты отдыха) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020); 

п. 19 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки (1-й этаж: стоянка автомобилей) не выполнены противопожарными не ниже 1-го типа (ст. 5, ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 8.4.3 СП 1.13130.2020); 

п. 20 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 7.13130.2013, СП 113.13330.2023, а именно: Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны: в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами (склады и кладовые категорий Bl, В2 и ВЗ); на сборных воздуховодах систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления, обслуживающих помещения надземных стоянок автомобилей одной из категорий Bl, В2 или ВЗ (1-й - 2-й этажи здания) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.10 СП 7.13130.2013; П. 8.3.11 СП 113.13330.2023); 

п. 21 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Помещения складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами (противопожарными дверями 2-го типа) (1-й - 2-й этажи: складские и кладовые помещения, электрощитовые, серверная) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; табл. 21, табл. 23, табл. 24 ФЗ-123; п. 5.1.2, п. 5.5.2, п. 5.5.7, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013); 

п. 31 Строительные конструкции здания: несущие колонны выполнены с пределом огнестойкости менее R 90; междуэтажные перекрытия выполнены с пределом огнестойкости менее RER 45 (ч. 2 ст. 58, ч. 2 ст. 87, табл. 21 ФЗ-123); 

п. 34 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 4.13130.2013, а именно: Противопожарные расстояния между зданиями выполнено менее 10,0 м. (между д. 9 и д. 9, стр. 4) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 69 ФЗ-123; п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.20 13); 

п. 37 На объекте зашиты не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (несущих стальных колонн 1-го этажа в зоне автомойки) (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479).

Ранее постановлением мирового судьи судебного участка №346 Хорошевского района г. Москвы от 05.12.2024 ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» привлечено к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Таким образом, ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 02.06.2025 по адресу: адрес, ..., повторно не выполнило в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Защитники ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» по доверенности ФИО1, ФИО2 в судебное заседание явились, указали, что на сегодняшний день часть работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности на объекте уже завершены, по итогам проведения инспекционного визита контрольно-надзорным органом вынесено новое предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, представили соответствующие документы, при назначении наказания просили учесть, что Общество является микропредприятием, просили назначить наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санацией статьи.

Выслушав защитников ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ», исследовав письменные материалы дела, судья приходит к выводу о том, что вина ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждена следующими доказательствами:  

- протоколом ... об административном правонарушении от 27.06.2025;

- актом внепланового инспекционного визита от 11.11.2024;

- протоколом осмотра от 11.11.2024;

- предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 11.11.2024;

- копией постановления мирового судьи судебного участка №346 Хорошевского района г. Москвы от 05.12.2024 о привлечении ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 руб., постановление вступило в законную силу 17.12.2024;

- решением о проведении внепланового инспекционного визита от 17.06.2025;

- актом внепланового инспекционного визита от 25.06.2025;

- протоколом осмотра от25.06.2025.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

Представленные заявителем документы, а также указание на устранение части выявленных нарушений не опровергают имеющихся доказательств совершенного правонарушения и не содержат данных, указывающих на наличие обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

Оценив все представленные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в совершении инкриминируемого административного правонарушения полностью доказанной и квалифицирует действия ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания суд учитывает, что ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, является микропредприятием, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, характер совершенного административного правонарушения, и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа с учетом положений ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,  

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «УК «ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) руб. 

Разъяснить, что согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен на следующие реквизиты: 

УФК по г. Москве (для ГУ МЧС России по г. Москве, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 770401001, ГУ Банка России по ЦФО, БИК 004525988, счет банка получателя 40102810545370000003, номер счета получателя 03100643000000017300, ОКТМО 45383000, КБК 17711601191010005140, УИН 17725077772111635625.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Савеловский районный суд г. Москвы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.Н. Арсеньева