П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Белая Глина 11 мая 2017 года 

Судья Белоглинского районного суда 

Краснодарского края ФИО1

рассмотрев административный материал в отношении МБУЗ ЦРБ Белоглинского района о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ,

установил:

Государственным инспектором Белоглинского района по пожарному надзору ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении в отношении МБУЗ ЦРБ по Белоглинскому району за нарушение требований пожарной безопасности в помещениях гаражей расположенных по адресу: 

<

адрес>. Действия нарушителя квалифицированы по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ.

Постановлением Белоглинского районного суда от 02 декабря 2016 года МБУЗ ЦРБ Белоглинского района признано виновным в административном правонарушении, по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде приостановления деятельности помещения гаражей на срок девяноста суток.

В судебном заседании представитель ОНД Белоглинского района ФИО2 пояснил, что постановлением Белоглинского районного суда от 02 декабря 2016 года МБУЗ ЦРБ администрации Белоглинского района признано виновным в административном правонарушении, по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде приостановления деятельности помещения гаражей на срок девяноста суток. 04.05.2017 года была проведена повторная проверка помещениях гаражей на предмет устранения выявленных ранее нарушений, в результате которой нарушения требований ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденных Приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 года не устранены.

МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе выявлены следующие нарушения:

- отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях (гаражи, НПБ 110-03 табл. 1);

- отсутствует автоматическая система оповещения людей на случай возникновения пожара в помещениях ( гаражи, НПБ 104-03 табл.2).

Представитель ОНД ФИО2 просил применить административное наказание в виде административного приостановления деятельности в помещениях гаражей МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе, на срок девяносто суток.

В судебном заседании представитель МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе ФИО3 согласилась с привлечением к административной ответственности и назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в помещениях гаражей на срок девяноста суток.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела об административном правонарушении, усматривает в действиях МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ, то есть повторное нарушение требований пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе, допустило нарушение требований пожарной безопасности в помещениях гаражей, что подтверждается протоколом об административном правонарушении №32/63 от 04.05.2017 года (л.д. 2,3). 

Из протокола следует, что в нарушение требований пожарной безопасности помещениях гаражей по адресу: 

<

адрес> МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе не устранило выявленные нарушения, а именно; не оборудовано помещение автоматической пожарной сигнализацией, не оборудовано помещение системой оповещения управлением эвакуацией.

Допущенные недостатки являются нарушением Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 года.

В соответствии с санкцией ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ допущенные нарушения влекут административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания.

В связи с угрозой возникновения общественно-опасных последствий, травматизма, суд считает необходимым привлечь МБУЗ ЦРБ в Белоглинском районе к административной ответственности по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности в помещениях гаражей расположенных по адресу в 

<

адрес> на срок девяноста суток.

В соответствии со ст. 30.12 КоАП постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения постановления.

Руководствуясь ст. 3.12, 6.6, 29.10, 30.12 КоАП РФ, судья

постановил:

МБУЗ ЦРБ администрации Белоглинского района признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности помещений гаражей по адресу: в 

<

адрес> на срок девяноста суток.

Копию постановления немедленно направить для исполнения в ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП России по Краснодарскому краю.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Белоглинский районный суд в течение 10 дней.

Судья Белоглинского районного суда

с. Белая глина ФИО1