ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По делу об административном правонарушении №5-707/2018

25 сентября 2018 г. 

<

адрес>

Судья Трусовского районного суда 

<

адрес> Хасьянов Н.Д., при секретаре Явашкиевой Н.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении Муниципального унитарного предприятия 

<

адрес> «Астрводоканал», 

Установил:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка МУП 

<

адрес> «Астрводоканал». В ходе проведения проверки установлено, что юридическим лицом МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» в нарушение требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542); Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870) по адресу: 

<

адрес> эксплуатируется опасный производственный объект: «Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал», рег. № №, III класс опасности», а именно допущено внесение конструктивных изменений в Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» (производственные базы в 

<

адрес>)», (раздел 11), рег. № №: прокладка газопровода низкого давления в теплогенераторной, где установлен котел отопительный инв. №, осуществлена с отклонениями от проектной документации. 

По результатам проведенной проверки составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ в отношении МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. 

В судебном заседании представитель юридического лица КМА вину юридического лица в совершении вменяемого состава административного правонарушения признала, указав, что в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений. 

Выслушав представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Данная статья является бланкетной нормой права, понятия, применяемые законодателем при описании признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 КоАП РФ, даны в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542), Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870).

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности утверждены " Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" согласно п. 9 которых организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в области промышленной безопасности, должны: выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии; выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения и газопотребления; обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией; организовывать и осуществлять технический надзор при техническом перевооружении сетей газораспределения и газопотребления; хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя эксплуатационной организации.

В случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятием должен быть заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления с организацией, имеющей опыт проведения указанных работ.

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 утвержден Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления согласно п. 80 которого при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления исключается возможность их несанкционированного изменения.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в ходе проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора внеплановой выездной проверки оборудования, входящего в состав опасных производственных объектов, эксплуатируемых МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» установлено, что по адресу: 

<

адрес> эксплуатируется опасный производственный объект: «Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал», рег. № №, III класс опасности», с нарушением ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542); п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870), а именно допущено внесение конструктивных изменений в Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» (производственные базы в 

<

адрес>)», (раздел 11), рег. № №: прокладка газопровода низкого давления в теплогенераторной, где установлен котел отопительный инв. №, осуществлена с отклонениями от проектной документации. 

С объективной стороны совершенное юридическим лицом административное правонарушение выразилось в несоблюдении юридическим лицом установленных ч. 1 ст. 9, Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 9 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Состав данного административного правонарушения формальный, наступления вредных последствий не требуется.

При таких обстоятельствах, в действиях юридического лица МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ.

Факт совершения МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается: Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №А; протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ и не отрицается самим представителем юридического лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении административного наказания в отношении юридического лица следует учесть в качестве обстоятельства смягчающего административную ответственность, признание представителем юридического лица вины в совершении данного административного правонарушения. В качестве обстоятельства отягчающего административную ответственность юридического лица следует учесть повторное совершение им однородного административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за совершение которых МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» уже подвергалось административному наказанию, и по которым не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ.

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений правонарушителем (ст.3.1. ч.1 КоАП РФ).

Санкция ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ альтернативна и предусматривает возможность назначения административного наказания как в виде наложения административного штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, так и в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания юридическому лицу, учитывается характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, в связи чем прихожу к выводу, что в наибольшей степени отвечать цели административного наказания в данном случае, будет административная ответственность в виде административного приостановления деятельности до 60 суток по эксплуатации газопровода низкого давления в теплогенераторной, где установлен котел отопительный инв. №, входящего в состав опасного производственного объекта рег. № № «Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» (производственные базы в 

<

адрес>)» по адресу: 

<

адрес>. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 30.1, 32.2, 32.4 КоАП РФ, судья

Постановил:

Муниципальное унитарное предприятие 

<

адрес> «Астрводоканал» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Назначить в отношении Муниципального унитарного предприятия 

<

адрес> «Астрводоканал» наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 60 (шестьдесят) суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно по эксплуатации газопровода низкого давления в теплогенераторной, где установлен котел отопительный инв. №, входящего в состав опасного производственного объекта рег. № № «Сеть газопотребления МУП 

<

адрес> «Астрводоканал» (производственные базы в 

<

адрес>)» по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в 

<

данные изъяты> областной суд, через Трусовский районный суд 

<

адрес> в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья подпись Н.Д. Хасьянов