Дело № 5-91/2024г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2024 года г. Элиста

Судья Элистинского городского суда Республики Калмыкия Лиджаева Д.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.»,

установил:

26 декабря 2023г. государственным инспектором Республики Калмыкия по пожарному надзору ГУ МЧС России по Республике Калмыкия ФИО1 составлен протокол № 4-18/2023/1 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» (далее – медицинский центр, Учреждение), которое не выполнило в установленный срок 10 из 40 пунктов предписания № 2304/001-08/3-В/ПВП от 27.04.2023 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок которых истек 01.11.2023 г., выданного начальником ОНТ УНД и ПР ГУ МЧС России no РК ФИО1 

В протоколе также указано, что нарушение под номером 5 выражается в необеспечении работоспособности системы автоматической пожарной гигнализации (далее- АПС) в здании «Пищеблока» (Кухни), что также подтверждается актом проведения работ по техническому обслуживанию, согласно которому система находится частично в нерабочем состоянии требуется произвести замену приборов и дымовых извещателей. 

Аналогичное нарушение было выявлено ранее при проведении внеплановой выездной проверки согласно решению от 11.04.2023 г. № 2304/001-08/3-В/РВП. и отражено в пункте Акта от 27.04.2023 № 2304/001-08/3-В/АВП под № 22, в соответствии с которым установлено, что вышеуказанная система на момент проведения проверки 27.04.2023 г. также находилось в неисправном состоянии, так как на дисплее приёмно-контрольного прибора была отражена информация о пожаре в здании, при этом какое-либо оповещение о пожаре отсутствовало. 

По результату проведенной проверки, в том числе за выявленное нарушение обязательных требований пожарной безопасности, выразившееся в неработоспособности АПС, заместителем начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия ФИО2 было вынесено постановление от 04.05.2023 г. № 4-14/2023/3 о привлечении бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Проведенное в период с 19.12.2023 по 26.12.2023 г. внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие показало, что система противопожарной защиты здания «Пищеблок» (Кухня), выраженная в неисправности автоматической пожарной сигнализации (п.5), может указывать на то, что системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей, как система противопожарной защиты, находится в неисправном состоянии. Повторность совершенного административного правонарушения заключается в аналогичных нарушениях, выявленных при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по результатам которого Учреждение привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Вместе с тем согласно автоматизированной аналитической системе поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.», расположенное по адресу: 

<

...>, относится к высокой категории риска.

На основании изложенного ГУ МЧС России по РК считает, что в действиях БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель ГУ МЧС России по РК ФИО1 просил привлечь к административной ответственности БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.». 

Представители БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» ФИО3, ФИО4, ФИО5 в судебном заседании пояснили, что устранили 31 из 40 выявленных нарушений, 9 нарушений не были устранены по уважительной причине в связи с отсутствием финансирования бюджетного учреждения из местного бюджета, учреждением предпринимались все зависящие от него меры по устранению нарушений, направляются заявки, письма в Минздрав РК, которые остаются без удовлетворения, просят прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, материалы проверки согласно решению от 11.04.2023 № 2304/001-08/З-В/РВП, оценивая представленные доказательства в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу, что вина Учреждения в совершении вышеуказанного правонарушения не подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (абзац второй); требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (абзац четвертый); нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (абзац пятый).

Согласно пункту 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Частью 12 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Согласно части 1 статьи 56 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

В силу п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Из материалов дела следует, что Учреждение привлекалось к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности постановлением № 4-14/2023/3 от 04 мая 2023 года по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отношении контролируемого лица БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» в рамках федерального государственного пожарного надзора в период с 12 часов 00 минут 18 апреля 2023 года по 17 часов 30 минут 24 апреля 2023 года проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

Согласно предписанию об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 27 апреля 2023 года, составленной по результатам выездной проверки № 2304/001-08/З-В/РВП выявлены 40 нарушений, которые зафиксированы в Акте выездной проверки от 27 апреля 2023 года. 

27 апреля 2023 года государственным инспектором Республики Калмыкия по пожарному надзору ГУ МЧС России по Республике Калмыкия ФИО1 вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №2304/001-08/З-В/ПВП в адрес БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.». 

Постановлением заместителя начальника ГУ МЧС России по РК – начальником УНД и ПР ФИО2 № 4-14/2023/3 от 4 мая 2023 г. БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения. Указанное постановление вступило в силу 15 мая 2023 г.

12 декабря 2023 года заместителем начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы ФИО2 вынесено решение о проведении выездной внеплановой проверки в отношении БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, указанных в предписании от 27 апреля 2023 года № 2304/001-08/3-В/ПВП. 

В отношении контролируемого лица БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» в рамках федерального государственного пожарного надзора в период с 14 часов 30 минут 19 декабря 2023 года по 09 часов 30 минут 26 декабря 2023 года проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

Согласно акту выездной проверки от 26 декабря 2023 года 2312/001-08/14-В/АВП установлены следующие нарушения: 

1) не организованы работы по техническому обслуживанию систем дымоудаления (п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»);

2) здания не обеспечены системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения (ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

3) в коридоре 1-го этажа отсутствует система дымоудаления (ч. 1 ст. 56 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. в п. 7.247.13130.2013.(в том числе в редакции 2009 года) Свод правил. Отопление, вентиляция кондиционирование. Требования пожарной безопасности);

4) не обеспечено единство системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Блоком А и соединённым посредством тёплого перехода здания «СУЛДА» (ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2, п. 5.3 СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

5) здание «Пищеблок». На дисплее приёмно-контрольного прибора отображена информация о Неисправности и Аварии в системе, также согласно акту технического обслуживания система частично в нерабочем состоянии, требуется замена приборов и пожарных извещателей (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

6) здание «Пищеблок». Система автоматической пожарной сигнализации не объединена приборами системы пожарной сигнализации, расположенными на пожарном посту Блока А (ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2, п. 5.3 СП 484.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); 

7) здание «Хоз. Корпус (прачка), гараж». В здании отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (п. 3, п. 11 прил. 1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»); 

8) здание «Котельная». Система автоматической пожарной сигнализации не объединена приборами системы пожарной сигнализации расположенными на пожарном посту Блока А (ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2, п. 5.3 СП 484.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

9) здание «Инфекционное отделение». Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 42 таб. 3 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности);

10) здание Блок А - чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 42 таб. 3 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защитными автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности). 

Указанные нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, допущенные повторно, послужили основанием для составления в отношении юридического лица - БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» протокола № 4-18/2023/1 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оценивая довод должностного лица о виновности юридического лица, прихожу к следующим выводам.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ).

При этом статьей 26.1 названного Кодекса к обстоятельствам, подлежащим обязательному выяснению по делу об административном правонарушении, отнесены виновность лица в совершении правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении противоправного действия (бездействия).

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 названного кодекса юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из пояснений представителей БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» ФИО3, ФИО4 и ФИО5 следует, что для устранения нарушений Учреждением приняты все зависящие от них меры, направлялись письма в Министерство здравоохранения РК (от 30 июня 2023г. № 1985, от 23 августа 2023г. № 2869, от 05 октября 2023 года № 3392), в которых ставился вопрос о выделении лимитов бюджетных обязательств, финансировании для устранения недостатков и нарушений, указанных в предписании Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по РК от 23.04.2023 г. № 2304/001-08/3-В/ПВП. Общая сумма средств, необходимая на противопожарные мероприятия, составляет 4 829 000 руб., в том числе: расчет пожарных рисков – 599 000 руб. (п. 3 нарушений), изготовление проектно-сметной документации на систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре: здания «Хоз.корпус (прачка), гараж» и чердачных помещений блока «Г» и блока «А» - 300 000 руб. (пункты 5,7,8,9,10 нарушений), монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре – 3 700 000 руб. (п. 6,8 нарушений), приобретение средств оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения – 30 000 руб. (п. 2 нарушений), устранение нарушений п. 4 предписания зависит от здания Сулды, учреждение со своей стороны систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в блоке А к теплому переходу здания Сулды подвело, руководство Сулды ссылается на отсутствие финансов. В целях устранения нарушений по п. 5 предписания медицинский центр заключил договор № 1/485 от 27.12.2023 года с ООО «РегионСтройМонтаж» с целью осуществления ремонта и наладке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях пищеблока и котельной БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.», расположенного по адресу: РК, 

<

...>. По п. 1 нарушений заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию № 3527/288 от 07.07.2023 года по зданию «Детская поликлиника» по адресу: 

<

...>, по зданиям по адресу: 

<

...>, направлены организациям письма о предоставлении коммерческих предложений на заключение договора, которые остались без ответа. В целях устранения причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены производственные работы по огнезащитной обработке и пропитке деревянных конструкций кровли крыши зданий по адресу: 

<

...>, согласно Договора № 638/395 от 12.10.2023 года, что подтверждается Актом приемки-передачи огнезащитной обработки от 26 октября 2023 года. 

В судебном заседании государственный инспектор РК по пожарному надзору ФИО1, составивший протокол об административном правонарушении, пояснил, что юридическим лицом в течение года устранены 31 из 40 нарушений пожарной безопасности, указанных в предписании, в материалах проверки имеются письма руководителя Учреждения о неоднократном обращении к Министру здравоохранения Республики Калмыкия ФИО6 с просьбой выделить Учреждению денежные средства для выполнения мероприятий по пожарной безопасности, т.е. Учреждение предпринимало меры для получения финансирования для устранения нарушений. 

Из материалов дела видно, что медицинский центр является бюджетным учреждением, финансовое обеспечение его деятельности осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы, что подтверждается Уставом учреждения. В связи с этим учреждение ограничено в сроках и способах приведения здания, находящегося у него на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Согласно справке кредиторская задолженность учреждения составляет 188 483, 82 тыс. руб. Причиной образования задолженности является недостаточное финансирование вследствие дефицита утвержденных лимитов бюджетных средств.

Таким образом, установлено, что руководителем Учреждения в период после привлечения к административной ответственности 4 мая 2023 г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и вынесения предписания № 2304/100-08/3-В/ПВП от 27.04.2023 г. и до декабря 2023 г. были приняты конкретные меры к устранению допущенных нарушений пожарной безопасности.

В силу частей 1 и 3 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к данной статье. В силу положений части 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Установленные фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что лечебным учреждением в период после привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ были приняты все зависящие от него меры, направленные на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок. 

Невозможность устранения нарушений до даты составления протокола об административном правонарушении (26 декабря 2023 года) обусловлена обстоятельствами объективного характера, не зависящими от действий юридического лица, которые связаны с длительностью процедур выделения финансирования на проведение соответствующих работ по подготовке проекта, а также по закупке соответствующих технических средств и материалов. Реализация указанных процедур не зависела от непосредственного участия юридического лица, следовательно, исключает возможность полагать о совокупности достаточных данных, подтверждающих вывод о его виновности.

Изложенное не учтено должностным лицом при вынесении протокола об административном правонарушении в отношении БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.».

Установление всех элементов состава административного правонарушения (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны) позволяет констатировать наличие административного правонарушения. Отсутствие одного из элементов свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения, что влечет прекращение производства по делу об административном правонарушении на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Таким образом, поскольку в действиях юридического лица отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.4 - 29.11 КоАП РФ,

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» по ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях - прекратить за отсутствием в действиях Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение десяти суток со дня его вынесения через Элистинский городской суд со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Д.Х. Лиджаева