Дело № 5-40/2019

Постановление

г. Канск Красноярского края 02 сентября 2019 года

Судья Канского районного суда Красноярского края Конищева И.И., 

с участием 

- представителя ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району – ФИО1,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении в отношении должностного лица – директора OОO «Надежда» ФИО2, проживающей по адресу Красноярский край, 

<

адрес> 

установил:

ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району в соответствии с распоряжением № 70 от 05 июня 2019 года начальника отдела надзорной деятельности по г. Канску и Канскому району ФИО3, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Надежда» установил: невыполнение в установленный срок законных предписаний от 16.01.2019 № 3/1/1-3 (срок исполнения 01.06.2019) органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно: 03 июля 2019 года с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин, 05 июля 2019 года с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Надежда» по адресу: 

<

...> с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.01.2019 № 3/1/1-3 (срок исполнения 01.06.2019) было установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 05.07.2019 в 16 ч. 00 мин. должностным лицом - директором ООО «Надежда» Харитон Л.М. не обеспечено исполнение предписаний № 3/1/1-3 в установленный срок, а именно:

- На территории ООО «Надежда» между кварталами, участками и у внешних сторон кварталов и участков склада круглых лесоматериалов и пиломатериалов отсутствуют дороги с твердым покрытием облегченного типа шириной не менее 3 м для проезда и маневрирования основных и специальных пожарных машин (предписание от 16.01.2019 №3/1/1-1);

- На территории открытого склада лесоматериалов ООО «Надежда» отсутствует адресная электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями, установленными по противопожарным разрывам между отдельными группами штабелей и куч, кварталами и участками на расстоянии не более 100 м друг от друга, на негорючих опорах и на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) (предписание от 16.01.2019 № 3/1/1-2);

- На территории открытого склада лесоматериалов ООО «Надежда» отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (предписание от

16.01.2019 №3/1/1-3).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 137 в Канском районе Красноярского края от 19.02.2019 должностное лицо директор OОO «Надежда» Харитон Л.М. привлечена к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. 

В соответствии со ст. 29.1. КоАП РФ судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняют имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.4. КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса, выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Согласно п. 6 ст. 24.5. КоАП РФ начатое производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению в случае истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

В силу ст. 4.5. КоАП РФ применительно к настоящему делу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что срок исполнения предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, от 16 января 2019 года установлен до 01 июня 2019 года.

Следовательно, по настоящему делу трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начал исчисляться 02 июня 2019 года и истек 02 сентября 2019 года.

В связи с чем, производство по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица - директора OОO «Надежда» ФИО2 подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.4. КоАП РФ,

постановил:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица - директора OОO «Надежда» ФИО2 на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Канский районный суд в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Судья И.И. Конищева