П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ДД.ММ.ГГГГ мая 2018 года 

<

адрес>

Судья Менделеевского районного суда Республики ФИО1 Маннапова, при секретаре ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, 

<

адрес>х при проведении административного расследования по поступившему письменному обращению гражданина в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района Республики Татарстан выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации помещений детского сада следующего характера: 

протекает кровля дошкольной организации, чем нарушены требования ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ;

санитарно-техническое состояние групповой ячейки № «Смешарики» крайне неудовлетворительное, а именно:

-в раздевальной для приема детей и хранения верхней одежды:

при входе с дверных откосов кусками отлетает штукатурка, в результате чего образовались трещины шириной от 6-7 мм; с потолка раздевальной осыпается побелка, осветительные приборы не оборудованы защитной арматурой; индивидуальные шкафчики для верхней одежды детей изношены, углы раскрошены и не допускают уборку влажным способом и дезинфекцию;

-в групповой для проведения игр, занятий и приема пищи:

на потолке групповой трещины, побелка отлетает, в области оконных блоков с потолка кусками отлетает штукатурка, в результате чего на стыках между потолком и стеной образовались трещины шириной более 1см; жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем заклеены бумагой на 50%, их очистка от пыли не проводится; договор на очистку шахт вытяжной вентиляции не представлен за 2017, 2018 годы; оконные блоки изношены и требуют замены, частично окна и фрамуги не открываются, не представляется возможным качественная очистка и мытье оконных стекол, что приводит к нерациональному использованию дневного света и неравномерному освещению помещения; на подоконниках внутренняя отделка местами полностью отсутствует, имеет место трещины шириной до 5-9 мм, не представляется возможным качественная уборка влажным способом и дезинфекция; линолеум для настила полов изношен до крайности до дыр, во многих местах заплатки;

-в спальной комнате:

на потолке и стенах спальной в области расположения оконных блоков трещины, с потолка кусками отлетает штукатурка, в результате чего на стыках между потолком и стеной образовались трещины шириной более 1см; на подоконниках внутренняя отделка нарушена, потрескалась и отлетает; на месте выполненного демонтажа отопительной батареи внутренняя отделка отсутствует и не представляется возможным качественная уборка влажным способом и дезинфекция;

-в буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья чайной и столовой посуды:

с потолка буфетной отлетает побелка; шкаф для хранения чайной и столовой посуды изношен и требует замены; с дверных откосов кусками отлетает штукатурка, в результате чего образовались трещины шириной от 5-8 мм, щели не заделаны; на стене местами глазурованная плитка отколота;

-в туалетной комнате совмещенной с умывальной:

визуально на потолке в области расположения канализационного трубопровода желтизна, круговые разводья, имеет место массовое проржавление канализационного трубопровода, на полу в месте расположения замененного канализационного трубопровода стойкий запах канализации; в месте расположения трубопровода ливневой канализации глазурованная плитка отколота на уровне ? высоты внутренней стены и не представляется возможным качественная уборка влажным способом и дезинфекция.

В судебном заседании заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» ФИО3 вину в совершении данного правонарушения признала, суду пояснила, что в настоящее время принимаются меры для устранения вышеуказанных нарушений. 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, 

<

адрес>х ФИО4 просит назначить наказание в виде административного приостановления деятельности групповой ячейки № «Смешарики», поскольку считает, что эксплуатация указанного помещения создает угрозу жизни и здоровью детей и обслуживающего персонала. 

Вина МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района в совершении данного административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра помещений, объяснением заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района, фотографиями.

Таким образом, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района РТ совершено административное правонарушение по ст.6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. 

При указанных обстоятельствах, суд считает, что имеются все основания для привлечения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № « Крепыш» 

<

адрес> муниципального района к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. 

С учетом обстоятельств дела, суд считает, что выявленные нарушения при эксплуатации групповой ячейки № «Смешарики» создают угрозу жизни и здоровью детей и обслуживающего персонала, в связи с чем суд считает необходимым назначить наказание МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № «Крепыш» в виде приостановления деятельности указанных помещений. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6.4 КоАП РФ, судья, 

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № «Крепыш» 

<

адрес> муниципального района, расположенное по адресу: 

<

адрес> административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности помещений групповой ячейки № «Смешарики» - раздевальной комнаты для приема детей и хранения верхней одежды; групповой комнаты для проведения игр, занятий и приема пищи; спальной комнаты; буфетной комнаты для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды; туалетной комнаты совмещенной с умывальной, расположенных по вышеуказанному адресу, сроком на 50 (пятьдесят) суток. 

Срок приостановления исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу ч.1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня вручения.

Судья Г.Р.Маннапова