Дело №2-510/2019

УИД26RS0026-01-2019-000844-49

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

«05» августа 2019 года г. Нефтекумск

Нефтекумский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Ливинской Н.С.,

при секретаре Шевцовой Е.С.,

с участием представителя истца помощника прокурора Нефтекумской районной прокуратуры Верченко И.А.,

представителя ответчиков МКОДУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» и отдела образования администрации Нефтекумского городского округа ФИО1, 

представителя третьего лица администрации Нефтекумского городского округа Абдулаева В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, работников детского учреждения к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка», отделу образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края об обязании принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, работников детского учреждения обратился в суд с иском к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка», отделу образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края об обязании принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Исковые требования мотивированы тем, что во исполнение приказа Генпрокурора РФ от 26.11.2007 года прокуратурой Нефтекумского района проведена проверка деятельности муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» Нефтекумского городского округа на предмет соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, по результатам проведения которой установлено, что в нарушение п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на дверях лестничных клеток в поэтажных коридорах отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах. Мер направленных на устранение выявленных нарушений в целях обеспечения безопасного противопожарного режима МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка»не принято, что ставит под угрозу жизнь и здоровье воспитанников детского сада. Прокуратурой Нефтекумского района вносилось представление об устранении нарушений законодательства об образовании противопожарной безопасности, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения не устранены. Просит обязать МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а именно на дверях лестничных клеток поэтажных коридорах установить устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах.

В судебном заседании помощник прокурора Нефтекумского района Верченко И.А. поддержала заявленные исковые требования по изложенным в заявлении основаниям, просила их удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика МКОДУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» и отдела образования администрации Нефтекумского городского округа ФИО1 исковые требования не признала, суду пояснила, что 23 мая 2019 года органом противопожарного надзора заведующей МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» вынесено предписание №, согласно которому срок для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности установлен 04.11.2019 года, который еще не истек, работы по устранения нарушений пожарной безопасности ведутся, в связи с чем, считает требования прокурора необоснованными.

В судебном заседании представитель администрации Нефтекумского городского округа Абдулаев В.Д. возражал против удовлетврения исковых требований прокурора, поскольку установленный в предписании надзорным органом срок для устранения выявленных нарушений пожарной безопасности не истек.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ч.1 и ч.2 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут в том числе через лестничную клетку.

Согласно п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Из акта проверки от 06.05.2019 года следует, что в МКОДУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» выявлены нарушения требований пожарной безопасности п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - на дверях лестничных клеток поэтажных коридорах отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах, 

Заместителя прокурора Нефтекумского района 13.05.2019 года, внесено представление заведующей МКОДУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка», которым предписано устранить выявленные нарушения.

Учитывая, что нарушения требований пожарной безопасности ответчиками не устранены, имеются основания для удовлетворения требований прокурора.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования заместителя прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, работников детского учреждения к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка», отделу образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края об обязании принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности,– удовлетворить.

Обязать Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Журавушка» принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а именно на дверях лестничных клеток поэтажных коридорах установить устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда через Нефтекумский районный суд Ставропольского края в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено09.08.2019 года.

Судья Н.С. Ливинская