Дело № 2-501/18

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Таштагол 22 мая 2018 года 

Таштагольский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего Малыгина Е.А.

при секретаре Каташевой Я.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании, с извещением лиц, участвующих в деле, гражданское дело по иску прокурора города Таштагола в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Аквилон-Тур», Индивидуальному предпринимателю Фур Т. В. о понуждении к устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г.Таштагола в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Аквилон-Тур», Индивидуальному предпринимателю Фур Т. В. о понуждении к устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей, мотивируя тем, что прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в гостинице «Аквилон», расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> Проведенной проверкой на объекте установлено следующее нарушение Правил: в нарушение ст. 13 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 33 Правил, п. 6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на путях эвакуации первого, второго, третьего этажей для отделки стен и потолков использованы материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3,Т3 или Г2, В3,Д2, Т2; в нарушение п. 33 Правил, п. 6.13* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» третий этаж здания гостиницы класса Ф1.2 имеет один эвакуационный выход. Объект находится в пользовании ИП ФУР Т.В. на основании Договора аренды от 

<

данные изъяты> заключенного сроком до 

<

данные изъяты>. Таким образом, лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, является арендатор ИП Фур Т.В. При проверке ИП Фур Т.В. на материал потолков был предоставлен сертификат соответствия № С-СN.ПБ71.В.001

<

адрес>4, согласно которому пленка из поливинилхлорида для натяжных потолков имеет класс пожарной опасности КМ5, является сильногорючей, легковоспламенямой. С высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно опасной. В связи с установленными при проверке нарушениями требований пожарной безопасности заместителем прокурора города 

<

данные изъяты> в отношении ИП ФУР Т.В. было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, принимая во внимание краткосрочность договора аренды, заключенного собственником объекта с ИП ФУР Т.В., учитывая положения п. 3.4 Договора аренды, согласно которым текущий и капитальный ремонт арендуемых помещений проводится как за счет Арендодателя, так и за счет Арендатора по согласованию сторон, а также характер нарушений, требующих принятия конструктивных решений относительно здания, устранение которых может быть в настоящем случае произведено исключительно собственником имущества, к участию в деле в качестве ответчика необходимо привлечь также ООО «Аквилон-Тур». В настоящем случае гостиница «Аквилон» является местом с массовым пребыванием людей, расположенным в туристической зоне СТК «Шерегеш», соответственно, неисполнение ее владельцами противопожарных правил, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц граждан как пребывающих на объекте в качестве отдыхающих, так и иных лиц.

Просит суд обязать ООО «Аквилон-Тур» и ИП Фур Т.В. привести здание гостиницы «Аквилон», расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности, а именно обеспечить отделку стен и потолков путей эвакуации первого, второго, третьего (мансардного) этажей материалами с пожарной опасностью не выше чем Г2, В2,Д3,Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. 

Обязать ООО «Аквилон-Тур» организовать второй эвакуационный выход из помещений третьего (мансардного) этажа гостиницы «Аквилон». Установить ООО «Аквилон-Тур» и ИП Фур Т.В. срок для исполнения решения суда до 

<

данные изъяты> года.

В судебном заседании помощник прокурора г.Таштагола Сизикова Е. А. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчиков ФИО1, действующая на основании доверенностей, в судебном заседании исковые требования признала полностью.

Выслушав стороны, изучив письменные материалы по делу, суд считает, что иск подлежит удовлетворению. 

Согласно преамбуле к Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон о пожарной безопасности) обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 Закона о пожарной безопасности руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не то назначению.

Во исполнение положений Закона о пожарной безопасности Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, содержащие требования пожарной безопасности, а также устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Закона о пожарной безопасности собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

Судом установлено, что прокуратурой города Таштагола проведена выездная проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в гостинице «Аквилон», расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> 

Проведенной проверкой на объекте установлено следующее нарушение Правил: в нарушение ст. 13 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 33 Правил, п. 6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на путях эвакуации первого, второго, третьего этажей для отделки стен и потолков использованы материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3,Т3 или Г2, В3,Д2, Т2; в нарушение п. 33 Правил, п. 6.13* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» третий этаж здания гостиницы класса Ф1.2 имеет один эвакуационный выход. 

Объект находится в пользовании ИП ФУР Т.В. на основании Договора аренды от 

<

данные изъяты>, заключенного сроком до 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, является арендатор ИП Фур Т.В. 

При проверке ИП Фур Т.В. на материал потолков был предоставлен сертификат соответствия № 

<

данные изъяты> согласно которому пленка из поливинилхлорида для натяжных потолков имеет класс пожарной опасности КМ5, является сильногорючей, легковоспламенямой. С высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно опасной.

Здание гостиницы находится во временном владении и пользовании ИП Фур Т.В. на основании Договора аренды от 

<

данные изъяты> г., заключенного сроком до 

<

данные изъяты> г.

Таким образом, надлежащими ответчиками по иску являются ИП Фур Т.В. и ООО «Аквилон-Тур».

Гостиница «Аквилон» является местом с массовым пребыванием людей, расположенным в туристической зоне СТК «Шерегеш», соответственно, неисполнение ее владельцами противопожарных правил, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц граждан как пребывающих на объекте в качестве отдыхающих, так и иных лиц.

В силу ч.2 ст.206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Поскольку приведение здания гостиницы в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности, а именно обеспечение отделки стен и потолков путей эвакуации первого, второго, третьего (мансардного) этажей требует материальных затрат и времени, суд считает, что необходимо установить разумный срок исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.12, 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Тур» и Индивидуального предпринимателя Фур Т. В. привести здание гостиницы «Аквилон», расположенное по адресу: 

<

данные изъяты> соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности, а именно: обеспечить отделку стен и потолков путей эвакуации первого, второго, третьего (мансардного) этажей материалами с пожарной опасностью не выше чем Г2, В2,Д3,Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Тур» организовать второй эвакуационный выход из помещений третьего (мансардного) этажа гостиницы «Аквилон». 

Установить ООО «Аквилон-Тур» и ИП Фур Т.В. срок для исполнения решения суда до 01.09.2018 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца.

Председательствующий Е.А. Малыгин