Дело № 5-106/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

Ульяновская область, р.п. Чердаклы 15 сентября 2017 года 

Судья Чердаклинского районного суда Ульяновской области Ватрушкина О.А., при секретаре Науметовой А.К., рассмотрев в судебном заседании административный материал по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении 

Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго», расположенного по адресу: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>/ КПП 731001001), 

УСТАНОВИЛ:

10.07.2017 в 13 час. 00 мин. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МУП «Чердаклыэнерго» выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно - бытовому водоснабжению, а именно:

1. Нарушение п.п. 2.2, 3.2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения»: 

- из скважины ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 4,7 раза (показатель 95,4 при норме 20), мутность в 6,8 раза (показатель 10,2 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 2,1 (показатель 0,63 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,3 раза (показатель 0,130 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24403 от 14.07.2017;

- из скважины ул. Энергетиков, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 5,9 раза (показатель 118 при норме 20), мутность в 6,8 раза (показатель 10,3 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 1,9 (показатель 0,58 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,2 раза (показатель 0,120 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24408 от 14.07.2017;

- из скважины ул. Красноармейская, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 5,1 раза (показатель 103 при норме 20), мутность в 6,7 раза (показатель 10,1 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 1,2 (показатель 0,38 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,3 раза (показатель 0,130 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24424 от 14.07.2017;

- из скважины ул. Куйбышева, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 5,6 раза (показатель 112 при норме 20), мутность в 6,8 раза (показатель 10,3 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 1,9 (показатель 0,59 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,1 раза (показатель 0,110 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24426 от 14.07.2017;

- из скважины ул. Советская, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 6,6 раза (показатель 133 при норме 20), мутность в 10,4 раза (показатель 15,6 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 2,1 (показатель 0,63 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,4 раза (показатель 0,140 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24431 от 14.07.2017;

- из скважины с. Енганаево превышен показатель цветности в 6,5 раза (показатель 131 при норме 20), мутность в 7,2 раза (показатель 10,9 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 1,3 (показатель 0,41 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,3 раза (показатель 0,130 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24432 от 14.07.2017;

- из скважины ул. Труда, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 6,1 раза (показатель 122 при норме 20), мутность в 5 раз (показатель 7,5 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 2,3 (показатель 0,71 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,5 раза (показатель 0,150 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24392 от 14.07.2017;

- из водозаборной колонки ул. Калинина, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 5,9 раза (показатель 118 при норме 20), мутность в 8,1 раза (показатель 10,2 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 1,9 (показатель 0,58 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,2 раза (показатель 0,120 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24378 от 14.07.2017;

- из водозаборной колонки ул. Колхозная, р.п. Чердаклы превышен показатель цветности в 6,5 раза (показатель 130 при норме 20), мутность в 8,2 раза (показатель 12,3 при норме 1,5), выявлены превышения показателей по железу в 2,5 (показатель 0,77 мг/л при норме 0,3 мг/л), по марганцу в 1,6 раза (показатель 0,160 мг\дм3 при норме 0,1 мг\дм3), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №24381 от 14.07.2017;

2. Нарушение п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» – территория первого пояса ЗСО скважины по ул. Труда р.п. Чердаклы огорожена частично. Дорожки к скважинам по ул. Октябрьская, Куйбышева р.п. Чердаклы не имеют твердого покрытия.

3. Нарушение п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» – допускается посадка высокострольных деревьев на территории первого пояса ЗСО скважины по ул. Октябрьская р.п. Чердаклы.

Представитель МУП «Чердаклыэнерго» ФИО1 в судебном заседании вину МУП «Чердаклыэнерго» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ, признала частично. Пояснив, что содержание железа в воде носит природный характер. Предприятием принимаются все зависящие от него меры по приведению воды в надлежащее качество и недопущения его ухудшения, а именно: исполняется рабочая программа производственного контроля, производится забор воды на лабораторные исследования по всем показателям. Проводятся мероприятия по обеззараживанию воды.

Вина МУП «Чердаклыэнерго» в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела. 

Протоколом об административном правонарушении от 28.07.2017. 

Протоколами лабораторных испытаний: №24403 от 14.07.2017, №24408 от 14.07.2017, №24424 от 14.07.2017, №24426 от 14.07.2017, №24431 от 14.07.2017, №24432 от 14.07.2017, №24392 от 14.07.2017, №24378 от 14.07.2017, №24381 от 14.07.2017.

Протоколом взятия проб и образцов от 10.07.2017 г.

Актом проверки от 28.07.2017.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Представленными доказательствами подтверждается нарушение МУП «Чердаклыэнерго» п.п. 2.2, 3.2, п. 3.2.1.1., п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Согласно СанПиН 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил, качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Согласно Федерального закона N 52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

С учетом изложенного действия МУП «Чердаклыэнерго» подлежит квалифицировать по ст. 6.5 КоАП РФ. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является повторное совершение однородного административного правонарушения.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельство, отягчающее административную ответственность полагаю необходимым назначить МУП «Чердаклыэнерго» административное наказание в виде административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное унитарное предприятие «Чердаклыэнерго» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 21 000 рублей. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: Получатель - УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области), Банк получателя - Отделение Ульяновск, г. Ульяновск; р/счет 

<

***>, ИНН 

<

***>, БИК 047308001, КПП 732501001, ОКТМО 73705000, КБК 14111628000016000140 ЕИП: 27310103129731001001, уин 14104730071900002396, наименование платежа - денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Чердаклинский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.А. Ватрушкина