Дело № – 30/ 2017г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Хивского районного суда Республики Дагестан Якубов Я.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ,

У С Т А Н ОВ И Л :

Начальник ОНД № по Хивскому, Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО2 обратился в суд с административным материалом в отношении юридического лица - МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> для привлечения к административной ответственности по ч.5 ст.20.4 КРФоАП, указывая что в МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> нарушены требования законодательства пожарной безопасности, а именно:

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- Не проверяется состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций и обшивки на путях эвакуации не реже 2 раз в год (Правила противопожарного режима в РФ п.21);

- Дверь на пути эвакуации главного выхода на 2 этаже здания открывается не по направлению выхода (СНиП 21-01-97 п.6.17);

- Дверь на пути эвакуационного выхода на 1 этаже здания открывается не по направлению выхода (СНиП 21-01-97 п.6.17);

- Не организовано не реже 1 раз в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- Наружные пожарные лестницы не подвергаются эксплуатационным испытаниям не реже 1 раза в 5 лет (акт не представлен) (Правила противопожарного режима в РФ п.24);

- Двери на пути эвакуации из спортзала на 1 этаже в правом крыле здания открывается не по направлению выхода (п.3 ст.4 ФЗ №, п.2.4.6. СП 1.12130, п.34 ППР РФ ППРФ №)

- На пути эвакуации из спортзала устроен порог (Правила противопожарного режима в РФ п.36);

- На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (п.3 ст.4 ФЗ №; ВСН 56-88 п.2.3));

- Помещение спортзала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (СП 5.13130.2009 Приложение А);

- Здание не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре (НПБ 104-03 п.3 таблица № разд.11);

- Электрические светильники не оборудованы плафонами закрытого исполнения (рассеивателями) в помещениях здания (Правила противопожарного режима в РФ п.42);Государственный инспектор ОНД № по Хивскому, Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО3 в судебном заседании поддержал административный материал, и просил привлечь МКОУ Зильдикская основная общеобразовательная школа им.ФИО4» 

<

адрес> к административной ответственности.

В судебном заседании директор МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» ФИО5 показал, что указанные в протоколе об административном правонарушении № от 25.05.2017г. недостатки в МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> действительно имеются и обязался их устранить в ближайшее время.

Изучив материалы административного дела, выслушав главного государственного инспектора ОНД № по Хивскому. Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО3, директора МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» ФИО5, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ.

Из имеющихся в деле письменных материалов и протокола об административном правонарушении видно, что МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес>, своими действиями совершило административное правонарушение, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ, что является основанием для приостановления деятельности.

В соответствии ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей. Административное приостановление деятельности назначается судьей, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания и в связи с чем, суд приходит к выводу о приостановлении деятельности МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес>.

При рассмотрении административного дела обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность по делу не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ, судья, 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать юридическое лицо - МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ.

Назначить наказание в виде административного приостановления деятельности МКОУ «Межгюльская средняя общеобразовательная школа» 

<

адрес> расположенного в 

<

адрес> сроком на 10 (десять) суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти суток.

Председательствующий Якубов Я.А.