63RS0№-02

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

18 сентября 2020 года 

<

адрес>

Приволжский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Саморенкова Р.С., при секретаре судебного заседания ФИО1, с участием: представителя истца ФИО2, представителя ответчика ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в 

<

адрес> к муниципальному унитарному предприятию муниципального района 

<

адрес> «Вода-16» об устранении нарушений санитарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городе Чапаевске в интересах неопределённого круга лиц, обратилось с иском в суд к МУП «Вода-16».

Исковые требования мотивированы тем, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Статьей 11 названного Закона предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, выполнять требования санитарного законодательства об обязательном исполнении предписаний. Соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей Федерального закона.

Согласно ч. 4 ст. 23 указанного федерального закона, питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

В соответствии с п.3.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» исполнителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.

Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства.

В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> в период февраль – июль 2020 года, поступали многочисленные обращения граждан на низкое качество холодно питьевой воды.

По фактам обращения граждан, в отношении эксплуатирующей организации МУП «Вода-16» в рамках ст. 28 КоАП РФ проведено 3 административных расследования (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) с отбором проб холодной воды из источников (арт. скважины) и разводящей водопроводной сети для проведения исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям с целью оценки ее качества.

1. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная из водопроводного крана по адресу 

<

адрес>, не соответствует микробиологическим показателям – ОМЧ - 358,0 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл).

2. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная из водоразборной колонки по адресу 

<

адрес>, не соответствует микробиологическим показателям – ОКБ – 1,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня отсутствие), не соответствует по санитарно-химическим (органолептическим) показателям:

- железо – 0,610+-0,091 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3), 

- цветность 22,20+-4,4 (гигиенический норматив не более 200);

3. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная на водозаборе (арт. скважина) по адресу 

<

адрес>, не по микробиологическим показателям – ОКБ – 1,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня отсутствие), ОМЧ – 200,0 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл) в соответствии с экспертным заключением по результатам испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № не соответствует санитарно-химическим (органолептическим) показателям:

- железо – 5,30+-0,80 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3), 

- цветность 25,40+-5,1 (гигиенический норматив не более 200);

4. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная из водоразборной колонки по адресу 

<

адрес>, не соответствует по санитарно-химическим (органолептическим) показателям:

- железо – 1,72+-0,26 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3), 

- жесткость 9,7+-1,50 Ж (гигиенический норматив не более 7,00 Ж);

5. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная из водопроводного крана в доме по адресу 

<

адрес>, не соответствует по санитарно-химическим (органолептическим) показателям:

- железо – 0,78+-0,16 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3), 

6. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная из водопроводного крана в доме по адресу 

<

адрес>, не соответствует по микробиологическим показателям – ОКБ – 0,6 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня отсутствие);

7. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная на водозаборе (арт. скважина) по адресу 

<

адрес>, не соответствует по микробиологическим показателям – ОКБ – 1,0 КОЕ в 100 мл (величина допустимого уровня отсутствие);

8. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторно – инструментальных исследований от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, холодная питьевая вода, отобранная на водозаборе (арт. скважина) по адресу 

<

адрес>, не соответствует по санитарно-химическим (органолептическим) показателям:

- железо – 2,12+-0,32 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3),

-мутность – 2,12+-0,32 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3)

Что является нарушением ст. 11, ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. 3, пп.3.1, пп. 3.2, пп. 3.3 таблица 1, п.п. 3.4 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с чем, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, было составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ (от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №)

По итогам административного расследования в отношении МУП «Вода - 16» Приволжским районным судом вынесено постановление об ответственности за административные правонарушения, и назначено наказание в виде административного штрафа.

В ходе расследования установлен факт не выполнения в полном объеме программы производственного лабораторного контроля качества питьевой воды.

Таким образом, ответчик не контролирует качество воды в местах водозабора, пред поступлением в распределительную сеть, а также в точках распределительной водопроводной сети по микробиологическим, санитарно-химическим, органолептическим показателям, не предоставлены результаты лабораторных испытаний по микробиологическим, органолептическим показателям из распределительной водопроводной сети, что является нарушением требований ст. 11, 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 25 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> за 6 месяцев 2020 года в рамках проведенного социально гигиенического мониторинга качества питьевой воды была произведена оценочная работа по определению среднего уровня показателей проб питьевой воды, отобранных из мониторинговой точки 

<

адрес>, в результате которой было установлено несоответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию железа – 0,7 мг/л (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л).

В целях устранения выявленных нарушений необходимо разработать план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, которые включаются в состав инвестиционной программы.

На основании ч.5 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О водоснабжении и водоотведении» ДД.ММ.ГГГГ в адрес Главы муниципального района 

<

адрес>, а также в адрес МУП «Вода – 16» были направлены уведомления о несоответствии качества воды системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения установленным требованиям по итогам 2019 года. В данных уведомлениях были указаны результаты исследовании питьевой воды по показателям, превышающим гигиенические нормативы, а именно по показателю железо. Было предложено в целях улучшения ситуации с питьевым водоснабжением населения 

<

адрес> в соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О водоснабжении и водоотведении», в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы. 

Таким образом, МУП «Вода – 16» предоставляет потребителям услугу по поставке питьевой воды не соответствующей обязательным требованиям.

Просит суд признать обязать МУП Вода-16 разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды с обоснованием эффективности данных мероприятий в соответствие с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О водоснабжении и водоотведении» и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Обязать МУП Вода-16 прекратить нарушения положений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно: - обеспечить подачу питьевого водоснабжения в границах сельского поселения Приволжье, Екатериновка, 

<

адрес> в соответствии с требованиями СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). по микробиологическим показателям по санитарно-химическим показателям общей жесткости, железо, по органолептическим показателям – цветность, мутность.

- обеспечить организацию производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании просила принять решение на усмотрение суда.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городе Чапаевске подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Судом установлено, что МУП «Вода-16» является организацией осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, поставляющая населению в границах сельского поселения Приволжье, Екатериновка, 

<

адрес> питьевую воду. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закона) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п. 1 ст. 39 Закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») исполнителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.

В соответствии с п. 31 Постановления исполнитель обязан:

а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

г) производить в установленном настоящими Правилами порядке расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества.

На основании п. 150 Постановления исполнитель, допустивши нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести в соответствии с положением настоящих Правил перерасчет потребителю размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

В соответствии с п. п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Согласно п. п. 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае получения указанного в ч. 5 настоящей статьи уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Согласно ч. 7 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

В соответствии с п. 8 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" срок согласования плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и основания для отказа в таком согласовании устанавливаются в порядке разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 9 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, выполнять требования санитарного законодательства об обязательном исполнении предписаний. Соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

Согласно ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На основании п. п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пункт 3.1, 3.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

В ходе судебного разбирательства установлено, что МУП «Вода-16» не выполняет в полном объеме программу производственного лабораторного контроля качества питьевой воды.

Ответчик не контролирует качество воды в местах водозабора, пред поступлением в распределительную сеть, а также в точках распределительной водопроводной сети по микробиологическим, санитарно-химическим, органолептическим показателям, не предоставлены результаты лабораторных испытаний по микробиологическим, органолептическим показателям из распределительной водопроводной сети, что является нарушением требований ст. 11, 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 25 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

МУП «Вода-16» предоставляет потребителям услугу по поставке питьевой воды, не соответствующей обязательным требованиям, что является нарушением требований ст. 11, ст. 19 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 4 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№ «О защите прав потребителей», ст. 23 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.2, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.4.3 Сан ПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Учитывая изложенное, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в 

<

адрес> к муниципальному унитарному предприятию муниципального района 

<

адрес> «Вода-16» об устранении нарушений санитарного законодательства - удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие муниципального района 

<

адрес> «Вода-16» разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды с обоснованием эффективности данных мероприятий в соответствие с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О водоснабжении и водоотведении» и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Обязать МУП Вода-16 прекратить нарушения положений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно:

- обеспечить подачу питьевого водоснабжения в границах сельского поселения Приволжье, Екатериновка, 

<

адрес> в соответствии с требованиями СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). по микробиологическим показателям по санитарно-химическим показателям общей жесткости, железо, по органолептическим показателям – цветность, мутность.

- обеспечить организацию производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Приволжский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

В окончательной форме решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Р.С. Саморенков