УИД: 36RS0026-01-2026-000105-91 Дело № 2-108/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Острогожск 20 марта 2026 года

(мотивированное решение изготовлено 30 марта 2026 г.)

Острогожский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Говорова А.В.,

при секретаре Бойко М.С.,

с участием представителей истца - Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, ФИО1, ФИО2,

представителя ответчика ФИО3,

представителя третьего лица – администрации Мастюгинского сельского поселения ФИО4,

помощника Острогожского межрайонного прокурора Борисова Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к ТСЖ «Бузенки» об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратилось в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, указав в качестве основания своих требований, что в ходе анализа сведений о результатах производственного контроля качества питьевой воды хозяйствующими субъектами за 2025 год установлено, что ТСЖ «Бузенки», осуществляющее деятельность по подаче питьевой воды населению х. Бузенки Острогожского района Воронежской области не проводит производственный контроль качества питьевой воды в необходимом объеме и с требуемой периодичностью. ТСЖ «Бузенки» относится к числу организаций, которые эксплуатируют централизованные системы водоснабжения и осуществляют подачу питьевой воды населению х. Бузенки Острогожского района, следовательно несет обязанность по осуществлению производственного контроля за качеством питьевой воды. ТСЖ «Бузенки» разработана и согласована в установленном порядке программа производственного контроля качества питьевой воды, однако предусмотренные программой мероприятия в полном объеме не реализуется, что является нарушением статьи 11, пункта 2 статьи 19, пунктов 1, 3 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3.

С учетом уточнения исковых требований истец просил обязать ТСЖ «Бузенки» устранить нарушения санитарного законодательства, исполнять программу производственного контроля качества питьевой воды, утвержденную на период 2023-2027 годы в части проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды", а именно:

- артезианская скважина (Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в квартал (до 1-го числа следующего за первым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за вторым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за третьим кварталом месяца, до 1-го числа следующего за четвертым кварталом месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), 1 раз в год (до 1 -го числа следующего года) на обобщенные показатели (жесткость), неорганические показатели (аммоний, нитраты, нитриты, марганец, железо, бор, фтор), органические вещества (пестициды - хлорорганические пестициды, 2,4 Д симм-триазины), показатели радиационной активности (альфа и бета активность воды);

- резервуар (башня Рожновского башня Рожновского Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в квартал ( до 1-го числа следующего за первым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за вторым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за третьим кварталом месяца, до 1- го числа следующего за четвертым кварталом месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), 1 раз в год (до 1-го числа следующего года) на обобщенные показатели (жесткость), неорганические показатели (аммоний, нитраты, нитриты, марганец, железо, бор, фтор), органические вещества (пестициды - хлорорганические пестициды, 2,4 Д симм-триазины), показатели радиационной активности (альфа и бета активность воды);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.27): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Молодежная, д.55): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность).

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования.

Представители ответчика ФИО3, третьего лица ФИО4 не возражали против удовлетворения требований, факт эксплуатации систем питьевого водоснабжения и неисполнения программы производственного контроля не отрицали.

Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, заключение прокурора полагавшего иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании договора оперативного управления имуществом от 11.01.2021, заключенного между администрацией Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района и ТСЖ «Бузенки» последнему переданы буровая скважина, башня Рожновского, водопроводные сети, счетчик электрической энергии, агрегат электронасосный центробежный скваженный, водозаборные колонки.

На основании договора безвозмездного пользования № 2 от 15.01.2025, заключенного между администрацией Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района и ТСЖ «Бузенки» последнему безвозмездно переданы во временное пользование система водоснабжения (водонапорные башни, артезианская скважина, водопровод) сроком на 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации. 12.01.2026 соглашением сторон действие договора продлено еще на 1 год.

Согласно уставу ТСЖ «Бузенки», одной из целей деятельности Товарищества является участие в организации водоснабжения членов товарищества, в том числе деятельность по ремонту, реконструкции, содержанию водопроводных сетей.

Товариществом разработана программа производственного контроля качества питьевого централизованного водоснабжения на 2023 – 2027 годы, которая 15.03.2023 утверждена председателем Товарищества и согласована с территориальным органом Роспотребнадзора.

Указанная программа предусматривает характер и периодичность мероприятий производственного контроля при использовании следующих элементов централизованной системы водоснабжения: артезианской скважины и башни Рожновского емкостью 15 куб. м.

Из писем главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 04.04.2025 № 36-20-14/04-2174-2025, от 15.12.2025 № 36-20-14/04-10590-2025, от 27.01.2026 № 139 следует, что ТСЖ «Бузенки» выполняет утвержденную программу производственного контроля не в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 названного Федерального закона, наделяются полномочиями предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду.

Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" понимается состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ установлена обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения.

Положениями статьи 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ установлено, что производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также за условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Разработка и утверждение санитарных правил осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в связи с установленной необходимостью санитарно-эпидемиологического нормирования факторов среды обитания и условий жизнедеятельности человека в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 37, пункт 1 статьи 38, пункт 1 статьи 39 названного закона).

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании.

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ водоснабжение представляет собой водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировку и подачу горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водопроводная сеть - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения (пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ).

Пунктами 15, 16 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ установлено, что организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, горячее водоснабжение, является юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы водоснабжения или водоотведения, отдельных объектов такой системы.

Частью 2 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ предусмотрено, что производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных этим федеральным законом.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (часть 5 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ).

Согласно части 6 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя перечень показателей, по которым осуществляется контроль, указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов, и указание частоты отбора проб воды.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены Санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3

Как следует из пункта 1 Санитарных правил, данные санитарные правила и нормы являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 77 Санитарных правил хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 и приложениями N 2 - 4 к Санитарным правилам.

Согласно пункту 1 приложения N 4 к Санитарным правилам хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, в том числе в многоквартирных жилых домах, в соответствии с программой производственного контроля должны постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей (далее - места водопользования).

В силу пунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 Методических рекомендаций МР 2.1.4.0176-20 "Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 г., производственный контроль обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения и/или обеспечивающим население питьевой водой, по согласованной и утвержденной в установленном порядке программе производственного контроля качества и безопасности воды. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения и/или обеспечивающие население питьевой водой, в соответствии с программой производственного контроля должны постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей.

Таким образом, требования Санитарных правил распространяются на деятельность ТСЖ «Бузенки» как на организацию, осуществляющую эксплуатацию систем водоснабжения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в решении от 17 июня 2024 г. N АКПИ24-122 и апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 10 сентября 2024 г. N АПЛ24-327 по делу по административному иску ООО УО "Топэнерго" о признании недействующими пункта 77 Санитарных правил и пункта 1 приложения N 4 к ним, установленные в оспариваемых нормах Санитарных правил требования не противоречат части 2 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, статье 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ, также устанавливающим обязанность организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения по осуществлению производственного контроля и разработке производственной программы качества питьевой, горячей воды, так как не возлагают каких-либо дополнительных обязанностей на хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, не предусмотренных нормами действующего законодательства.

Таким образом, ТСЖ «Бузенки» является лицом, ответственным за надлежащее содержание инженерных систем холодного водоснабжения, и во взаимоотношениях с собственниками жилых помещений является исполнителем коммунальных услуг по холодному водоснабжению, а также лицом, эксплуатирующим системы холодного водоснабжения, в связи с чем ТСЖ «Бузенки» обязано осуществлять производственный контроль качества питьевой воды в пределах границ своей эксплуатационной ответственности и в полном объеме исполнять утвержденную программу производственного контроля.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В данном случае, доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение в полном объеме утвержденной программы производственного контроля, ответчиком не представлено.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку иск предъявлен государственным органом, освобожденным от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ТСЖ «Бузенки» ИНН: 

<

***> устранить нарушения санитарного законодательства, исполнять программу производственного контроля качества питьевой воды, утвержденную на период 2023-2027 годы со дня вступления решения суда в законную силу до 31 декабря 2027 года в части проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды", а именно:

- артезианская скважина (Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в квартал (до 1-го числа следующего за первым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за вторым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за третьим кварталом месяца, до 1-го числа следующего за четвертым кварталом месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), 1 раз в год (до 1 -го числа следующего года) на обобщенные показатели (жесткость), неорганические показатели (аммоний, нитраты, нитриты, марганец, железо, бор, фтор), органические вещества (пестициды - хлорорганические пестициды, 2,4 Д симм-триазины), показатели радиационной активности (альфа и бета активность воды);

- резервуар (башня Рожновского башня Рожновского Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в квартал ( до 1-го числа следующего за первым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за вторым кварталом месяца, до 1-го числа следующего за третьим кварталом месяца, до 1- го числа следующего за четвертым кварталом месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), 1 раз в год (до 1-го числа следующего года) на обобщенные показатели (жесткость), неорганические показатели (аммоний, нитраты, нитриты, марганец, железо, бор, фтор), органические вещества (пестициды - хлорорганические пестициды, 2,4 Д симм-триазины), показатели радиационной активности (альфа и бета активность воды);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.23): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Веселая, д.27): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- разводящая сеть (в/колонка, Воронежская область, Острогожский район, х.Бузенки, ул.Молодежная, д.55): 1 раз в месяц (январь - до первого числа следующего месяца, февраль - до первого числа следующего месяца, март- до первого числа следующего месяца, апрель- до первого числа следующего месяца, май - до первого числа следующего месяца, июнь - до первого числа следующего месяца, июль- до первого числа следующего месяца, август - до первого числа следующего месяца, сентябрь - до первого числа следующего месяца, октябрь - до первого числа следующего месяца, ноябрь- до первого числа следующего месяца, декабрь- до первого числа следующего месяца ) на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки), органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность).

Взыскать с ТСЖ «Бузенки» в доход бюджета Острогожского муниципального района Воронежской области государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме через районный суд.

Судья А.В. Говоров