Дело № 5-27/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении.

29 марта 2017 г. п.Чертково

Судья Чертковского районного суда Ростовской области Федосеев В.П., рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Греково-Степановская средняя общеобразовательная школа, юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>., ранее к административной ответственности не привлекалось, - 

У С Т А Н О В И Л:

27.03.2017 г. в период времени с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Греково-Степановская средняя образовательная школа (далее - МБОУ «Греково-Степановская СОШ), расположенного по адресу: 

<

адрес> при осуществлении плановой выездной проверки специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах ФИО2 выявлены нарушения ст.ст.11, 28, 39 ч.3 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: 

- здание школы имеет плоскую кровлю, ее техническое состояние крайне неудовлетворительное, особенно над спортивным залом, где она протекает, в спортивном зале сырость, черная плесень на стенах и потолке. Таким образом, архитектурно-планировочные решения здания школы, касающиеся оборудования кровли не обеспечивают исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации жизни и здоровью обучающих; 

- стены и потолок с нарушенной целостностью отделки, не гладкие: штукатурка в затеках, желтоватого цвета, с признаками поражений грибком;

- пол спортивного зала не имеет однородного покрытии, часть пола спортивного зала выполнена из резиновых плит, между которыми щели и дефекты, пол неровный, другая часть покрыта линолеумом, в котором также дефекты (рваный местами); 

- окна в спортивном зале не открываются, проветривание не проводится;

- после каждого занятия спортзал не проветривают не менее 10 минут; 

- окна в раздевалках для мальчиков и девочек не открываются, подходы к окнам перегорожены вешалками для одежды, проветривание раздевалок не проводится; 

- в воздухе спортивного зала от ранее бывших в употреблении резиновых плит, уложенных на полу спортзала, ощущается стойкий резко выраженный запах резины. Документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей резиновых плит, уложенных на пол нет;

– в тренажерном зале, оборудованном в снарядной спортивного зала, освещенность в центре помещения меньше допустимого значения на 165 люкс; 

- тренажерный зал, оборудованный в снарядной спортивного зала, не имеет естественного освещения.

В судебном заседании представитель МБОУ Греково-Степановская СОШ ФИО1. полностью признала обстоятельства, изложенные в протоколе, пояснила, что выявленные нарушения, действительно, имеют место, однако не могут быть устранены из-за отсутствия надлежащего финансирования. 

Помимо позиции представителя юридического лица, вина МБОУ Греково-Степановская СОШ подтверждается собранными по делу доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № от 27.03.2017 г.;

- актом проверки юридического лица № от 27.03.2017 г.;

- протоколом о временном запрете деятельности № от 27.03.2017 г.;

- распоряжением о проведении плановой выездной проверки от 22.02.2017 г.;

- регистрационными документами юридического лица.

Действия МБОУ Греково-Степановская СОШ судья квалифицирует по ст.6.4 КоАП РФ как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий и сооружений.

При назначении наказания МБОУ Греково-Степановская СОШ, судья учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств, которыми признаются полное признание вины, совершение юридическим лицом административного правонарушения впервые. 

При этом суд учитывает, что деятельность МБОУ Греково-Степановская СОШ связана с обучением детей, и выявленные нарушения создают реальную угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей, перечень выявленных нарушений и недостатком невозможно устранить в короткий промежуток времени, устранение недостатков связано и характером бюджетного финансирования, а поэтому наказание МБОУ Греково-Степановская СОШ следует назначить в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток, полагая, что именно такой срок будет достаточен для устранения выявленных нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.3.12, 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Греково-Степановская средняя образовательная школа виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации спортивного зала здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Греково-Степановская средняя образовательная школа, расположенного по адресу: 

<

адрес> на срок 80 (восемьдесят) суток, включая срок временного запрета деятельности с 27.03.2017 г. по 28.03.2017 г. включительно.

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

Данное постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Чертковский районный суд Ростовской области в течение 10 суток с момента получения копии постановления.

Судья: