Дело № 5-125/2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

14 августа 2017 года гор. Советск

Судья Советского районного суда Кировской области Кренев А.Н., при секретаре Головиной Я.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Кичма Советского района Кировской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №,

УСТАНОВИЛ:

МКОУ ООШ с. Кичма Советского района Кировской области, осуществляющее эксплуатацию котел ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), нарушило требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ., в 10 час. 30 мин. при проведении проверки службой Ростехнадзора было установлено, что:

1. Не закрыты от случайного прикосновения, находящиеся под напряжением токоведущие части электрического ввода в котел ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска).

В соответствии с п. 1.2.2. Правил, Потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требования настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов, надежность работы и безопасность эксплуатации.

2. Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования котла ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), (нарушено требование п. 1.6.7. Правил).

В соответствии с п. 1.6.7. Правил, по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков для дальнейшей работы и условий эксплуатации.

Таким образом, МКОУ ООШ с. Кичма Советского района Кировской области совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ.

Представитель МКОУ ООШ с. Кичма Советского района Кировской области ФИО3 в судебное заседание не явилась, в материалах дела имеется телефонограмма, согласно которой ФИО3 просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя МКОУ ООШ 

<

адрес>.

Исследовав письменные материалы дела, суд находит установленным факт нарушения МКОУ ООШ 

<

адрес> требований безопасности в электроэнергетике при эксплуатации водогрейного котла ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), установленного в помещении электрокотельной здания МКОУ ООШ 

<

адрес>

Вина МКОУ ООШ 

<

адрес> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ подтверждается протоколом № об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ., в 10 час. 30 мин. при проведении проверки службой Ростехнадзора было установлено, что не закрыты от случайного прикосновения, находящиеся под напряжением токоведущие части электрического ввода в котел ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), не проведено техническое освидетельствование электрооборудования котла ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска); актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ; уставом МКОУ ООШ 

<

адрес>.

Учитывая то, что эксплуатация электроустановок в сложившейся ситуации создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работающих на них, суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности указанного водогрейного котла. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч. 1 ст.29.9 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации водогрейного котла ЭПЗ-100№ (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска) сроком на 60 суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 15 мин.

Срок временного запрета деятельности с 11 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок административного приостановления деятельности.

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после его вынесения. 

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня получения его копии в Кировский областной суд через Советский районный суд.

Судья А.Н. Кренев