Адм. дело №03а-23/2021 

УИД 53OS0000-01-2021-000018-86

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

Великий Новгород 15 июня 2021 года 

Новгородский областной суд в составе 

председательствующего судьи Павловой Е.Б.,

при секретаре Жукове Ф.И., 

с участием прокурора Новикова В.П., 

представителей административного истца ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» ФИО1, ФИО2, 

представителей Комитета по тарифной политике Новгородской области ФИО3, ФИО4,

специалистов ФИО5, ФИО6, ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к Комитету по тарифной политике Новгородской области о признании недействующим в части Постановления Комитета по тарифной политике Новгородской области от 07 декабря 2020 года № 70 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год» (в редакции Постановлений Комитета по тарифной политике Новгородской области от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля 2021 года №17),

у с т а н о в и л:

Комитетом по тарифной политике Новгородской области (далее – Комитет) 07 декабря 2020 года принято Постановление № 70 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год» (далее – Постановление№70), которым на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года установлены:

плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год согласно приложению № 1;

стандартизированные тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории городских населенных пунктов Новгородской области на 2021 год, согласно приложению № 2;

стандартизированные тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территориях Новгородской области, не относящихся к территориям городских населенных пунктов, на 2021 год, согласно приложению № 3;

формулы расчета платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год согласно приложению № 4.

ставки за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории городских населенных пунктов Новгородской области на 2021 год согласно приложению № 5.

ставки за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов Новгородской области, на 2021 год согласно приложению № 6.

Постановление № 70 действует в редакции Постановлений Комитета от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля 2021 года № 17.

Указанные нормативные акты Комитета опубликованы в газете «Новгородские ведомости» и размещены на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – Общество), территориальная сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии на территории Новгородской области, обратилось в суд с административным исковым заявлением, уточненным в процессе рассмотрения дела, к Комитету о признании недействующим Постановления № 70 (в редакции Постановлений Комитета от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля 2021 года № 17) в части установления: 

в Приложении №2 стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С5, С6 для территорий городских населенных пунктов:

пункт 1.2. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.1) в размере 879 012,51 руб./км;

пункт 1.6. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.3) в размере 1 105 970,50 руб./км;

пункт 2.1. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.1.1.1.3 ) в размере 1 640 667,49 руб./км;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.1.1.1.4) в размере 1 827 812,84 руб./ км;

пункт 2.6. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.1.3) в размере 1 578483,43 руб./км;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.1.4) в размере 2 350 465,18 руб./км;

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.1) в размере 2 874 259,70 руб./км;

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.2) в размере 2 596 324,79 руб./км;

пункт 2.12. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.4) в размере 3 241 523,44 руб./км;

пункт 2.13. Кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ 3.2.1.1.3) в размере 1 640 667,51 руб./ км;

пункт 2.14. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.5.1.1.3) в размере 1 640 667,51 руб./км;

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ 3.6.1.1.3) в размере 3 520 932,57 руб./км;

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сгород 0,4кВ и ниже3.6.2.1.1) в размере 9 203 085,07 руб./км;

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.1.3) в размере 5 716 361,65 руб./км;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.1.4) в размере 6 935 282,87 руб./км;

пункт 2.22. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.2.2) в размере 3 499 590,40 руб./км;

пункт 2.24. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.2.4) в размере 8 842 909,40 руб./км;

пункт 3.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.1.2) в размере 9 268,07 руб./кВт;

пункт 3.4. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.1.5) в размере 1 727,29 руб./кВт;

пункт 3.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.3) в размере 9 743,58 руб./кВт;

пункт 3.6. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.4) в размере 7 978,97 руб./кВт;

пункт 3.7. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.5) в размере 6 325,46 руб./кВт;

пункт 4.1. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ6.1.2) в размере 686,44 руб./ кВт;

пункт 4.3. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ 6.1.6) в размере 2 650,08 руб./ кВт;

в Приложении № 3 стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4, С5, С6, С7 для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам: 

пункт 1.2. Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже2.1.1.4.2) в размере 349 757,52 руб./км;

пункт 1.3. Воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 110 кВ и выше (Сне город 110кВ и выше2.2.2.4.3 ) в размере 2 992 180,86 руб./км; 

пункт 1.5. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ2.3.1.4.1) в размере 3 599 422,7 руб./км;

пункт 1.7. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.2) в размере 1 610 450,42 руб./км;

пункт 1.8. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4кВ и ниже (Сгород 0,4кВ и ниже2.3.1.4.3) в размере 1 409 954,81 руб./км;

пункт 1.9. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ2.3.1.4.3) в размере 665 427,19 руб./км;

пункт 1.10. Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 110 кВ и выше (Сне город 110кВ и выше2.3.2.4.3) в размере 2 956 543,97 руб./км; 

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.1.1.3) в размере 3 052 614,27 руб./км;

пункт 2.3. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.1) в размере 1 910 710,37 руб./км;

пункт 2.4. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.2) в размере 2 722 964,89 руб./км;

пункт 2.7. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.2.1.3) в размере 740 985,28 руб./км;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.4) в размере 1 547 036,70 руб./км; 

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.1.2.1.4) в размере 1 340 742,66 руб./км; 

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.2.2.3) в размере 1 360 787,32 руб./км; 

пункт 2.11. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.5.1.1.2 ) в размере 1 099 870,52 руб./км; 

пункт 2.12. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ и ниже3.6.1.1.2 ) в размере 3 756 521,21 руб./км;

пункт 2.13. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город 1-20кВ и ниже3.6.1.1.3) в размере 1 216 039,57 руб./км; 

пункт 2.14. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и ниже3.6.2.1.1) в размере 4 540 805,28 руб./км; 

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.6.2.1.2) в размере 8 452 952,31 руб./км; 

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город1-20кВ3.6.2.1.2 ) 3 895 876,45 руб./км;

пункт 2.17. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.6.2.1.3) в размере 7 464 085,92 руб./км; 

пункт 2.18. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.6.2.1.3 ) в размере 12 057 295,49 руб./км; 

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и ниже3.6.2.1.4) в размере 5 068 136,83 руб./км; 

пункт 2.20 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.6.2.1.4) в размере 1 831 123,08 руб./км;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.6.2.2.3) в размере 6 904 793,69 руб./км; 

пункт 3.1. Распределительные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ4.2.4) в размере 3 622 263,14 руб./шт; 

пункт 4.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.3) в размере 6 343,80 руб./кВт; 

пункт 4.2. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.4) в размере 2 795,81 руб./кВт;

пункт 4.3. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.5) в размере 2 386,50 руб./кВт;

пункт 4.4. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.2.3) в размере 4 371,99 руб./кВт; 

пункт 4.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.2.5) в размере 9 838,06 руб./кВт;

пункт 5.4. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.1.4 ) в размере 6 030,45 руб./кВт;

пункт 5.5. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.1.5 ) в размере 1 131,22 руб./кВт;

пункт 5.6. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.2.5) в размере 2 272,24 руб./кВт;

пункт 5.7. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ 6.2.6) в размере 3 901,16 руб./кВт;

пункт 6.1. Двухтрансформаторные подстанции на уровне напряжения 110/6(10) кВ (Сне город110/6(10)кВ7.2) в размере 11 454,87 руб./кВт;

в Приложении № 5 ставкок за единицу максимальной мощности для территорий городских населенных пунктов:

пункт 1.5. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N2.3.1.4.3) в размере 1 247,71 руб./кВт;

пункт 2.1. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ max 3.1.1.1.3) в размере 1 131,10 руб./ кВт;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ ( Сгород1-20кВ max 3.1.1.1.4 ) в размере 1 586,97 руб./ кВт;

пункт 2.6. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.1.3) в размере 2 170,41 руб./кВт;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.1.4 ) в размере 977,95 руб./кВт;

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.1) в размере 775,59 руб./кВт;

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.2) в размере 3 411,61 руб./кВт;

пункт 2.12. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.4) в размере 2 241,25 руб./кВт;

пункт 2.13. Кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ max3.2.1.1.3 ) в размере 241,27 руб./ кВт;

пункт 2.14. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ max3.5.1.1.3) в размере 15,44 руб./ кВт;

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ max3.6.1.1.3) в размере 49,71 руб./ кВт;

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.1) в размере 1 867,80 руб./кВт;

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.1.3) в размере 2 822,45 руб./кВт;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.1.4) в размере 7 786,55 руб./кВт;

пункт 2.22. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.2.2 ) в размере 1 790,18 руб./кВт;

пункт 2.24. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ в размере (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.2.4) 4 747,40 руб./кВт;

пункт 3.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.1.2) в размере 9 268,07 руб./кВт;

пункт 3.4. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.1.5) в размере 1 727,29 руб./кВт; 

пункт 3.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ ( Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.3) в размере 9 743,58 руб./кВт; 

пункт 3.6. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.4) в размере 7 978, 97 руб./кВт; 

пункт 3.7. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.5) в размере 6 325,46 руб./кВт; 

пункт 4.1. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВ max 6.1.2) в размере 686,44 руб./ кВт;

пункт 4.3. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВ max 6.1.6) в размере 2 650,08 руб./ кВт;

в Приложении № 6 ставкок за единицу максимальной мощности для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам:

пункт 1.2. Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже max 2.1.1.4.2) в размере 4768,36 руб./кВт;

пункт 1.4. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ max 2.3.1.4.1) в размере 34 322,15 руб./кВт;

пункт 1.6. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВmax N2.3.1.4.2) в размере 15 030,87 руб./кВт;

пункт 1.7. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N2.3.1.4.3) в размере 2609,56 руб./кВт;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ max 3.1.1.1.3 ) в размере 1 086,92 руб./кВт; 

пункт 2.3. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.1) в размере 4 780,13 руб./кВт;

пункт 2.4. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.2) в размере 1 436,46 руб./кВт;

пункт 2.7. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.4) в размере 1 256,15 руб./кВт;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город 1-20кВmax N3.1.2.1.4) в размере 2 749,61 руб./кВт;

пункт 2.9. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВmax N3.5.1.1.2) в размере 28,94 руб./кВт;

пункт 2.10. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ и нижеmax N3.6.1.1.2) в размере 352,59 руб./кВт;

пункт 2.11 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.1) в размере 706,35 руб./кВт;

пункт 2.12. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.2) в размере 1 534,05 руб./кВт;

пункт 2.13 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.3) в размере 3 123,86 руб./кВт; 

пункт 2.14. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.4) в размере 1 032,40 руб./кВт; 

пункто4.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.3) в размере 6 343,80 руб./кВт; 

пункт 4.2. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.4) в размере 2 795,81 руб./кВт;

пункт 4.3. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.5) в размере 2 386,50 руб./кВт; 

пункт 4.4. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.2.3) в размере 4 371,99 руб./кВт; 

пункт 4.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.2.5) в размере 9 838,06 руб./кВт;

пункт 5.4. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.1.4 ) в размере 6 030,45 руб./кВт;

пункт 5.5. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ max 6.1.5 ) в размере 1 131,22 руб./кВт;

пункт 5.6. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.2.5) в размере 2 272,24 руб./кВт;

пункт 5.7. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.2.6) в размере 3 901,16 руб./кВт.

В обоснование требований Общество указало на несоответствие оспариваемого в части нормативного акта статьям 6, 20, 23 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике (далее – Закон об электроэнергетике), пункту 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178, пунктам 10,11,22,27 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017г. №1135/17 (далее – Методические указания). По мнению Общества, при расчете по формулам, определенным Методическими указаниями, оспариваемых тарифных ставок как среднего арифметического исходя их фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, длине линий, объемах максимальной мощности построенных объектов) за три предшествующих периода по каждому мероприятию территориальных сетевых организаций Новгородской области, Комитетом применен делитель 3 при отсутствии фактических данных о расходах сетевых организаций за три года. Нарушение Комитетом действующих норм тарифного регулирования привело к существенному занижению стандартизированных тарифных ставок и, как следствие, приведет к убыточности деятельности Общества по технологическому присоединению.

В судебном заседании представители административного истца Общества ФИО1, ФИО2 административный иск поддержали по основаниям, в нем изложенным (

<

...>

Представители административного ответчика Комитета ФИО3, ФИО4 административный иск не признали по основаниям, изложенным в письменных возражениях, приобщенных к материалам дела.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в административном деле, исследовав письменные материалы дела, заслушав заключение прокурора, полагавшего административный иск подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Государственное регулирование цен (тарифов) надбавок в области электроэнергетики осуществляется в порядке, установленном Законом об электроэнергетике, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее - Основы ценообразования) и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее - Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178.

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона об электроэнергетике установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы для территориальных сетевых организаций, входит в полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике.

Комитет является органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим полномочия в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21 июля 2016г. №258.

Оспариваемые в части нормативные правовые акты изданы уполномоченным органом в установленной форме при наличии необходимого кворума коллегиального органа, размещены на официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) и опубликованы в газете "Новгородские ведомости" и по этим обстоятельствам административным истцом не оспариваются.

К общим принципам организации экономических отношений и основам государственной политики в сфере электроэнергетики относится, в том числе, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (статье 6 Закона об электроэнергетике), которым корреспондирует принцип государственного регулирования цен (тарифов) - определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов) (пункт 2 статьи 23 Закона об электроэнергетике).

Согласно пункту 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (за исключением расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей), расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Размер платы за технологическое присоединение, в том числе величина стандартизированных тарифных ставок, и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

На основании пункта 10 названных Методических указаний органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании представленных территориальными сетевыми организациями сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, рассчитывают стандартизированные тарифные ставки на период регулирования по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний, и по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 16 Методических указаний, связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия "последней мили"), а также с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) методом сравнения аналогов в соответствии с настоящими Методическим указаниям.

Согласно пункту 11 Методических указаний экономически обоснованные расходы по мероприятиям "последней мили", на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на регулируемый период при определении стандартизированных тарифных ставок определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), длине линий, объемах максимальной мощности построенных объектов согласно приложению N 1 к Методическим указаниям) за три предыдущих года по каждому мероприятию.

В случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

В плату за технологическое присоединение включаются экономически обоснованные расходы по мероприятиям "последней мили" пропорционально размеру присоединяемой мощности энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.

Расчет стандартизированных тарифных ставок производится по формулам 29 – 34, 34.1, содержащимся в пункте 27 Методических указаний.

Согласно пунктам 33, 34 Методических указаний ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт рассчитываются с использованием стандартизированных тарифных ставок по формулам 43, 44.

Исходя из системного анализа приведенных норм федерального законодательства следует, что для расчета стандартизированных тарифных ставок по формулам 29 – 34, 34.1, содержащимся в пункте 27 Методических указаний, и использовании данных территориальных сетевых организаций за три года в знаменателе данных формул подлежит использованию значение «3». В случае использования данных за два года в знаменателе следует применять значение «2», при использовании данных за один год, значение «1». При этом количество слагаемых в числителе будет, соответственно, 3,2 или 1.

Как следует из материалов дела, в целях установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на 2021 год в Комитет обратились семь территориальных сетевых организаций, в том числе Общество.

С учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), длине линий, объемах максимальной мощности построенных объектов согласно Приложению 1 к Методическим указаниям), скорректированных на фактические индексы потребительских цен за 2018, 2019 годы и индексы потребительских цен, предусмотренные Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020, 2021 годы, Комитетом на 2021 год рассчитаны и установлены Постановлением № 70 (в редакции Постановлений от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля 2021 года №17) стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности.

Как следует из заключения по формированию платы и ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год, объяснений представителей Комитета, при расчете оспариваемых Обществом стандартизированных тарифных ставок и, соответственно, при расчете ставок за единицу максимальной мощности Комитетом использованы данные территориальных сетевых организаций за два предшествующих года, в случае отсутствия данных за два года – за предшествующий год, поскольку за три предшествующих года данные у территориальных сетевых организаций отсутствовали. При этом при расчете стандартизированных тарифных ставок, несмотря на наличие в числителе данных за один или два года, в знаменателе Комитетом использовалось значение "3". 

Между тем, примененный Комитетом метод расчета стандартизированных тарифных ставок и, соответственно, ставок за единицу максимальной мощности не соответствует требованиям пунктов статей 6, 23 Закона об электроэнергетике, пунктам 11, 27 Методических указаний и нарушает права Общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на установление экономически обоснованных величин стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и влечет неполучение административным истцом необходимой для его деятельности выручки в течение периода регулирования.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 215 КАС РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты.

Определяя момент, с которого оспариваемые в части нормативные правовые акты должны быть признаны недействующими, суд принимает во внимание, что нормативные акты применялись и на их основании реализовывались права Общества и других организаций, в связи с чем считает, что оспариваемые в части нормативные правовые акты подлежат признанию не действующими со дня вступления настоящего решения в законную силу.

В силу требований пункта 2 части 4 статьи 215 КАС РФ на Комитет следует возложить обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в печатном издании - газете «Новгородские ведомости».

Поскольку решение состоялось в пользу Общества, с Комитета в соответствии со статьей 111 КАС РФ подлежат взысканию расходы Общества, связанные с оплатой государственной пошлины в сумме 4500 рублей. 

Руководствуясь статьями 175-180, 215 КАС РФ, суд

р е ш и л:

Административное исковое заявление Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к Комитету по тарифной политике Новгородской области о признании недействующим в части Постановления Комитета по тарифной политике Новгородской области от 07 декабря 2020 года № 70 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год» (в редакции Постановлений Комитета по тарифной политике Новгородской области от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля № 17) удовлетворить.

Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу Постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области от 07 декабря 2020 года № 70 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 год» (в редакции Постановлений Комитета по тарифной политике Новгородской области от 5 марта 2021 года № 9 и от 19 апреля № 17) в части:

Приложение №2 стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С5, С6 для территорий городских населенных пунктов:

пункт 1.2. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.1) в размере 879 012,51 руб./км;

пункт 1.6. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.3) в размере 1 105 970,50 руб./км;

пункт 2.1. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.1.1.1.3 ) в размере 1 640 667,49 руб./км;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.1.1.1.4) в размере 1 827 812,84 руб./ км;

пункт 2.6. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.1.3) в размере 1 578483,43 руб./км;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.1.4) в размере 2 350 465,18 руб./км;

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.1) в размере 2 874 259,70 руб./км;

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.2) в размере 2 596 324,79 руб./км;

пункт 2.12. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.1.2.2.4) в размере 3 241 523,44 руб./км;

пункт 2.13. Кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ 3.2.1.1.3) в размере 1 640 667,51 руб./ км;

пункт 2.14. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ 3.5.1.1.3) в размере 1 640 667,51 руб./км;

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ 3.6.1.1.3) в размере 3 520 932,57 руб./км;

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сгород 0,4кВ и ниже3.6.2.1.1) в размере 9 203 085,07 руб./км;

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.1.3) в размере 5 716 361,65 руб./км;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.1.4) в размере 6 935 282,87 руб./км;

пункт 2.22. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.2.2) в размере 3 499 590,40 руб./км;

пункт 2.24. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ3.6.2.2.4) в размере 8 842 909,40 руб./км;

пункт 3.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.1.2) в размере 9 268,07 руб./кВт;

пункт 3.4. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.1.5) в размере 1 727,29 руб./кВт;

пункт 3.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.3) в размере 9 743,58 руб./кВт;

пункт 3.6. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.4) в размере 7 978,97 руб./кВт;

пункт 3.7. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ5.2.5) в размере 6 325,46 руб./кВт;

пункт 4.1. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ6.1.2) в размере 686,44 руб./ кВт;

пункт 4.3. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4кВ (Сгород6(10)/0,4кВ 6.1.6) в размере 2 650,08 руб./ кВт;

Приложение № 3 стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам: 

пункт 1.2. Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже2.1.1.4.2) в размере 349 757,52 руб./км;

пункт 1.3. Воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 110 кВ и выше (Сне город 110кВ и выше2.2.2.4.3 ) в размере 2 992 180,86 руб./км; 

пункт 1.5. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ2.3.1.4.1) в размере 3 599 422,7 руб./км;

пункт 1.7. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ2.3.1.4.2) в размере 1 610 450,42 руб./км;

пункт 1.8. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4кВ и ниже (Сгород 0,4кВ и ниже2.3.1.4.3) в размере 1 409 954,81 руб./км;

пункт 1.9. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ2.3.1.4.3) в размере 665 427,19 руб./км;

пункт 1.10. Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 110 кВ и выше (Сне город 110кВ и выше2.3.2.4.3) в размере 2 956 543,97 руб./км; 

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.1.1.3) в размере 3 052 614,27 руб./км;

пункт 2.3. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.1) в размере 1 910 710,37 руб./км;

пункт 2.4. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.2) в размере 2 722 964,89 руб./км;

пункт 2.7. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.2.1.3) в размере 740 985,28 руб./км;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.1.2.1.4) в размере 1 547 036,70 руб./км; 

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.1.2.1.4) в размере 1 340 742,66 руб./км; 

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.1.2.2.3) в размере 1 360 787,32 руб./км; 

пункт 2.11. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.5.1.1.2 ) в размере 1 099 870,52 руб./км; 

пункт 2.12. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ и ниже3.6.1.1.2 ) в размере 3 756 521,21 руб./км;

пункт 2.13. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город 1-20кВ и ниже3.6.1.1.3) в размере 1 216 039,57 руб./км; 

пункт 2.14. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и ниже3.6.2.1.1) в размере 4 540 805,28 руб./км; 

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.6.2.1.2) в размере 8 452 952,31 руб./км; 

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город1-20кВ3.6.2.1.2 ) 3 895 876,45 руб./км;

пункт 2.17. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже3.6.2.1.3) в размере 7 464 085,92 руб./км; 

пункт 2.18. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.6.2.1.3 ) в размере 12 057 295,49 руб./км; 

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и ниже3.6.2.1.4) в размере 5 068 136,83 руб./км; 

пункт 2.20 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ3.6.2.1.4) в размере 1 831 123,08 руб./км;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ3.6.2.2.3) в размере 6 904 793,69 руб./км; 

пункт 3.1. Распределительные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ4.2.4) в размере 3 622 263,14 руб./шт; 

пункт 4.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.3) в размере 6 343,80 руб./кВт; 

пункт 4.2. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.4) в размере 2 795,81 руб./кВт;

пункт 4.3. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.1.5) в размере 2 386,50 руб./кВт;

пункт 4.4. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.2.3) в размере 4 371,99 руб./кВт; 

пункт 4.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ5.2.5) в размере 9 838,06 руб./кВт;

пункт 5.4. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.1.4 ) в размере 6 030,45 руб./кВт;

пункт 5.5. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.1.5 ) в размере 1 131,22 руб./кВт;

пункт 5.6. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ6.2.5) в размере 2 272,24 руб./кВт;

пункт 5.7. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ 6.2.6) в размере 3 901,16 руб./кВт;

пунктом 6.1. Двухтрансформаторные подстанции на уровне напряжения 110/6(10) кВ (Сне город110/6(10)кВ7.2) в размере 11 454,87 руб./кВт;

Приложение № 5 ставки за единицу максимальной мощности для территорий городских населенных пунктов:

пункт 1.5. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N2.3.1.4.3) в размере 1 247,71 руб./кВт;

пункт 2.1. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ max 3.1.1.1.3) в размере 1 131,10 руб./ кВт;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ ( Сгород1-20кВ max 3.1.1.1.4 ) в размере 1 586,97 руб./ кВт;

пункт 2.6. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.1.3) в размере 2 170,41 руб./кВт;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.1.4 ) в размере 977,95 руб./кВт;

пункт 2.9. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.1) в размере 775,59 руб./кВт;

пункт 2.10. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.2) в размере 3 411,61 руб./кВт;

пункт 2.12. Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.1.2.2.4) в размере 2 241,25 руб./кВт;

пункт 2.13. Кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ max3.2.1.1.3 ) в размере 241,27 руб./ кВт;

пункт 2.14. Кабельные линии вгалереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород1-20кВ max3.5.1.1.3) в размере 15,44 руб./ кВт;

пункт 2.15. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВ max3.6.1.1.3) в размере 49,71 руб./ кВт;

пункт 2.16. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.1) в размере 1 867,80 руб./кВт;

пункт 2.19. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.1.3) в размере 2 822,45 руб./кВт;

пункт 2.21. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.1.4) в размере 7 786,55 руб./кВт;

пункт 2.22. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.2.2 ) в размере 1 790,18 руб./кВт;

пункт 2.24. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ в размере (Сгород 1-20кВmax N3.6.2.2.4) 4 747,40 руб./кВт;

пункт 3.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.1.2) в размере 9 268,07 руб./кВт;

пункт 3.4. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.1.5) в размере 1 727,29 руб./кВт; 

пункт 3.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ ( Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.3) в размере 9 743,58 руб./кВт; 

пункт 3.6. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.4) в размере 7 978, 97 руб./кВт; 

пункт 3.7. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВmax N5.2.5) в размере 6 325,46 руб./кВт; 

пункт 4.1. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВ max 6.1.2) в размере 686,44 руб./ кВт;

пункт 4.3. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сгород6(10)/0,4кВ max 6.1.6) в размере 2 650,08 руб./ кВт;

Приложение № 6 ставки за единицу максимальной мощности для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам:

пункт 1.2. Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и ниже max 2.1.1.4.2) в размере 4768,36 руб./кВт;

пункт 1.4. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ max 2.3.1.4.1) в размере 34 322,15 руб./кВт;

пункт 1.6. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВmax N2.3.1.4.2) в размере 15 030,87 руб./кВт;

пункт 1.7. Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N2.3.1.4.3) в размере 2609,56 руб./кВт;

пункт 2.2. Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город1-20кВ max 3.1.1.1.3 ) в размере 1 086,92 руб./кВт; 

пункт 2.3. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.1) в размере 4 780,13 руб./кВт;

пункт 2.4. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.2) в размере 1 436,46 руб./кВт;

пункт 2.7. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.1.2.1.4) в размере 1 256,15 руб./кВт;

пункт 2.8. Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20кВ (Сне город 1-20кВmax N3.1.2.1.4) в размере 2 749,61 руб./кВт;

пункт 2.9. Кабельные линии в галереях и эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВmax N3.5.1.1.2) в размере 28,94 руб./кВт;

пункт 2.10. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (Сне город 1-20кВ и нижеmax N3.6.1.1.2) в размере 352,59 руб./кВт;

пункт 2.11 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.1) в размере 706,35 руб./кВт;

пункт 2.12. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.2) в размере 1 534,05 руб./кВт;

пункт 2.13 Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город 0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.3) в размере 3 123,86 руб./кВт; 

пункт 2.14. Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (Сне город0,4кВ и нижеmax N3.6.2.1.4) в размере 1 032,40 руб./кВт; 

пункт 4.1. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.3) в размере 6 343,80 руб./кВт; 

пункт 4.2. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.4) в размере 2 795,81 руб./кВт;

пункт 4.3. Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.1.5) в размере 2 386,50 руб./кВт; 

пункт 4.4. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.2.3) в размере 4 371,99 руб./кВт; 

пункт 4.5. Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax N5.2.5) в размере 9 838,06 руб./кВт;

пункт 5.4. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.1.4 ) в размере 6 030,45 руб./кВт;

пункт 5.5. Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВ max 6.1.5 ) в размере 1 131,22 руб./кВт;

пункт 5.6. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.2.5) в размере 2 272,24 руб./кВт;

пункт 5.7. Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 1000 кВА включительно на уровне напряжения 6(10)/0,4 кВ (Сне город6(10)/0,4кВmax 6.2.6) в размере 3 901,16 руб./кВт.

Взыскать с Комитета по тарифной политике Новгородской области в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4500 рублей.

Возложить на Комитет по тарифной политике Новгородской области обязанность по публикации сообщения о принятии настоящего решения суда в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу в печатном издании – газета «Новгородские ведомости».

На решение лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба, а прокурором принесено апелляционное представление, в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через Новгородский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, 29 июня 2021 года.

Председательствующий Е.Б. Павлова